Załącznik nr 1 do SWKO nr KŚZ/04/11/2022/TEL

Wymagania techniczno-funkcjonalnych oraz zasady postępowania przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych „Opisy badań obrazowych tomografii komputerowej (TK)

i badania rentgenowskiego (RTG) w systemie teleradiologicznym”

- Udzielający Zamówienia wymaga aby dostarczony na potrzeby realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu lub użytkowany przez Przyjmującego Zamówienie system  informatyczny pozwalał  na integrację z funkcjonującym  w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej systemem informatycznym RIS/PACS Chazon/Exchibeon (PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O., ul. Piękna 1, 93-558 Łódź) polegającą na przesyłaniu zdjęć DICOM, dodatkowo wymagane są prace związane z integracją HL7 CDA, dot. wymiany zleceń i opisów pomiędzy systemami.

- Zlecenia badań do zdalnego opisu musi się odbywać w zakupionym i używanym w szpitalu systemie HIS Optimed NXT.

- Przyjmujący Zamówienie pokryje ewentualne koszty zakupu sprzętu, modyfikacji lub niestandardowej konfiguracji oprogramowania Udzielającego Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Opisy badań z systemu teleradiologii muszą być udostępniane użytkownikom na oddziałach poprzez system HIS Optimed NXT przez sieć lokalną poprzez standardowe przeglądarki internetowe.

- Odbiór opisu badania powinien być automatyczny w systemie HIS Optimed NXT bez konieczności ingerencji użytkowników w PZOZ.

- System teleradiologiczny Przyjmującego Zamówienie ma zapewnić bezpieczne szyfrowanie przesyłanych danych.

- Udzielający Zamówienia wymaga dostarczenia licencji i integracji z systemem informatycznym RIS/PACS PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O., który jest uruchomiony u Udzielającego Zamówienia, na koszt Przyjmującego Zamówienie.

Technik wykonuje badanie, które z aparatu automatycznie jest wysyłane do PACS.

Technik poprzez przeglądarkę internetową loguje się do dostarczonego serwera teleradiologii i wysyła na niego wybrane badanie z PACS.

W systemie teleradiologii dostępnym poprzez przeglądarkę internetową, technik załącza skan skierowania do wysłanego badania.

Kontrola stanu wysyłanych badań oraz opisów w systemie teleradiologii jak i kontakt z lekarzem opisującym dostępne będą poprzez przeglądarkę internetową.

Docelowo wyniki badań są dostępne w HIS Optimed NXT w postaci pliku pdf podpisanego elektronicznie na dowolnym komputerze w szpitalu.