POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 28.09.2009r.

DZP- RO/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic medycznych, noży chirurgicznych, okulistycznych, papierów do aparatury medycznej, żeli i pojemników, sprawa 32/09/2009/RO

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Dotyczy formularza cenowego – pakiet nr 6

Poz. 2 – proszę o określenie czy pojemnik bakteriologiczny z łopatką ma być sterylny czy niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający – pojemnik bakteriologiczny z łopatką ma być niesterylny.

Poz.2 – proszę o dopuszczenie pojemnika bakteriologicznego z łopatką z polipropylenu.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

Poz. 3 – proszę o dopuszczenie pojemnika sterylnego na mocz o pojemności 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

Poz. 12 – proszę o dopuszczenie pudełka na zużyte igły o pojemności 3,5 litra.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

- Dotyczy warunków umowy § 8 . 1a

Proszę o zmianę  warunków umowy w § 8 . 1a  na;

a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z  zamówieniem  w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej  dostawy, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający – NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

3. Dotyczy § 8 ust 1 pkt 1 b projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a)….

b) w wysokości 10% wartości brutto zamówionego lecz niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki przekraczający termin realizacji dostawy ( …)”

Odpowiedź: Zamawiający – NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

4. Dotyczy pakietu 4, poz. 3:

Czy, z uwagi na fakt, iż opisane w tej pozycji noże sprzedawane są w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk, Zamawiający określi ilość asortymentu z uwzględnieniem pełnego opakowania (czy 198 sztuk, czy 204 sztuk)?

Odpowiedź: Zamawiający – dokonuje zmiany ilości w.w  pakietu jest „200” ma być „198”sztuk

5. Prosimy o odstąpienie w pakiecie 2 w pozycji 1 od wymogu posiadania na opakowaniu przymiarki. Wszystkie rozmiary są standardowe i określone przez normy.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wszystkie wymogi pozostają bez zmian

6. Prosimy o odstąpienie w pakiecie 2 w pozycji 1 od wymogu posiadania na opakowaniu numeru katalogowego.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wszystkie wymogi pozostają bez zmian

7. Dotyczy pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z mankietem prostym, lub rękawic z mankietem rolowanym bez wzmocnienia?

Odpowiedź: Zamawiający – NIE dopuszcza

8. Dotyczy pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania na opakowaniu przymiarki. Tylko jeden wykonawca posiada takie opakowania, więc wymóg ten w sposób znaczny utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

9. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 1 ust.9:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

- zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

- istotnych zmian cen producenta?

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par. 8 ust. 1b:

„umownej wartości brutto” na „wartość niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

11. Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie AQL 1,0? Pozostałe parametry pozostają bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający –TAK dopuszcza

12. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe o poziomie protein poniżej 80цg/g? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE dopuszcza

13. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3-7

Czy Zamawiający dopuści ostrza bez nazwy producenta na każdym ostrzu?

Odpowiedź: Zamawiający – NIE poduszcza

14. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-7

Czy Zamawiający będzie wymagał ostrzy ze stali węglowej?

Odpowiedź: Zamawiający –TAK wymaga

15. Dotyczy pakietu nr 6 poz.  1,2

Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik na kał?

Odpowiedź: Zamawiający – TAK pojemnik na kał

16. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o poj. 3,5l?

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

17. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o poj. 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

18. Dotyczy pakietu 3 poz. 1-7

Wnosimy o odstąpienie od wymogu grawerowania nazwy producenta bezpośrednio na ostrzu. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż ostrza są produktami jednorazowego użytku, posiadają bezpośrednio na ostrzu wygrawerowany nr ostrza, pakowane są pojedynczo i każde z nich na jednostkowym opakowaniu posiada nazwę producenta, rozmiar, rysunek, nr serii, datę ważności, znak CE tak więc wszystkie istotne dane podane są na jego foliowym, zgrzanym sterylnie opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

19. Dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na noże posiadające jednolity kolor z wytłoczonym na nim opisem typu noża w różnych kolorach, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza takie rozwiązanie

20. Pakiet 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie rękawic o AQL 1.0

Poziom AQL im niższy tym lepszej jakości są rękawice.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza

21. Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie protein poniżej 95 ug/g

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

22. Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdował się numer katalogowy. W przypadku kiedy producent nie stosuje numerów katalogowych, na opakowaniu znajduje się oznaczenie typu: numer serii, data ważności.

Odpowiedź: Zamawiający – NIE wyraża zgody

23. Pakiet 5 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu uniwersalnego do badań KTG oraz USG.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK dopuszcza takie rozwiązanie

24. Pakiet 5 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie trzech wymiarów papieru w ww. pozycji. Do podanego typu aparatu może pasować kilka rodzajów papierów.

Odpowiedź: Zamawiający – papier do defibrylatora Corpuls 08/16/S/E szerokość 7cm

25. Umowa § 1 ust. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu o braku możliwości zmiany cen netto:

„1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

a)odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty ……. 2009 r. ( wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.

b) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia

c) zmiany obniżającej ceny”

Odpowiedź: Zamawiający – NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

26. Umowa § 2 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do max. 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK zgadza się na taki zapis

27. Umowa § 6ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 7 dni, w celu umożliwienia sprowadzenia nowej partii towaru bez wad od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający – TAK zgadza się na taki zapis

28. Umowa § 8ust. 1.a

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5 %. Zastosowana wysokość kary w umowie przez Zamawiającego jest niewspółmiernie wysoka.

Odpowiedź: Zamawiający - NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

29. Umowa § 8 ust. 1.b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu  w ww. ust. na:

„w razie niedostarczenia przedmiotu umowy powyżej 21 dni, 10 % wartości niedostarczonego zamówienia – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie” Wcześniejszy zapis w umowie jest niezrozumiały i nie odnosi się do konkretnego terminu opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający - NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

30.  Próbki

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 1 – 5 par z dowolnego rozmiaru?

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 2-  1op. z poz. 1 i 1 op. z poz. 2?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 1 – 5 par z każdego rozmiaru

w pakiecie nr 2 – 1 op z każdej pozycji

Jednocześnie informujemy o zmianie ilości w załączniku nr 3 do SIWZ – zestawienie wyrobów Pakiet nr 6 poz. 3 – jest „200” ma być „700”, Pakiet nr 4 poz. 3 – jest „200” ma być „198”. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian, nie zmienia się również termin składania ofert.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas