## pakiet 1 Igły, strzykawki ....
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 1 - Igły, strzykawki, kaniule, aparaty do przetoczeń
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  |  | op. | 40 | [6 empty] | 1op
2. | Strzykawka j.u. do insuliny 1ml z igłą 0,40x 13mm, a'100szt |  |  | op. | 58 | [6 empty] | 1op
3. | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 731 | [6 empty] | 1op
4. | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml, w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 1220 | [6 empty] | 1op
5. | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml,w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 1700 | [6 empty] | 1op
6. | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml, w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  |  | op. | 1560 | [6 empty] | 1op
7. | Strzykawka j.u. 20 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, bezlateksowa |  |  | szt | 1300 | [6 empty] | 4szt
8. | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, |  |  | szt. | 13000 | [6 empty] | 4szt
9. | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. |  |  | szt. | 240 | [6 empty] | 4szt
10. | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  |  | szt. | 6580 | [6 empty] | 4szt
11. | Strzykawka j.u. 100ml cewnikowa typu Janet |  |  | szt | 120 | [6 empty] | 4szt
12. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 150cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  |  | szt | 9360
13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 210-420cm |  |  | szt | 11860
14. | Kaniula G 17 x 45mm (BIAŁA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu - atraumatyczny koniec kaniuli - paski kontrastujące w RTG, min. 3 na całej długości kaniuli - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 140ml/min podany na opakowaniu jednostkowym. |  |  | szt. | 50 | [6 empty] | 3szt
15. | Kaniula G 18 x 33 i 45mm (ZIELONA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu - atraumatyczny koniec kaniuli - min 3 paski kontrastujące w RTG na całej długości cewnika, samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 90ml/min podany na opakowaniu jednostkowym |  |  | szt. | 14480 | [6 empty] | 3szt
16. | Kaniula G 20 x 25 i 33mm (RÓŻOWA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu - atraumatyczny koniec kaniuli - paski kontrastujące w RTG, min. 3 na całej długości kaniuli - samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 61ml/min podany na opakowaniu jednostkowym |  |  | szt. | 25490 | [6 empty] | 3szt
17. | Kaniula G 22 x 25mm(NIEBIESKA) do żył obwodowych z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock - kaniula wykonana z poliuretanu - atraumatyczny koniec kaniuli – min. 3 paski kontrastujące w RTG na całej długości cewnika, samozamykający się zawór portu dodatkowego - optymalne położenie skrzydełek mocujących - opis w języku polskim na opakowaniu handlowym - przepływ 36ml/min podany na opakowaniu jednostkowym |  |  | szt. | 25790 | [6 empty] | 3szt
18. | Korki do kaniul białe |  |  | szt | 37780 | [6 empty] | 3szt
19. | Obturatory- mandryny w rozmiarze 16-22G |  |  | szt. | 20000 | [6 empty] | 3szt
20. | Aparaty do przetaczania krwi jedn. Użytku – z dużą komorą kroplową o długości min 95mm, wolną od PVC, zaopatrzony w filtr powietrza i filtr krwi, dren o długości 150cm wolny od toksycznych ftalanów, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni i zabezpieczeniem kolca igły po infuzji, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów, opakowanie folia papier, steylizowany EO |  |  | szt. | 1200 | [6 empty] | 3szt
21. | Aparaty do przetaczania płynów jedn. użytku z łacznikiem, z długą elastyczną komorą kroplową o długości min 60mm i pojemności 12 ml, wolną od PVC. Igła biorcza wyposażona wszczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu, dren o długości 150cm - 180cm wolny od toksycznych ftalanów, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni i zabezpieczeniem kolca igły po infuzji- kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi , opakowanie folia-papier, sterylizowany EO |  |  | szt. | 74364 | [6 empty] | 3szt
22. | Igła iniekcyjna j.u. 0,45x10 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i sterylizacji na opakowaniu, nietoksyczne |  |  | op | 10 | [6 empty] | 1op
23. | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt opis j.w |  |  | op | 183 | [6 empty] | 1op
24. | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w |  |  | op | 129 | [6 empty] | 1op
25. | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 470 | [6 empty] | 1op
26. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 1365 | [6 empty] | 1op
27. | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 6 | [6 empty] | 1op
28. | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 963 | [6 empty] | 1op
29. | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 719 | [6 empty] | 1op
30. | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt opis j.w |  |  | op. | 1061 | [6 empty] | 1op
31. | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  |  | szt | 500 | [6 empty] | 3szt
32. | Przyrząd do biopsji skórnej 3 mm |  |  | szt | 20
33. | Przyrząd do biopsji skórnej 4 mm |  |  | szt | 30
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0
UWAGA :
| Poz 8 i 9 muszą być kompatybilne z niżej wymienionymi typami pomp infuzyjnych | [5 empty] | Wszystkie kaniule oraz obturatory i korki od jednego Producenta w celu zagwarantowania całkowitej szczelności połączenia.
| Typ | Producent |  | Typ | Producent
| AP 22 | Ascor |  | Duet 20/50 | Kwapisz
| AP 31P | Ascor |  | Medipan 601 SP | Medipan |  | Wszystkie igły j.u. iniekcyjne od jednego producenta z kodem kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym a 100sztuk odpowiadającym rozmiarowi igły i napisem w języku polskim.
| AP 31 | Ascor
| AP12 | Ascor |  | Medipan 611 | Medipan |  | Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków dla poz. 20, 21
| 1020 | Kwapisz |  | S1 | Medima
| 610AS | Medipan |  | S1/S2 | Medima
| CF | Medima |  | SEP 11 | Ascor
| Duet 20/50 | Kwapisz |  | SEP 21S | Ascor
| Medipan 601 SP | Medipan |  | SEP-21 | Ascor
| Medipan 611 | Medipan |  | Unipan 610AS | Unipan

## pakiet 2 Igły podpajęczynówkowe
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 2 - Igły podpajęczynówkowe
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Igła 22G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 120 | [6 empty] | 5szt
2. | Igła 21G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 44 | [6 empty] | 5szt
3. | Igła 20G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 76 | [6 empty] | 5szt
4. | Igła 19G dł. 88- 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego typ standard, ze szlifem Quinkiego, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów |  |  | szt. | 44 | [6 empty] | 5szt
5. | Igła 26G dł. 90mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 5szt
6. | Igła 26G dł. 90mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Standard (otwór centralny), przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 5szt
7. | Igła 26G dł 130mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającemu kodowi rozmiarów. |  |  | szt. | 20 | [6 empty] | 5szt
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0

## pakiet 3 Zestaw Hepafix......
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 3 - Zestaw Hepafix, zestawy do znieczuleń
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Zestaw do biopsji wątroby Hepafix (strzykawka 10ml, 2szt igieł, ostrze chirurgiczne z trzonkiem, sterylny 16G/1,6mm) |  |  | szt | 15
2. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem, strzykawką niskooporową i filtrem.Igła Tuohy Strzykawka niskooporowa 10 ml.Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG, 100 cm. Filtr – 0,2mm – wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar, mocowanie filtra do skóry pacjenta |  |  | szt | 36
3. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego i podpajęczynówkowego G 27 x 5’’Igła Touhy i igła ze szlifem Quinckego. Igła z dolnym otworem na igłę podpajęczą. Strzykawka niskooporowa 10 ml Cewnik – wykonany z poliamidu, kontrastujący w RTG,dł. 100 cm.Filtr – 0,2 mm– wytrzymałość na ciśnienie do 7 bar. |  |  | szt | 100
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0

## pakiet 4 Igły rózne.....
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 4 - Igły różne, kaniule donosowe do CPAP
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Igła doszpikowa dla dorosłych |  |  | szt | 32
2. | Igła doszpikowa dla dzieci od 0 do 6 lat |  |  | szt | 23
3. | Igła do portu naczyniowego 20G |  |  | szt | 600
4. | Igła do portu naczyniowego 22G |  |  | szt | 1220
5. | Igła j.u. aspiracyjna z otworem bocznym, do pobierania płynów z fiolek i butelek w rozmiarze 16 i 18G a 100szt |  |  | op. | 500 | [6 empty] | 1op
6. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP pojedyńcza dla niemowląt nr 3,0 |  |  | szt | 30
7. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP pojedyńcza dla niemowląt nr 3,5 |  |  | szt | 10
8. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr 2,5 |  |  | szt | 20
9. | Kaniula donosowa silikonowa do CPAP podwójna "Y" dla niemowląt nr 3,0 |  |  | szt | 15
10. | Zestaw do przetoczeń płynów do pompy perystaltycznej j.użyt. sterylny |  |  | szt | 450
11. | Nakłuwacze nożykowe, głębokość nakłucia 2mm, 200szt.a |  |  | op | 14
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0

## pakiet 5 Kaniule neonatologiczn
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 5 - Kaniule neonatologiczne
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD, 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), (żółty), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, obraku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu |  |  | szt | 300 | [6 empty] | 3szt
2. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, (niebieski), opis j.w |  |  | szt | 3600 | [6 empty] | 3szt
3. | Korki do kaniul białe |  |  | szt | 1200 | [6 empty] | 3szt
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0
Wszystkie kaniule i korki od jednego Producenta w celu zagwarantowania całkowitej szczelności połączenia.

## pakiet 6 Kraniki
nr sprawy 33/09/2009/ISK
Załącznik nr 3 Zestawienie wyrobów Pakiet 6 - Kraniki
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.7 x kol.6 | =kol.8 x kol.10 |  |  | =kol.8 + kol.9
1. | Rampa trójkranikowa |  |  | szt | 100
2. | Kranik trójdrożny z drenem łączacym dł 10cm, średnica 2,0x4,1mm |  |  | szt | 250
3. | Kranik trójdrożny |  |  | szt | 13740
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0