POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 10.11.2009r.

DZP- ISK/ROZ/1

## OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę , strzykawek, kaniul, przyrządów do przetoczeń dla PZOZ Starachowice

ogłoszonego w BZP nr 171329 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009

Zamawiający tj. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 Starachowice informuje, że wyżej wymienione postępowanie zostało rozstrzygnięte (w zał. DRUK  ZP-21). Wybrane zostały oferty firm:

Pakiet nr 1 Oferta nr 1  INTERGOS Sp. z o.o.

Ul. Legionów 59a  43 – 300 Bielsko – Biała

Wartość oferty – 220,078,66zł brutto

Pakiet nr 2 Oferta nr 3  Balton Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 7 m 14  00-496 Warszawa

Wartość oferty – 21.655,94zł brutto

Pakiet nr 3 Oferta nr 4  Bialmed Sp. z o.o.

Ul. Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska

Wartość oferty – 9.644,64zł brutto

Pakiet nr 6 Oferta nr 4  Bialmed Sp. z o.o.

Ul. Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska

Wartość oferty – 6.892,72zł brutto

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny i zostały uznana za oferty najkorzystniejsze.

Postępowanie na pakiet nr 4 i 5 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zakresie pakietu 1 ofertę nr 4 firmy: Bialmed Sp. z o.o.; ul. Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska

Podstawa prawna odrzucenia ofert: Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w SIWZ  - Załącznik nr 3 do SIWZ:

Pakiet nr 1 poz. 14 – (…) przepływ 140ml/min (…) – Wykonawca zaoferował przepływ 128ml/min – nie dopuszczone zgodnie z odpowiedzią z dnia 13.10.2009r.;

Pakiet nr 1 poz. 16 - (…) przepływ 61ml/min (…) – Wykonawca zaoferował przepływ 65ml/min dla dł. 25mm;

Pakiet nr 1 poz. 22 – igła iniekcyjna j.u. 0,45x10 – Wykonawca zaoferował igłę 0,45x12mm;

Pakiet nr 1 poz. 27 – igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 – Wykonawca zaoferował igłę 0,25x8

Od niniejszej decyzji zainteresowanym przysługuje wniesie protestu na zasadach określonych w art. 180 i art. 181 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Szczegółowy termin zostanie ustalony z wybranym oferentem odrębnym pismem lub telefonicznie.

(-) Dyrektor

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)