POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 14.12.2009

DFZ- 40/12/2009/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę i zakup odczynników chemicznych, testów diagnostycznych, sprzętu jednorazowego.

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści test lateksowy?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 wymaga testu o najwyższej czułości: 10mg/ml ?

Wyjaśniamy:

AD. Pkt 1 Zamawiający nie dopuszcza.

AD. Pkt 2 TAK  wymagamy.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas