Starachowice 05.05.2010

DFZ – nr sprawy P/15/04/2010/ODCZ

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pytania 1

Treść pytań:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 6 i 7 opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 2 i 3 mocz kontrolny płynny, gotowy do użycia na II poziomach w op. 4x8ml.

Wyjaśniamy:

1.    Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie również w takich opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem.

2.   Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje oferowania w tym pakiecie pasków do aparatu  Clinitec 500 (Pakiet 3 - Paski do aparatu Clinitec 500)

Pytanie 2

W nawiązaniu do przetargu na dostawę odczynników laboratoryjnych zawracam się z zapytaniem czy Zamawiający w ramach pakietu nr 4, pozycji 6,7 zgodzi się na zaoferowanie zestawu do badań zawierającego część białek natywnych część rekombinowanych(VLSE)

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Pakiet 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6 – cio miesięczny termin ważności zestawów lateksowych

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Zgodnie z art. 38 pkt 1 Pzp (Dz.U. nr 223 poz. 1655 z 2007r. z póź.zm.) zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami.

- Pakiet nr 4 – Zestawy do badań metodą Elisa:

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 i 5 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wyspecjalizowanych wykonawców?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Pakiet nr 12 – Immunofiksacja:

- Prosimy o doprecyzowanie w jakiej komorze będzie prowadzony rozdział i najaki aparacie nastąpi odczyt?

Wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, że rozdział prowadzony będzie na zestawie Paragon firmy Becman i na densytometrze Appraise

- Czy w poz. 1 Zestaw do immonofiksacji ma zawierać komplet antysurowic, jeżeli nie to czy można zaoferować takowy zestaw pomijając w formularzu pozycję 2 tj. antysurowice?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Pakiet 12 – Sprzęt jednorazowy:

- Czy w poz. 1, 9 i 14 Zamawiający dopuszcza probówki o wymiarach 16x100mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w po. 3 Zamawiający  dopuszcza probówki o wymiarach 12x75mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w poz. 10 zamawiający dopuszcza probówki na 200 ul?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w poz. 12 Zamawiający dopuszcza zestaw na OB. Na 1 ml składający się z probówki z (0,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w poz. 15 i 16 Zmawiający dopuszcza pojemniki z zakręcanym wieczkiem?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w poz. 33 i 34 Zamawiający dopuszcza ezy pakowane po 20 szt.?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w poz. 40 Zamawiający dopuszcza standardowe kuwety o poj. 0,5x2,5ml

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę z dwiema ścianami optyczne gładkimi

Pytanie 5

Pytania dotyczące treści SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4  m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. Akt UZP/ZO.0-2546/06

Wyjaśniamy:

Tak Zamawiający dopuszcza podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „telefonicznego” ?

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ  powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna również odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zmawiający powinien wykreślić, ze wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu. Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy prześle na adres Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania zamówień. Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdorazowe złożenie telefonicznego zamówienia zostanie potwierdzone drogą faksową.

Dotyczy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „5 dni roboczych” na 14 dni roboczych”?

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy §9 ust. 1 a

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z 2% na 0,5%” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować  Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie  towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru  i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

Wyjaśniamy: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Pakiet 26  poz. 6,7

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania probówek z EDTA-K2?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 26 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oddzielną wycenę kapilar, oddzielną zatyczek, oddzielną mieszadełek?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści podłoże Mac Conkey z filoetem krystalicznym na płytkach, wielkość opakowania = 100szt. Prosimy o przeliczenie i podanie ilości opakowań płytek

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że ilość opakowań płytek po przeliczeniu wynosi 240

Pytanie 7

- Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie odczynnika do oznaczania Alkoholu etylowego pochodzącego od innego niż Wykonawca producenta?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Ureatynina”, poz. 51 w formularzu cenowym – pakiet 25?

Wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, że  w opisie odczynnika nastąpił błąd winno być kreatynina

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „CRP Latex”, poz. 50 w formularzu cenowym – pakiet 25? W pozycji 25 wyspecyfikowano „CRP met. Immunoturbidymetryczną”.  Z uwagi na fakt, że obydwa oznaczenia wykonywane są przy pomocy tego samego odczynnika prosimy o wyjaśnienie, czy łączna ilość oznaczeń ma być sumą wyspecyfikowanych ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, że rozumie to samo co „CRP met. Immunoturbidymetryczną. Zamawiający nie wyraża zgody na sumowanie wyspecyfikowanych ilości

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Fosfataza alkaliczna”, poz. 52 w formularzu cenowym – pakiet 25? W pozycji 4 wyspecyfikowano „ALP”. Z uwagi na fakt, że obydwa oznaczenia wykonywane są przy pomocy tego samego odczynnika prosimy o wyjaśnienie, czy łączna ilość oznaczeń ma być sumą wyspecyfikowanych ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający informuje, że rozumie to samo co „ALP” Zamawiający nie wyraża zgody na sumowanie wyspecyfikowanych ilości

/-/ Dyrektor Zakładu

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)