Starachowice 05.08.2010r.

DZP- OG/S/M/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet 1

- Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do ofert mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej czterech grup chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?

Odp.: Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających  testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej czterech grup chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych

- Czy zgodność z normami EN 455: 1,2,3 ma potwierdzać załączony do oferty stosowny certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną?

Odp.: Zamawiający nie wymaga stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność z normami EN 455: 1, 2, 3.

- W związku z faktem, iż jedną z dróg transmisji wirusa (między innymi A/H1N1) są dłonie (kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu, szczelności dla wirusów (według normy ASTM F1671)

Odp.: Zamawiający nie wymaga takiego certyfikatu

Pakiet 2

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 i 7 rękawic z AQL poniżej 1,5

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice z AQL 1,0 – 1,5 dla ww pozycji.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 i 7 rękawic chirurgicznych wykonanych z poliizoprenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne wykonane z poliizoprenu.

- Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza (próżniowe)? Rozwiązanie tego typu pozwala Zamawiającemu na natychmiastową identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia przez lekarza wyjałowionej rękawicy.

Odp.: Zamawiający nie wymaga takiego pakowania rękawic chirurgicznych

Prosimy o uwzględnienie ww odpowiedzi w składaniu ofert.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 05.08.2010r. .............................