Starachowice 30.08.2010r.

DZP- SJU/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu jednorazowego użytku – filmy, rękawice, dreny, ostrza, membrany, elektrody, okularki, opaski elastyczne, osłonki na termometr - dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

1. Pakiet nr 2 – Rękawice nitrylowe.

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek nitrylowych diagnostycznych niesterylnych, bezpudrowych o grubości rękawicy w części dłoni 0,07 mm, w końcach palców 0,07mm. Powierzchnia palców teksturowana.

Odp.: Zmawiający dopuszcza

Pakiet nr 10 – Opaski elastyczne do bardzo silnego ucisku.

2. Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski elastycznej do bardzo silnego ucisku w terapii kompresyjnej min. w zakrzepowym zapaleniu żył, przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych.

Odp.: Zamawiający wymaga opasek do ucisku po koszulce do tętniczej

3. Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej do bardzo silnego ucisku 8 cm x 5 m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki rozmiar opaski elastycznej.

4. Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości: dłoni 0,12-0,13 oraz palec 0,14-0,15?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek o poj. 2l i dren o długości 150cm?

Odp.: Tak dopuszcza

6. Pakiet 4a

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 45cm?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ostrza bez nazwy producenta na ostrzu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pakiet nr 9

Prosimy o dopuszczenie okularków do fototerapii w kształcie litery Y, pasujące do każdego rozmiaru główki posiadające elastyczne mocowania na rzepy z delikatnego materiału nie zawierającego lateksu.

Wiodący Producent okularków  na rynku medycznym, którego produkt chcielibyśmy Państwu zaoferować, uzależnia rozmiar okularków od obwodu główki dziecka.

- Noworodki 30-38 cm

- Wcześniaki 24-33 cm

- Mikro 20-28 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki typ okularków, wcześniaki 24-33cm

9. Pakiet 4 Dreny 4B do odsysania

Uprzejmie prosimy o określenie czy w pak. 4 Dreny 4B do odsysania Zamawiający wymaga drenów do odsysania pola operacyjnego z końcówką perforowaną z regulacją siły ssania o długości drenu 200cm czy może 300cm, pakowanych w podwójne opakowanie, zewnętrzne: folia / papier oraz wewnętrzne: folia.

Odp.: Zamawiający wymaga dł. drenu 200cm, pakowany w podwójne opakowanie, zewnętrzne: folia / papier oraz wewnętrzne: folia.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w składaniu ofert.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 30.08.2010r. .............................