l.dz. P/36/08/2010/ODCZ                                                    Starachowice 31.08.2010 r.

Wykonawcy Postępowania

Nr ogłoszenia 233001-2010

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę odczynników laboratoryjnych, probówek oraz etykiet z kodem kreskowym do oznakowania próbek w laboratorium nr sprawy P/36/08/2010/ODCZ

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r nr 19 poz 177) zwaracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy pakietu nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w butelkach z 5-miesięcznym terminem ważności?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikat kontroli jakości na podłoża Mueller Histon II Agar był ze strefami zahamowania wzrostu  dla czterech szczepów wzorcowych?

Odpow.:

Ad1   Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie podłoży z 5 miesięcznym terminem ważności podtrzymując wymagania zawarte w SIWZ

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie certyfikatu kontroli jakości dla czterech szczepów wzorcowych podtrzymując wymagania zawarte w SIWZ

Dotyczy pakietu nr 5

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 2 testów o najwyższej dostępnej czułości 300ng/ml.

Zamawiający nie wymaga testów o najwyższej dostępnej czułości 300ng/ml. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dla testów o najwyższej dostępnej czułości 300ng/ml

/-/ Dyrektor Zakładu