Starachowice 17.09.2010r.

DZP- S/Z/Op./P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych zestawów operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet nr 1 poz. 8  „Osłona przewodów narządów medycznych”

- Bardzo prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 8 z pakietu i utworzenie nowego pakietu.

- Czy Zamawiający dopuści osłonki przewodów o rozmiarze 13 x 235cm?

- Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycje: 11, 12, 13, 14, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 Podkład pod pośladki do porodu (102x112), składający się z dwóch elementów:

  - fartuch zabezpieczający łóżko przed zniszczeniem,

  - stożkowy worek z separatorem części płynnych od stałych wraz z zaworem z tworzywa sztucznego umożliwiającym odpływ płynów z worka do ich pomiaru. Podkład: sterylny wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie:

  - Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190cm),

  - Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141cm),

  - Serweta do operacji biodra z kieszeniami (226/284/x348cm), T-kształtna, elastyczny otwór wykończony taśmą samoprzylepną, 3 organizatory przewodów?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 Zestaw TUR w składzie:

  - Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190cm),

  - Ręcznik chłonny,

  - Serweta do T.U.R z osłoną na palec (78/150x300cm), serwety chłonne na nogi, kieszeń do pomiaru płynów ze wzmocnieniem absorpcyjnym (zapobiegającym zsuwaniu się narzędzi), z workiem z sitem oraz zaworem do pomiaru płynów otwór cewnikowy, otwór perinatalny (7,5x7,5cm)?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 Zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

  - Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą absorpcyjną (137x190cm)

  - Serweta do nakrycia stolika Mayo z warstwą absorpcyjną (75x141cm)

  - Serweta do operacji cięcia cesarskiego T-kształtna (198/259x307cm), wzmocnienie (33x38cm) z otworem w kształcie gruszki 18x18cm, kieszeń do pomiaru płynów, 3 organizatory przewodów?

Poz.3, 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet jałowych wykonanych z włókniny typu TMS, sterylizowanych w parze wodnej, jako najbezpieczniejszej metodzie dla pacjenta?

Poz. 11

- Czy Zamawiający dopuści serwetę do przechwytywania płynów długości 113cm?

Poz.19

- Czy Zamawiający dopuści niesterylne serwety operacyjne z nitką radiacyjną gazowe 17-nitkowe 4-warstwowe w rozmiarze 45x70cm?

Odp.:

Ad.: 1, 3, 4, 5, 6, 7 – Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodny z SIWZ

Ad.: 2, 8, 9, 10 – Zamawiający dopuszcza

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w składanych ofertach.

(-) Dyrektor

Zatwierdził dn. 17.09.2010r. .............................