Starachowice, data 20.10.2010r.

Sprawa nr P/44/10/2010/END/P1

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu dla Endoskopii wraz z utworzeniem banku dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

# Dotyczy Pakietu 17

- Czy zamawiający dopuści złożenie w pakiecie nr 17 oferty na koszyki robocze o długości 200cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy koszyki w pozycjach 17.2 i 17.3 mają być wielorazowego czy jednorazowego użytku?

Odp.: Koszyki mają być wielorazowego użytku.

# Dotyczy Pakietu 21

- Biorąc pod uwagę fakt, że długość typowego gastroskopu jest w granicach 100-105cm to czy Zamawiający dopuści złożenie w pakiecie nr 21 oferty na szczypce gastroskopowe wielorazowe o długości minimum 150cm?

Odp.: Zamawiający wymaga szczypce gastroskopowe o dł. 1550mm - patrz modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

# Dotyczy Pakietu 22

- Czy w pakiecie nr 22 Zamawiający oczekuje złożenia oferty na szczypce chwytające o szerokości rozwarcia ramion minimum 4,7mm i długości minimum 165cm?

Odp.: Zamawiający oczekuje szczypcy zgodnych z SIWZ

# Dotyczy Pakietu 28

- Czy w pakiecie nr 28 Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pętle diatermiczne wielorazowe o średnicy pętli minimum 10mm i grubości drutu maksymalnie 0,47mm?

- Czy pętle mają być dostarczone w pakietach sterylnych gotowe do użycia?

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu nr 28 – patrz modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet 28.A - pętle do polipektomii wielorazowe

Pakiet 28.B – pętle do polipektomii jednorazowe – w sterylnych pakietach gotowych do użycia

# Dotyczy Pakietu 32

- Czy pisząc „... z dostępem do tlenu” Zamawiający oczekuje złożenia oferty na ustniki posiadające specjalne przyłącza umożliwiające podawanie tlenu w trakcie zabiegu?

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu nr 32 – patrz modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet 32.A – ustniki jednorazowe posiadające specjalne przyłącza umożliwiające podawanie tlenu w trakcie zabiegu

Pakiet 32.B -  ustniki jednorazowe bez dostępu do tlenu.

# Dotyczy Pakietu 34

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2,8-4,2mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

# PAKIET 8

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie popychacza wielorazowego do protez?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

# PAKIET 8 poz. 8,1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie popychacza wielorazowego do protez 7Fr ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

## PAKIET 9

- Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia papilotomu 3 kanałowego wielorazowego kompatybilnego z uchwytem typ MH 263 OLYMPUS

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

## PAKIET 10

- Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia papilotomu igłowego wielorazowego  kompatybilnego z uchwytem typ MH 263 OLYMPUS

Odp.: Asortyment zgodny z SIWZ

## PAKIET 15

- Czy Zamawiający dopuści balony do usuwania złogów z możliwością podania kontrastu powyżej poniżej do  wyboru w zakresie rozmiarów 8,5 - 11,5 - 15mm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy balony do poszerzania zwężeń mogą współpracować z prowadnicami 0,035" dł.  2700mm

i 4500mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

## PAKIET 17 poz. 17.2

- Czy Zamawiający dopuści kosz o dl roboczej 1950mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający oczekuje kosza wielorazowego?

Odp.: Tak kosz ma być wielorazowy.

## PAKIET 17 poz. 17.3

- Prosimy dopuszczenie na wydzielenie z pakietu 17 pozycji 17.3  do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający wydziela pozycje 17.3 do osobnego pakietu i tworzy z niej Pakiet 17.B - patrz modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

## PAKIET 23

- Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie prowadnicy jednorazowej o średnicach do wyboru 0,035'' lub 0,025", długości  robocze 4500mm oraz 2700mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoka hydrofilna TERUMO o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu z pamięcią kształtu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka najnowszej generacji zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

## PAKIET 28

- Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia prosimy o podanie typu kompatybilnej osłony wielorazowej oraz rączki do oczekiwanych przez Zamawiającego pętli wielorazowych?

Odp.: Osłony oraz rączki mają być kompatybilne z oferowanymi pętlami.

Pytania dotyczące warunków umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy § 9 punkt 3

- „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta urządzenia, że przyczyną awarii było stosowanie dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy”

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis.

Prosimy o dopuszczenie na następujący zapis umowy § 10 punkt 1 podpunkt 1

- „ 0,1% wartości brutto zamówienia cząstkowego”

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

# Pakiet 10

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na papilotom z ostrzem igłowym wysuwanym w zakresie 0-5mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

# Pakiet 18

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę o średnicy 0,7mm i długości 6mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

24. Dotyczy warunków umowy & 3 ust.7

Prosimy o szacunkowe określenie w % o ile wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu podczas realizacji umowy?

Odp.: Zmniejszenie wartości zamówienia nie będzie większe niż 20%.

25. Dotyczy zapisów umowy & 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim i sygnować je numerami niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

26. Dotyczy zapisów umowy & 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„(...), terminie 3 dni roboczych od daty wysłania powiadomienia uzupełnić brakujące dokumenty.(...)”?

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis.

27. Dotyczy zapisów umowy & 7 ust. 2

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

28. Dotyczy zapisów umowy & 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie oraz potwierdzał (faks) na nr .......”?

Odp.: Zamawiający przyjmuje taki zapis.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do & 10 poniższego zapisu:

2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty (dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy).?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian. Naliczanie odsetek ustawowych wynika z przepisów prawa.

30. Dotyczy zapisów umowy & 17 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.”?

Odp.: Projekt umowy pozostaje bez zmian

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp.: Nie, żadne z powyższych.

32. Dotyczy zapisów Umowy Przechowania/ Projekt & 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Składający dostarczy Przechowawcy wyroby, materiały i osprzęt wstępnie zadeklarowany w ilościach określonych w pierwszym zamówieniu na przechowanie w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do & 4ust. 5 o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo zakazać Składającemu możliwości korzystania z asortymentu w przypadku gdy zwłoka w płatnościach wymagalnych faktur przekracza 60 dni.”?

Odp.: Projekt umowy przechowania zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet nr 21. Czy Zamawiający dopuści kleszczyk endoskopowy o długości 150cm, 160cm, 170cm bądź 180cm?

Odp.: Zamawiający wymaga szczypce gastroskopowe o dł. 1550mm - patrz modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

35. Pakiet nr 22. Czy zamawiający dopuści kleszczyk o długości 160cm oraz tolerancji dla rozwarcia kleszczyka 10%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

36. Pakiet nr 28. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 20mm o tolerancją grubości drutu 10%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

37. Pakiet 34. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowego użytku o zakresie szerokości – 2.8mm-4.2mm i szczoteczki krótkie do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów jednorazowego użytku pakowanych pojedynczo. I czy podaną ilość 15 opakowań przeliczy na pojedyncze sztuki (750 sztuk)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

(-) Dyrektor

Zatwierdził, 20.10.2010r ..............................