## Arkusz1
P/49/11/2010/END2
Zał. nr 3 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewiduwanego zużycia w okresie jednego roku
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość całości |  |  | ilość do banku
[5 empty] | Netto | Vat | Brutto | Netto | Vat | Brutto
1. | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze ,,skrzydłami,,(zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
Pakiet 1
Protezy o średnicy 5Fr długości pomiędzy zaczepami
1.1 | 5 cm |  | szt | 30 | [6 empty] | 10
1.2 | 7cm |  | szt | 30 | [6 empty] | 10
1.3 | 9cm |  | szt | 30 | [6 empty] | 10
1.4 | 12cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 5
1.5 | 15cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 5
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
2. | Protezy typu Zimmon
średnicy 5Fr (pojedyńczy "świński ogon" oraz liczne otwory boczne)z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
2.1 | 2cm |  | szt | 35 | [6 empty] | 10
2.2 | 4cm |  | szt | 35 | [6 empty] | 10
2.3 | 6cm |  | szt | 35 | [6 empty] | 10
2.4 | 8cm |  | szt | 35 | [6 empty] | 10
2.5 | 10 cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 5
2.6 | 12 cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 5
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
3. | Protezy typu Zimmon
średnicy 7Fr (pojedyńczy "świński ogon" oraz liczne otwory boczne)z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
3.1 | 2cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 2
3.2 | 4cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 2
3.3 | 6cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 2
3.4 | 8cm |  | szt | 15 | [6 empty] | 2
3.5 | 10 cm |  | szt | 10 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 4
4. | Protezy o średnicy 7 Fr typu Amsterdam zagięte od strony dwunastnicy z temperowanym końcem: od strony dróg żółciowych - protezy elastyczne z jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
| 5 cm, 7 cm, 10cm, 12cm, 15cm |  | szt | 20 | [6 empty] | 2xkażdy rozm
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 5
5. | Dreny do drenażu przeskórnego dróg żółciowych typ prosty z możliwością stabilizacji kształtu po implantacji z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
| średnicy 8Fr x 45 cm |  | szt | 5 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 5.1
5.1 | Dreny do drenażu przeskórnego dróg żółciowych typ prosty z możliwością stabilizacji kształtu po implantacji z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
5.1 | średnicy 5-6Fr x 30cm |  | szt | 5 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 6
6. | Zestawy do drenażu przeskórnego typ prosty z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
| średnicy 8Fr x 45 cm |  | szt | 10 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 7
7. | Dreny do drenażu przezskórnego Typu Pig -tail z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
| średnicy 6Fr |  | szt | 35 | [6 empty] | 4
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 8
8. | Dreny do drenażu przezskórnego Typu Pig -tail z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
| średnicy 8Fr |  | szt | 10 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 9
9. | Cewnik do drenażu przezustnego z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiająca odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci
9.1 | średnicy 5Fr |  | szt | 5 | [6 empty] | 1
9.2 | średnicy 7Fr |  | szt | 5 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 10
10. | Papilotomy igłowe wielorazowego użytku - z ostrzem igłowym, minimalna średnica kanału 2,2mm, dł. robocza 1950mm, igła wysuwana min 4mm - dł. igły tnącej umożliwiającej łatwe zaginanie w dwunastnicy |  | szt | 8 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 11
11. | Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra - ze znacznikami umożliwiającymi lokalizację radiologiczną położenia części stożkowej
11.1 | średnicy 6Fr |  | szt | 4 | [6 empty] | 1
11.2 | średnicy 8Fr |  | szt | 3 | [6 empty] | 1
11.3 | średnicy 10Fr |  | szt | 1 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 12
12. | Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2 |  | szt | 10 | [6 empty] | 3
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 13
13. | Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy ,,Pauldrach" |  | szt | 2 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 14
14.1. | Prowadniki z nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności i zwiększonej sztywności miękki atraumatyczny koniec widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, o hydrofilnych właściwościach dł. 450-480cm średnica 0,025-0,035. Wybór sztywności i średnicy prowadnika w zależności od potrzeb użytkownika |  | szt | 80 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 15
15.1 | Prowadniki z nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności i zwiększonej sztywności miękki atraumatyczny koniec widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, o hydrofilnych właściwościach dł. 260cm średnica 0,025-0,035. Wybór sztywności i średnicy prowadnika w zależności od potrzeb użytkownika |  | szt | 40 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 16
16.1 | Prowadniki z nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności miękki atraumatyczny koniec o dł. ok. 5cm widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, o hydrofilnych właściwościach, dł. 450-480cm średnica 0,021; |  | szt | 5 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 17
16.1 | Prowadniki wielorazowe o standardowej sztywności miękki atraumatyczny koniec widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, dł. 260cm i 450-480cm średnica 0,035; Wybór dł. prowadnika w zależności od potrzeb użytkownika. |  | szt | 5 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 18
17. | Proteza jelitowa samorozpręzalna z nitinolu rozszerzana na końcach, Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.205 cm, system uwalniania od strony dystalnej. |  | szt | 3 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 19
18. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach, pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu. Gietki system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu , system uwalniania od strony dystalnej akceptujacy prowadnice 0,035 |  | szt | 3 | [6 empty] | 0
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Pakiet 20
19. | Proteza samorozprężalna przełykowa z nitinolu lub stali poszerzana na obu końcach, pokrywana, część robocza po rozprężeniu max 18mm, średnica cewnika wprowadzającego max 6mm, system uwalniania od strony dystalnej umożliwiajacy repozycje po czesciowym uwolnieniu i akceptujacy prowadnicę 0,035. |  | szt | 6 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 21
20. | Koszyk spiralny min 1900 mm długości roboczej szerokość rozwarcia 15,20, 30mm |  | szt | 5 | [6 empty] | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 22
22. | Ustniki jednorazowe duże z gumką. op. a'50 szt z dostępem do tlenu z końcówką umożliwiającą przymocowanie drenu z tlenem sprzężoną z ustnikiem |  | op | 2 | [6 empty] | 1
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
PAKIET 23
23.1 | Zestaw do endoskopowej gastrostomi 9-11 Fr/40 cm |  | szt | 10
23.2 | Zestaw do endoskopowej gastrostomi 17-20 Fr/40 cm |  | szt | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Pakiet 24
24. | Zestaw do endoskopowej gastrojejunostomii przezskórnej 8-9Ch - samodzielny zestaw lub kompatybilny z poz. 23.2 |  | szt | 2
|  | RAZEM |  |  | x |  | x | 0 | 0 | 0
Dodatkowe informacje:
Wszystkie protezy jedynie z firm zapewniających właściwą drożność przez srednio około 2 miesięcy . Wczesne zatykanie się protez będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.
Wszystkie protezy widoczne w obrazie RTG
Prowadnice o zmiennej sztywnosci miekki atraumatyczny koniec i sztywniejsza część dysatlna umozliwiająca wprowadzenie protezy
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (1szt lub 2szt z danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.