Starachowice 11.01.2011

DEZ – P/46/11/2010/LEK/WM//P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa leków oraz wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot. Pakietu nr 286. Czy wyrażą Państwo zgodę na wyłączenie z pakietu nr 286 poz.1 Human Albumin 5% 250ml – 100 opakowań i utworzenie odrębnego pakietu?

- Po zapoznaniu się z treścią przekazanej nam Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w §15 projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 27 pozycji 1, 2 cefuroxime i utworzenie nowego pakietu? Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i wyłonienie tym samym możliwie najkorzystniejszej oferty.

- Dot. Pakiet nr 57 poz. 1,2,3 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ worek z dwoma portami?

- Dot. Pakiet nr 57 poz. 4 – czy Zamawiający w wymienionej pozycji dopuści opakowanie typ Pour Bottle zakręcaną z niekapiącą wylewką?

- Dot. Pakiet nr 58 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3 i 4 i utworzenie odrębnego pakietu oraz dopuszczenie w pozycji nr 3 opakowania typ worek z dwoma portami a w poz 4 opakowania typ butelka PE bez portów?

- Dot pakiet nr 60 poz. 1,2,3,4 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ worek z dwoma portami lub opakowanie typ butelka PE bez portów?

- Dot. Pakiet nr 61 poz. 1,2 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ worek z dwoma portami, opakowanie tego typu jest bezpieczniejsze i praktyczniejsze niż opakowanie butelka szklana?

- Dot. Pakiet nr 62 poz.1,2 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ worek z dwoma portami lub opakowanie typ butelka PE bez portów?

- Dot. Pakiet nr 62 poz. 3,4,5,6 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ butelka PE bez portów?

- Dot. Pakiet nr 63 poz.1 – czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z worka typu Cytoluer?

- Dot. Pakiet nr 63 poz.2 – czy Zamawiający dopuści Hydroksyetyloskrobię 6% 130/042 zawieszoną w roztworze Ringera z octanem w opakowaniu typ worek z dwoma portami?

- Dot. Pakiet nr 274 poz.1,2 – czy Zamawiający w wymienionych pozycjach dopuści opakowanie typ worek/

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N4 do żywienia pozajelitowego do żył obwodowych i centralnych poj. 1500ml o zawartości azotu 5,4g, wartości energetycznej niebiałkowej 780kcal, objętości 1500ml, osmolarność 750mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 2 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N4 do żywienia pozajelitowego do żył obwodowych i centralnych poj. 2000ml o zawartości azotu 7,3g, wartości energetycznej niebiałkowej 1040kcal, objętości 2000ml, osmolarność 750mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 3 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N4 do żywienia pozajelitowego do żył obwodowych i centralnych poj. 2000ml o zawartości azotu 7,3g, wartości energetycznej niebiałkowej 1040kcal, objętości 2000ml, osmolarność 750mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 4 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N7 do żywienia pozajelitowego do żył  centralnych poj. 1000ml o zawartości azotu 6,6g, wartości energetycznej niebiałkowej 1040kcal, objętości 1000ml, osmolarność 1450mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 5 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N6 do żywienia pozajelitowego do żył  centralnych poj. 1500ml o zawartości azotu 8,4g, wartości energetycznej niebiałkowej 1320kcal, objętości 1500ml, osmolarność 1160mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 6 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N6  do żywienia pozajelitowego do żył  centralnych poj. 2000ml o zawartości azotu 11,2g, wartości energetycznej niebiałkowej 1760kcal, objętości 2000ml, osmolarność 1160mOsm/l?

- Dot. Pakiet nr 284 poz. 7 - czy Zamawiający dopuści preparat MULTIMEL N7 do żywienia pozajelitowego do żył  centralnych poj. 2000ml o zawartości azotu 13,2g, wartości energetycznej niebiałkowej 2080kcal, objętości 2000ml, osmolarność 1450mOsm/l?

- Dot. Pakiet 286 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3 i 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty przez naszą firmę. W chwili obecnej pakiet opisany jest w sposób uniemożliwiający złożenie konkurencyjnej oferty.

- Dot SIWZ pkt IX.4.6 Zuwagi na fakt, iż nasza oferta obejmować będzie wyłącznie asortyment z pakietu 279 – testy paskowe do gleukometrów, podlegający przepisom ustawy o wyrobach medycznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010roku, jako potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie XI.4 SIWZ?

- Dot wzór umowy par.2 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby paski do gleukometrów, wchodzące w zakres pakietu 279, zostały wyłączone z grupy produktów objętych dostawami „na ratunek”? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wydłużenie terminu realizacji dostaw „na ratunek” do 1 dnia roboczego.

- Dot. Wzór umowy par 8 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kary umowne za nieterminową dostawę oraz oraz inne uchybienia, wymienione w pakt 1.1 naliczane były od wartości niedostarczonej partii towaru?

- czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie 57 w poz. Nr 1,2,3; Pakiecie 58 w poz. Nr 3, w Pakiecie 60 w poz. Nr 1,2; w Pakiecie 61 w poz. Nr 1,2 w Pakiecie 62 w poz. Nr 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worek Viaflo?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 57 w poz. Nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Na Cl 0,9% do irygacji 1000ml w opakowaniu pour bottle?

- W celu uzyskania najlepszych warunków zamówienia Zamawiający w Pakiecie 58 w poz nr 1, 4 Pakiecie 62 w poz. Nr 4,5,6; Pakiecie 63 w poz. Nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w butelce polietylenowej PE?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 60 w poz.nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml w opakowaniu worek Viaflo?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 63 w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do rozpuszczania leków o nazwie Chemo Aide, kompatybilny z workami Viaflo?

- Czy Zamawiający w Pakiecie 63 w pozycji nr 1 dopuści 6% HES 130/0,42 na bazie skrobi ziemniaczanej, w roztworze zbilansowanym, zawierającym Cl, Na, Mg, K oraz octany, poj 500 ml, pod nazwą Plasma Volume, w opakowaniu Redibag (worek)?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 98 pozycji nr 2 do osobnego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co spowoduje zaproponowanie konkurencyjnych cen i efektywne wydatkowanie środków Publicznych.

- Czy w Pakiecie 252 Zamawiający dopuści wraz z nieodpłatnym użyczeniem parownika VAPOR 2000 oraz aparatem do znieczulenia będącym w posiadaniu Zamawiającego, Sevofurane Baxter (sevofluranum) płyn 250ml, z zawartością wody poniżej 0,03%?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 281 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniu typu worek pod nazwą lvelip 20%. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 281 w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie jej do osobnego pakietu?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 282 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1, 3 i 5 do osobnego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co spowoduje zaproponowanie konkurencyjnych cen i efektywne wydatkowanie środków Publicznych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 283 pozycji nr 1, 2, 4? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co spowoduje zaproponowanie konkurencyjnych cen i efektywne wydatkowanie środków Publicznych.

- Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 284 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – worek 3-komorowego zawierającego: azot 5,4g; energia całkowita 910 kcal; do wkłucia obwodowego lub centralnego o pojemności 1500 ml – MULTIMEL  N4-550E; aminokwasy, lipidy omega 9/LCT 80%/ 20%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów 62%/38%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów jest zgodny z zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Żywienia do i poza-jelitowego.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 284 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – worek 3-komorowego zawierający: azot 7,3g; energia całkowita 1215 kcal; do wkłucia obwodowego lub centralnego o pojemności 2000ml – MULTIMEL N4-550E; aminokwasy, lipidy omega9/LCT 80%/20%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów 62%/38%

- Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 284 w pozycji nr 5 produktu o takim zastosowaniu klinicznym – worek 3-komorowego zawierającego: azot 8,4g; do wkłucia centralnego o pojemności 1500ml – MULTIMEL N6-900E; aminokwasy, lipidy omega9 /LCT 80%/20%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów 55%/45%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów jest zgodny z zaleceniami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Żywienia do i poza-jelitowego.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 284 w pozycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – worek 3-komorowego zawierającego: azot 11,2g; do wkłucia centralnego o pojemności 2000ml – MULTIMEL N6-900E; aminokwasy, lipidy omega9 /LCT 80%/20% Stosunek tłuszczy do węglowodanów 55%/45%

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 284 w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – worek 3-komorowego zawierającego: azot 13,2g; do wkłucia centralnego o pojemności 2000ml – MULTIMEL N7-1000E; aminokwasy, lipidy omega9 /LCT 80%/20%. Stosunek tłuszczy do węglowodanów 55%/45%

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1,2,5,6,7 z pakietu 284? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co spowoduje zaproponowanie konkurencyjnych cen i efektywne wydatkowanie środków Publicznych

- Czy Zamawiający w Pakiecie 58 w poz 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do rozpuszczania i podawania leków i cytostatyków o nazwie Cyto Luer?

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 102 wapna sodowanego w opakowaniach 5-litrowych

- W związku z tym, że wapno sodowane w Pakiecie nr 102 jest wyrobem medycznym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty następującego oświadczenia: „Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności EC, lub certyfikat CE i jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20,05.2010 (Dz.U. nr 107 z 17.06.2010)”

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zakazu dzielenia dostaw. Pozostawienie zapisów §2 w obecnej postaci, w połączeniu z §8 ust. 1.1)a) (kary umowne) skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

- Zwracamy się z prośbą wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych od daty złożenia pisemnego (fax) zamówienia.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę w §8 ust. 1.2) wzoru umowy wysokości kar umownych na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Zwracamy się z prośba o zmianę wysokości kar umownych na 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust.2 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 wzoru umowy na następujący: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”.

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu sygnowania atestów numerem umowy.

- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §3 ust.5 oraz §8 ust1.1)e) wzoru umowy.

- Dot. §8 ust.1 pkt 1 projektu umowy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu projektu umowy wg poniższej propozycji:”1) 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto – dotyczącego Pakietu:…”

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 7 ust 2 projektu umowy 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji jakościowej.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1 pkt 1 i wprowadzi jako obowiązujący zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy oraz w §8 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 ustanowi wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy liczonych od wartości niezrealizowanej wartości umowy?

- Czy Zamawiający w pakiecie n 30 poz. 1 i 2 (Meropenemum 500ml x 10 fiol. i Meropenemum 1g x 10 fiol.) wyraża zgodę na wycenę Meropenemu który nie ma zarejestrowanego wskazania w leczeniu posocznicy(sepsy)?

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 58 poz.1 dopuści hydroksyetyloskrobię 6% w fizjologicznym roztworze elektrolitów w opakowaniu typu worek z dwoma portami?

- Czy zamawiający w pakiecie nr 60 poz. 3, 4 wymaga aby preparat nie posiadał przeciwwskazań u pacjentów z blokiem serca oraz nadciśnieniu tętniczym?

- Czy w pakiecie nr 63 poz.1 Hydroxyethystarch 6% + NA Cl butelka stojąca z dwoma portami 500ml zamawiający wymaga, aby preparat nie posiadał przeciwwskazań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

- Czy w pakiecie nr 90 poz.1 zamawiający wymaga preparatu zawieszonego w emulsji typu MCT/LCT?

- Czy zamawiający w pakiecie nr 90 poz.1 wymaga bezpiecznego preparatu o formule umożliwiającej podaż u dzieci już od 1 miesiąca życia?

- Z uwagi na fakt, iż na rynku są obecnie różne formy opakowania ciproflaksacyny w postaci roztworu do infuzji zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamawiający w pakiecie nr 98 poz. 1; 2 wymaga opakowania zaopatrzonego w szczelny port z korkiem gumowym służący do podłączenia zestawu do przetoczenia, zapewniający bezpieczeństwo podczas infuzji?

- Czy w pakiecie 135 pozycja 3 zamawiający wymaga opakowania posiadającego port zaopatrzony w korek gumowy, zapewniający solidne połączenie z zestawem do infuzji, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej wyd.VII tom I ?

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 62 poz. 7,8 co zwiększy konkurencyjność ofert i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych warunków cenowych ?

- Dot pakietu nr 287 poz. 1 i poz.2 Czy zamawiający dopuści immunoglobinę ludzką w dawce 2,5g 25ml i 5g 50ml ? Żądana dawka w mniejszej objętości płynu jest szczególnie przydatna u noworodków, gdyż nie prowadzi do przewodnienia pacjenta w trakcie podawania preparatu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania w Pakiecie nr 114 poz.2 – lek Clopidogrel 300mg zarejestrowany jest w opakowaniu zawierającym 30 tabletek? Czy wymagana ilość opakowań nie ulegnie mianie?

- Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem użytkowym podczas bezpiecznego przygotowania roztworów leków jest możliwość dodania dodatkowej objętości rozpuszczonego leku do opakowania z płynem infsdfdsdafuzyjnym, proszę o doprecyzowanie czy oferowane opakowanie z płynem infuzyjnym w pakiecie nr 57 pozycja 2 powinno umożliwiać dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości 100ml – 120ml ?

- Biorąc pod uwagę fakt, iż istotnym parametrem użytkowym podczas bezpiecznego przygotowania roztworów leków jest możliwość dodania dodatkowej objętości rozpuszczanego leku do opakowania z płynem infuzyjnym, proszę o doprecyzowanie czy oferowane opakowanie z płynem infuzyjnym w pakiecie 57 pozycja 3 powinno umożliwiać dodanie metodą grawitacyjną dodatkowej objętości 120ml – 150ml ?

- Czy w pakiecie nr 58 pozycja 1 należy zaoferować preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 290-300 mOsm/l?

- Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie nr 58 poz 2 – przyrząd do aspiracji płynu z butelki posiadał wewnętrzną zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki/

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 103 pozycja nr 1 (Omeprazol 40mg fiol) dopuszcza wycenę Omeprazolu 40 mg z ograniczeniami czasowymi w podawaniu?

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 103 pozycja nr 1 (Omeprazol 40mg fiol) dopuszcza wycenę preparatu, który w trakcie stosowania może powodować zaburzenia słuchu?

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 103 pozycja nr 1 (Omeprazol 40mg fiol) dopuszcza wycenę Omeprazolu 40mg nie posiadającego badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci ?

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 103 pozycja nr 1 (Omeprazol 40mg fiol) dopuszcza wycenę Omeprazolu 40 mg rozpuszczalnego tylko w glukozie?

- Czy Zamawiający w pakiecie 29 pozycja 41 (Bupivacainum Spinal Heavy 0,5 inj. 4ml x 5 amp.op) dopuszcza wycenę Bupivacaine Spinal Heavy 0,5% 4ml x 5amp, która nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?

- Czy Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze w pakiecie nr 30 poz 1 i 2 (Meropenemum 500mg x 10 fiol. i Meropenemum 1g x 10 fiol ) miały dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dn 06.09.2001 Prawo Farmaceutyczne z póżniejszymi zmianami Roz. 2 art. 3 pkt.1-6 ?

- Zwracamy się z prosbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów w pakiecie 288. W pozycji 2 i 3 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch tych samych leków ( w tych samych postaciach i dawkach) Łączna ich ilość znacznie przewyższa zapotrzebowanie wymagane do terapii skojarzonej interferonem alfa 2a i rybaviryną (Pegasys + Copegus). Ilość rybaviryny z pozycji 2 w pełni pokrywa zapotrzebowanie w stosunku do ilości peginterferonu alfa 2a z pozycji 1.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie nr 49 na zaoferowanie Ferii Hydroxidum Dextranum complex inj. 50 mg Fe III/ml-inj 2 ml x 5” ?

- Dot rozdziału VIII, pkt 4.1 SIWZ. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony dla Pakietu 12 warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw na akcesoria wykorzystywane w okulistyce (np. pierścienie dotorebkowe, jednorazowe jałowe zostawy tzw. CustomPak), przy zachowaniu wymaganej wartości dostaw dla pakietu.

Wyjaśniamy:

AD 1.; AD 21.  Zamawiający z istniejącego  Pakietu nr 286  wydziela  następujące Pakiety:

Nr 286/A poz. Human albumin 5% 250 ml  - op  100;   kwota wadium  240,00zł

Nr 286/B poz.  Human albumin 20% 10 ml – op  20;    kwota wadium    18,00zł

Nr 286/C poz. Human albumin 20%  50 ml – op 200;   kwota wadium   410,00zł

Nr 286/D poz. Human albumin 20% 100 ml – op 100;  kwota wadium   400,00zł

Dla  wszystkich w/w Pakietów możliwość zamawiania  jako „leki na ratunek”

AD 2.; AD 24.; AD 28.; AD 30.; AD 31.; AD 32.; AD 34.; AD 35.; AD 41.; AD 45.; AD 46.; AD 47.; AD 48.;AD 49.; AD 50.;AD 52.; AD 53.; AD 54.; AD 55.; AD 56   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

AD 3.; Zamawiający z istniejącego Pakietu nr  27 wydziela  następujące Pakiety:

Nr 27/A poz. Cefuroxime inj. 750 mg*    - fiol  150;

poz. Cefuroxime inj. 1500 mg*  - fiol  25000

* poz. do stosowania bez ograniczeń wiekowych tj. od 1 dnia życia.

Kwota wadium dla Pakietu 1950,00zł

Nr 27/B poz. Cefuroxime axetil granulat 250 mg / 5 ml fl. 50 ml – op 10; kwota wadium 5,00zł

AD 4.; AD 6.; AD 7.; AD 9.; AD 10.; AD 11.; AD 12.; AD 16.; AD 20.;  AD 25 (nie dot. Pakietu 61 poz 1,2); AD 27.;  AD 29.; AD 40.; AD 42.; Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ.

Powyższe wynika z opinii Oddziałów szpitala odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjenta podczas infuzji (brak wycieku płynu), ochrony przed zakażeniem roztworu (szczelność opakowań), łatwości i szybkości dodawania leku, gwarancji podania pełnej dawki.

AD 5.; AD 26 Tak  Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający z istniejącego Pakietu

nr  57 wydziela  następujące Pakiety:

Nr 57/A

| Natrium Chloratum 0,9% butelka stojąca z dwoma portami 100 ml | fl | 21 000 |
| --- | --- | --- |
| Natrium Chloratum 0,9% butelka stojąca z dwoma portami 250 ml | fl | 25 000 |
| Natrium Chloratum 0,9% butelka stojąca z dwoma portami 500 ml | fl | 65 000 |

Kwota wadium dla Pakietu  2400,00zł

Nr 57/B

| Natrium Chloratum 0,9% do irygacji butelka stojąca z wyłamywanym korkiem 1000 ml | fl | 3 000 |
| --- | --- | --- |

Kwota wadium dla Pakietu 180,00zł

AD 8.; AD 13., AD 25 (wyłącznie dla Pakietu 61 poz 1,2).; AD 57; AD 65.; Tak Zamawiający dopuszcza

AD 22.; AD 44  Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010roku, jako potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie XI.4 SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy ( na etapie rozstrzygania postępowania i trwania zawartej umowy) do przedstawienia odpowiednich, aktualnych dokumentów potwierdzających prawdziwość powyższego oświadczenia.

AD 14.; AD 15.; AD 17.; AD 18.; AD 19.; AD 36.; AD 37.; AD 38.; AD 39.; Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że jest możliwość dostrzyknięć – PPJ, witamin, mikroelementów i fosforanu

AD 23.  Zgodnie z zapisem w zał nr 2 do SIWZ  paski do gleukometrów nie są objęte dostawami „na ratunek”.

AD 33. Tak wyrażamy zgodę, ale nie wydzielamy pozycji z obecnego Pakietu 281

AD 43. Zamawiający dopuszcza wapno sodowane w opakowaniach 5 litrowych – zmiana ilości zamawianego produktu na 27 opakowań

AD 51. Zamawiający  dopuszcza  aby atesty nie były sygnowane numerem umowy.

AD 58.; AD 59.; AD 61.; AD 67.; AD 68.; AD 69.; AD 70.; AD 76.;Tak Zamawiający wymaga.

AD 60.; AD  62.; AD 63.; Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie jest to wymóg konieczny.

AD 64 Tak  Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający z istniejącego Pakietu

nr  62 wydziela  następujące Pakiety:

Pakiet nr 62/A

| Glucosum 5% butelka stojąca z dwoma portami 250 ml | fl | 4 000 |
| --- | --- | --- |
| Glucosum 5% butelka stojąca z dwoma portami 500 ml | fl | 15 000 |
| Glucosum 10% butelka stojąca z dwoma portami 250 ml | fl | 800 |
| Glucosum 10% butelka stojąca z dwoma portami 500 ml | fl | 2 500 |
| Glucosum 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 butelka stojąca z dwoma portami 250 ml | fl | 4 000 |
| Glucosum 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1:1 butelka stojąca z dwoma portami 500 ml | fl | 300 |

Kwota wadium 640,00zł

Pakiet nr 62/B

| Glucosum inj. 20% 10 ml x 10 | OP | 150 |
| --- | --- | --- |
| Glucosum inj. 40% 10 ml x 10 | OP | 400 |

Kwota wadium 160,00zł

AD 66; Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Ilość opakowań nie ulega zmianie.

AD 71.; AD 72.; AD 73.; AD 74.; AD 75 Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ.

AD 77.; W opisie pakietu nr 288 wystąpił błąd. Pozycję nr 3

| Ribavirin tabl. 200 mg | 200mg | 8260 |
| --- | --- | --- |

z pakietu 288 należy przenieść do Pakietu nr 289 dopisując jako pozycję 2 tego pakietu

| Ribavirin tabl. 200 mg | 200mg | 8260 |
| --- | --- | --- |

Wadium dla Pakietów 288 i 289 nie ulega zmianie.

AD 78.; Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że produkt posiada dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne i spełnia pozostałe warunki SIWZ.

AD 79.; Zamawiający nie może uznać spełnienia warunku w tym przypadku. W pakiecie nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowania leku (produkt farmaceutyczny – spełnienie warunku w pkt IX. 1.5 SIWZ). Z treści pytania wynika natomiast, iż Wykonawca chce przedstawić wykaz dostaw w zakresie wyrobów medycznych

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

Grzegorz Wojtas

ST. Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

…………………………

(podpis)