Starachowice 11.03.2011

DEZ –   P/03/02/2011/KAR/ST/KR/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. : Dostawa stymulatorów, kardiowerterów resynchronizujących wraz z elektrodami dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70.

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Dot Pakietu I I.p.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora trójjamowego resynchronizującego o wadze równej 30 gramów?

- Dot Pakietu I  I.p.4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora trójjamowego resynchronizującego z możliwością zaprogramowania parametru stymulacji w zakresie 0,2 – 7,2 V?

- Dot Pakietu I  I.p.5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora trójjamowego resynchronizującego nie posiadającego automatycznego pomiaru progu stymulacji na LV?

- Dot Pakietu I  I.p.6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora trójjamowego resynchronizującego z 10,5 min. IEGM wewnątrzsercowym?

- Dot Pakietu I  I.p.8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora trójjamowego  resynchronizującego nie posiadającego algorytmu stabilizującego rytm komór w trakcie napadu migotania?

- Dot Pakietu II  I.p.4   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylującego resynchronizującego o wadze 94 g? Wyższa waga spowodowana jest zastosowaniem baterii o lepszej sprawności.

- Dot Pakietu II  I.p.6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylującego resynchronizującego z możliwością dostarczenia terapi ATP przed, a nie w czasie ładowania kondensatorów?

- Dot Pakietu II  I.p.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylującego resynchronizującego bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału?

- Dot Pakietu II  I.p.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylującego resynchronizującego z możliwością rozpoznawania arytmii przedsionkowych, ale bez możliwości ich przerywania?

- Dot Pakietu II  I.p.12  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kardiowertera defibrylującego resynchronizującego nie posiadającego bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem?

Wyjaśniamy:

AD 1.; Zamawiający dopuści stymulator trójjamowy  resynchronizujący o wadze równej 30 gramów

AD 2; AD 4; Zamawiający dopuszcza taki stymulator

AD 3; AD 5; AD 8; AD 9;  Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z siwz

AD. 6 Zamawiający może dopuścić kardiowerter defibrylujący resynchronizujący o wadze poniżej 80 g, nie wraża zgody na zaoferowanie kardiowertera o wadze 94g.

AD 7; AD 10; Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie takie kardiowertera

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach powyższych odpowiedzi.

Grzegorz Wojtas

St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

…………………………

(podpis)