L.dz. : P/20/04/2011/Odcz                                                           Starachowice 2.05.2011r.

Wykonawcy postępowania przetargowego

Dostawa Odczynników i sprzętu laboratoryjnego

nr sprawy  Nr sprawy: P/20/04/2011/Odcz

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści:

Pytanie 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet  nr 9: min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 10: poz. 9 min 6 miesięcy od dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników  - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Pakiet 9

- Czy Zamawiający dopuści wycenę wszystkich odczynników dodatkowych do wywoływania reakcji poz. 5. W poz. 1,2,3 Zamawiający wymaga wyceny testów wraz z odczynnikami, a w poz. 5 Zamawiający wymaga wyceny odczynników do wywoływania reakcji. Prosimy o sprecyzowanie jak powinna wyglądać ta wycena ?

Pakiet 10

- Czy zamawiający dopuści konfekcjonowanie E-Testów po 30 szt. w opakowaniu w każdej pozycji? Jest to najmniejsze z możliwych opakowań

- Czy paski z gradientem stężeń mają być umieszczone na nośniku plastikowym i czy mają pochodzić od jednego producenta?

- Czy paski mają posiadać przynajmniej 15 rozcieńczeń?

- Czy paski mają być konfekcjonowane w blistry czy w gąbki?  Jeśli w gąbki to colistyna oraz mechanizmy oporności konfekcjonowanie są jedynie w blistrach?

Na które odpowiadamy:

Ad 1. pakiet 9: tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 10: tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet 9

Ad 2. Prosimy o wycenę samych pasków identyfikacyjnych, a oddzielnie jako odrębna pozycja – odczynników – wywoływaczy

Pakiet 10

Ad 3. nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 4. nośnik plastikowy, niekoniecznie jeden producent

Ad 5. tak Zamawiający wyraża zgodę

Ad 6. Zamawiający wyraża zgodę na pakowanie w blistrach lub w gąbkach, jeśli przechowywanie opakowania w blistrach nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń typu np. pochłaniacz wilgoci  czy inne.

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisów dotyczących § 16 dotyczących zmian umowy w brzmieniu:

- Zamawiający dopuszcza przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego  na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy zmianie ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian;

- Zmiana sposobu konfekcjonowania produktu będąca następstwem zmian konfekcjonowania produktu wprowadzonych przez producenta

- W przypadku zmiany konfekcjonowania produktu zmianie ulega liczba opakowań.

Na które odpowiadamy:

Ad 1. nie Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 2. nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów w proponowanej treści. Zamawiający w § 6 ust. 2 określił warunki zmiany ceny brutto zamówienia.

Ad 3. nie Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 4. nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy rozdziału V SIWZ pkt b (potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia

Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się należytym wykonaniem co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie odczynników do diagnostyki In vitro, o wartości brutto nie mniejszej niż składanej oferty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert?

Uzasadnienie: Zapis  podany w SIWZ zawęża warunki legitymowania się wiedzę i doświadczeniem wyłączenie do realizacji dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia. Zapis ten stanowi zapisów PZP § 7 ust. 1 o równych traktowaniu wykonawców.

Na które odpowiadamy:

Ad 1. nie Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymując zapisy w SIWZ.

/-/  Dyrektor Zakładu