## OKO
P/31/06/2011/OKO
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wyrobów
LP | Opis towaru | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Soczewki sztywne tylnokomorowe z PMMA, dwuwypukłe, o śrenicy części optycznej od 5,75mm do 6,0mm bez otworów w części optycznej; część haptyczna bez otworów, ustawiona pod kątem 50 do części optycznej; dioptraż od +4,0D do +34,0D; całkowita długość soczewki 12,5mm do 12,75mm |  | szt | 200
2. | Soczewki sztywne przedniokomorowe z PMMA, płasko-wypukłe, o średnicy części optycznej 5,5mm, długości całkowitej od 12,75mm do 13,0mm; część haptyczna ustawiona pod kątem 0,50 do części optycznej; dioptraż od +5,0D do +30,0D. |  | szt | 40
3. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5%, posiadajaca asferyczny typ optyki, owspółczynniku refrakcji wynoszącym 1,55 lub więcej, ukątowaniu haptenów 00, o rozmiarze części optycznej 6,0mm i długości całkowitej 13mm, posiadająca filtr UV i filtr światła niebieskiego oraz zakres dioptrażu wynoszący od 6,0D do 30,0D * |  | szt | 2800
4. | Zestaw preparatów wiskoelastycznych do operacji zaćmy zawierający: 1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem dyspersyjnym o poj. 0,35ml, z mieszaniną 3% hialuronianu sodu i 4% siarczanu chondroityny oraz 1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem kohezyjnym o poj. 0,40ml z 1% hialuronianem sodu |  | szt | 2800
5. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo pakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (skład zestawu w załączniku)** |  | szt | 2800
6. | Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy/pakiety, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbednych do wykonywania procedury witrektomii z nożem do 5000 cięć: 20G (skład zestawu w załączniku)** |  | szt | 120
[7 empty] | 0 | 0 | 0
* W przypadku soczewek nie posiadających jednorazowego zestawu implantacyjnego oferent zobowiązany jest dostarczyć dwa zestawy wielorazowego użytku do implantacji soczewek.
Moc optyczna zamawianych soczewek wg bieżących potrzeb
** Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne zestawy mogą ulegać modyfikacji w trakcie trwania umowy
Zał. do poz. nr 5
Lp. | Skład zestawu | J. m. | ilość
1. | kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji | szt | 1
2. | kaniula 27G | szt | 1
3. | obłożenie stolika 140x140cm | szt | 1
4. | sączki 20cm | szt | 2
5. | obłożenie pacjenta 140x140cm | szt | 1
6. | nóż skośny 300 | szt | 1
7. | nóż 2,5mm do wejścia do komory zakrzywiony | szt | 1
8. | osłonka plastikowa na oko | szt | 1
9. | mikrogabki a'6sz | op. | 1
10. | końcówka do fakoemulsyfikacji 0,9 zakrzywiona 300 z ABS | szt | 1
11. | obłożenie poreczy fotela | szt | 2
12. | fartuch - rozm. L | szt | 3
13. | gaziki 8x8cm | szt | 10
14. | nóż typu crescent 2,75mm | szt | 1
15. | strzykawka 2ml | szt | 4
16. | strzykawka 5ml | szt | 2
17. | strzykawka 20ml | szt | 1
18. | ręcznik | szt | 1
19. | komplet osłonek na końcówkę do fakoemulsyfikacji + komora testowa | kpl. | 1
20. | ocznik - opatrunek pod osłonkę | szt | 1
21. | kieliszek 60cm3 | szt | 1
22. | cystotom 25G | szt | 1
23. | kaniula do hydrosekcji spłaszczona 25G | szt | 1
24. | igła 25G | szt | 1
25. | rękawiczki operacyjne nr 7 | szt | 3
Zał. do poz. nr 6
Lp. | Skład zestawu | J. m. | ilość
1. | kaseta płynowa z wirkiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem | szt | 1
2. | pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min | szt | 1
3. | oświetlacz 20G | szt | 1
4. | linia ekstruzyjna | szt | 1
5. | nóż grotowy do sklerotomii 20G | szt | 1
6. | kaniula infuzyjna | szt | 1
7. | zatyczki skleralne 20G | szt | 3
8. | zatyczki skleralne 19G | szt | 3
9. | worek na panel przedni | szt | 1
10. | 3-drożny zawór odcinajacy | szt | 1
11. | przyrząd do kroplówki | szt | 1
12. | stzrykawka 20ml | szt | 1
13. | osłona tacy narzędziowej | szt | 1
14. | kaniula infuzyjna do oleju silikonowego 20G | szt | 1
15. | sonda 20G do lasera, zagieta, kompatybilna z oferowanym sprzętem | szt | 1
16. | zestaw do podawania / odsysania oleju silikonowego kompatybilny z oferowanym urządeniem | szt | 1
17. | pęseta 20G do ILM i innych błon nasiatkówkowych | szt | 1
18. | kaniula 20G do ekstruzji z silikonową końcówką | szt | 1
19. | obłożenie stolika instrumentariuszki, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140cm (+/-2,5cm) | szt | 1
20. | obłożenie pacjenta 140x160cm (+/-2,5cm) z dwoma workami odciekowymi i mostkiem | szt | 1
21. | osłonka plastikowa na oko | szt | 1
22. | kieliszek 60ml (+/-5ml) | szt | 1
23. | sączki odprowadzające płyn do worka | szt | 2
24. | fartuch | szt | 2
25. | ręcznik | szt | 2
26. | ocznik owalny | szt | 1
27. | gaziki 8x8cm (+/-0,5cm) | szt | 5
28. | przylepce 2,5x13cm | szt | 1
29. | strzykawka wkrecana 20ml | szt | 2
30. | strzykawka wkrecana 3ml | szt | 2
31. | strzykawka wkrecana 5ml | szt | 1
32. | strzykawka 1ml | szt | 2
33. | mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | szt | 6
34. | gąbka do czyszczenia narzędzi | szt | 1
35. | mankiety na fotel operatora | szt | 2
36. | miska plastikowa o wymiarach 25x13x5cm (+/-0,5cm) | szt | 1
37. | kaniula 27G | szt | 2