## Starachowice 29 czerwca 2011 roku

Nr sprawy – P/33/06/2011/OBŁOŻENIA II

Uczestnicy postępowania

U S T O S U N K O W A N I E   S I Ę

D O   W N I O S K Ó W    W Y K O N A W C Ó W

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/33/06/2011/ OBŁOŻENIA II w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych 
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

W odpowiedzi na poniżej przytoczone pytania i wnioski Wykonawców:

I. Poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety jałowej w kolorze niebieskim 
w rozmiarze 90 cm x 80 cm?

II. Poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety  w kolorze niebieskim w rozmiarze 45 cm x 40 cm z otworem okrągłym w rozmiarze 8 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

III. Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

IV. Sprostowanie:

W wyniku omyłki pisarskiej zapytanie:

Poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie serwety  w kolorze niebieskim w rozmiarze 45 cm x 40 cm z otworem okrągłym w rozmiarze 8 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczyć powinno pozycji nr 3.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. I

Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiot zamówienia pozostaje zgodny z opisem 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. II

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ jak wynika ze sprostowania zapytanie dotyczy pozycji nr 3.

Ad. III

Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. IV.

Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych

Iwona Makowska