## rekawice
P/40/07/2011/RM
Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz cen i opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne lateksowe, winylowe
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne pudrowe, wykonane z naturalne lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu zapewniajacy łatwe zakładanie, kształt anatomiczny, gładkie. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,14; grubość dłoni 0,11. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455 1,2,3; rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 1000 | [5 empty] | 1
2. | Rękawice lateksowe niesterylne diagnostyczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimeru, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, pogrubiony grzbiet mankietu, teksturowana powierzchnia, kształt anatomiczny. Dł. min. 240mm, grubość palca 0,14; grubość dłoni 0,11. AQL 1,5; zgodne z normą EN 455: 1,2,3; rozmiar S, M, L a'100szt. |  | op. | 15356 | [5 empty] | 1
3. | Rękawice winylowe niesterylne, diagnostyczne, lekkopudrowane, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem, kształt uniwersalny pasujący na lewą o prawą dłoń; długość min. 240mm; AQL: 1,5; zgodność z normami: EN 455-1-2-3; rozmiary S, M, L; a'100szt. |  | op. | 4656 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 2 Rękawice diagnostyczne lateksowe 2
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe niebieskie o zwiększonej odporności na rozerwanie, grubość podwójnej ścianki na palcach min. 0,80mm na powierzchni dłoni min. 0,60mm, na mankiecie min. 0,40mm, poziom protein poniżej 50µ/g - oznaczonej znakiem CE na opakowaniu jednostkowym, rozmiar S, M, L, pakowanie po 50szt. |  | op. | 12 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 3 Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | ilość próbek para
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, wewnętrzna warstaw syntetyczna, AQL: 1,0 zawartość protein poniżej 50 µg/g, grubość pojedynczej ścianki: palce 0,23mm; dłoń 0,20mm; mankiet 0,18mm, rozm. 6 |  | para | 1080 | [5 empty] | 2
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne 6,5 parametry j.w. |  | para | 650 | [5 empty] | 2
3. | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 parametry j.w. |  | para | 15820 | [5 empty] | 2
4. | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 parametry j.w. |  | para | 16270 | [5 empty] | 2
5. | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 parametry j.w. |  | para | 10150 | [5 empty] | 2
6. | Rękawice chirurgiczne sterylne 9 parametry j.w. |  | para | 130 | [5 empty] | 2
7. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone. Grubość pojedynczej ścianki: palec 0,17mm; dłoń 0,16mm; mankiet 0,15mm; długość 295mm; rozm. 6,5 |  | para | 50 | [5 empty] | 2
8. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone, parametry j.w. Rozm. 7 |  | para | 530 | [5 empty] | 2
9. | Rękawice chirurgiczne sterylne, cienkie, bezpudrowe, pokrywane polimerem z aloe vera, zielone, parametry j.w. Rozm. 7,5 |  | para | 400 | [5 empty] | 2
10. | Rękawice ortopedyczne, grubsze od standardowych, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, pokrywane polimerem, kolor brązowy, grubość pojedynczej ścianki - palec 0,33m; dłoń 0,30mm; mankiet 0,23mm. Rozmiar "8", "7,5" |  | para | 700 | [5 empty] | 2
[5 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 4 Rękawice nitrylowe
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | ilość próbek op.
| Rękawice nitrylowe, diagnistyczne, niesterylne, bezpudrowe. Odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoni 0,06mm ± 0,01; w części palców 0,08mm ± 0,01; mankiet 0,05mm; długość min. 240mm. Wewnętrzna część rękawiczki z powłoki polimerowej. Teksturowana powierzchnia palców. Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń. AQL: 1,5 Deklaracja zgodności CE lub równoważne, zgodne z normą PN-EN 455.1-3 oraz ASTMF 1671; a'100szt, roz. S, M, L |  | op. | 891 | [5 empty] | 2
1 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0 |  | 0
Pakiet 5 Rękawice sekcyjne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | ilość próbek para
1. | Rękawice sekcyjne |  | para | 100 | [5 empty] | 2
Razem
1. Wszystkie rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów