Nr sprawy P/57/10/2011/END

Starachowice: Dostawa osprzętu dla Endoskopii wraz z utworzeniem banku
Numer ogłoszenia: 290011 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa osprzętu dla Endoskopii wraz z utworzeniem banku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z utworzeniem banku osprzętu dla Pracowni Endoskopii dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 44 Pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 2 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4, 33.16.80.00-5, 33.16.90.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 44.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - przedstawienie wykazu wykonanych dostaw wraz z wartością i referencjami zgodnie z opisem SIWZ pkt IX.4.1, według formuły spełnia - nie spałnia

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie: przedstawienie informacji o posiadanych środkach finansowych oraz posiadaniu aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie zopise SIWZ dział IX pkt 4.2, 4.3 według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

- inne dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności EC, lub certyfikat CE i jest dopuszczony do obrotu na rynku zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych. opisy, zdjęcia katalogowe wyrobów przedstawiające cechy, numery, rozmiary każdego z proponowanych w ofercie asortymentów - z zaznaczeniem Pakietu i pozycji której dotyczą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min 10 000,00PLN dla Pakietu), dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (min. 50 000,00PLN dla Pakietu) lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz.starachowice.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://zoz.starachowice.sisco.info/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 13:00, miejsce: Kancelaria PZOZ z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70, pok. nr 245.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Protezy typ Amsterdam.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5Frx5,7,9,12,15cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: protezy amsterdam.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 8,5Frx5,7,9,12,15cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: protezy amsterdam.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10Frx5,7,9,12cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: protezy Zimmon.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5Frx2,4,6,8,10,12cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: protezy typ choinka.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10Frx5,7,9cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: protezy 7Fr typu świński ogon.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7FRx2,4,6,8,10cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: proteza 5Frx5cm.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: proteza 5Frx5cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: protezy dwunastnicze.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7FRx5,7,910,12,15cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dreny do drenażu przezskórnego.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny do drenażu przeskórnego typ prosty średnicy 5Fr x 30 cm średnicy 8Fr x 45 cm Dreny do drenazu przezskórnego umozlwiajace stabilizacje kształtu po wprowadzeniu w zależnosci od kształtu drzewa żółciowego. Dreny do drenażu przezskórnego Typu Pig -tail średnicy 6Fr średnicy 8Fr.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zestaw do drenażu przezustnego.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: średnicy 5Fr średnicy 7Fr.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: średnicy 6Fr średnicy 8Fr średnicy 10Fr.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Popychacze do protez dostatecznie sztywne, nie ulegające pofałdowaniu podczas przesuwania prowadnicy. Innej barwy niż protezy.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: średnicy 5Fr średnicy 8,5Fr.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Papillotomy Klasyczne.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielorazowy papillotom trójkanałowy , końcówka widoczna w fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 Przyjmującyt prowadnicę 0,0035 ,długość cięciwy roboczej 20 mm , długość końcówki dystalnej pomiędzy 5- 7 mm, średnica końcówki 4,5Fr, Minimaln.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Papillotomy igłowe wielorazowe.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Cewnik trzustkowy.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Cewnik żółciowy.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cewnik wielorazowy z krótką zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujacy prowdnice 0,035, posiadajacy znacznik fluoroskopowy na końcu minimalbna długość robocza 1950, Minimalna średnica kanału 2,2..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Osłona metalowa.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy Pauldrach.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Litotryptor wielorazowy.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Litotryptor wielorazowy - długość robocza 1950, minimalna średnica kanału roboczego3,20,średnica koszyka 30mm. Kompatybilny z rączką BML-4Q 9w posiadaniu zamawiającego.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Balony do usuwania złogów.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość kontrastowania dystalnie balonu,.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: stenty samorozprężalne.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Proteza jelitowa samorozpręzalna z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.205 cm Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach, pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu. Gietki system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu , system uwalniania od strony dystalnej Proteza samorozprężalna przełykowa z nitinolu lub stali poszerzana na obu końcach , pokrywana, część robocza po rozprężeniu max 18mm, średnica cewnika wprowadzającego max 6mm, system uwalniania od strony dystalnej umożliwiajacy repozycje po czesciowym u Stent (samorozprężalny) dwunastniczy z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.20.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Koszyk.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszyk Wilorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm,średnica koszyka 20cali KOSZYK BEZ DODADKOWYCH RAMION MINIMALNA ŚREDNICA KANAŁU ROBOCZEGO 2,8MMDŁ ROBOCZA1900MMśrednica koszyka22mm Koszyk spiralny min 1900 mm długości roboczej szerokoś ć rozwarcia 15,20 30mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: igły do ostrzykiwania.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm,dł igły 5mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Kleszczyki.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kleszczyki typu Aligator zakończone zębami długość robocza 2300mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Szczypce kolonoskopowe.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce kolonoskopowe wielorazowego użytku kanał roboczy2,8mm długość robocza 2300mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Szczypce gastroskopowe.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce gastroskopowe wielorazowego użytku, kanał roboczy 2,8mm, długość robocza1950mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Szczypce chwytajace zębem szczura.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce chwytajace zębem szczura, szerokość rozwarcia ramion 4,7mm, szerokość kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Prowadnice.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadnica do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25cm, znaczniki co 5cm od końca dystalnego. 0,025 Prowadnica do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25cm, znaczniki co 5cm od końca dystalnego. 0,035 Prowadniki z nitinolowym rdzeniem Prowadniki z nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności miękki atraumatyczny koniec o dł. ok. 5cm widoczny w RTG i sztywniejsza część proksymalna ułatwiająca wprowadzenie protezy, o hydrofilnych właściwościach, dł. 450-480cm średnica 0,021.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Koszyk do ekstrakcji złogów.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035, wymagane rozmiary kosza: 1,5cmx3cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Sfinkterotom jednorazowego użytku.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sfinkterotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, wyposażony w balon do ekstrakcji złogów o średnicy 11,5mm, możliwość wyboru położenia balonu powyżej lub poniżej drutu tnącego, dostępna długość nosa 5 i 20mm, dostępneśrednice cięciw 20 i 30mm, całkowita d.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Samorozprężalny stent do protezowania.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, możliwość.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Szczotki do badań cytologicznych.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotki do badań cytologicznych mozliwe do wprowadzenia do kanału roboczego srednicy 2,8 mm, Długość robocza minimalna 1900 mm Szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pętle do polipektomii.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pętle do polipektomii wielorazowe minimalna średnica kanału roboczago 2,8mm, dł robocza 2300mm,średnica pętli 10mm,średnica drutu 0,47mm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: korki biopsyjne.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: korki biopsyjne.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Korki do endoskopów ssanie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Korki do endoskopów ssanie.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Korki do endoskopów powietrze-woda.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Korki do endoskopów powietrze-woda.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Ustniki jednorazowe duże z gumką. op. 50 szt z dostępem do tlenu.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ustniki jednorazowe duże z gumką. op. 50 szt z dostępem do tlenu.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: dekiel butelki + butelka.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dekiel butelki + butelka.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Trójnik - łącznik do ECPW.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trójnik - łącznik do ECPW.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2-4,2mm, dł. robocza min.220cm, oraz szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów. Op.-po 50 sztuk każdego rodzaju..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: osłony.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: osłony do duoendoskopu osłona do duoendoskopu TFJ 140R osłona do duoendoskopu TFJ 160R.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: korki do płukania adapter.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: korki do płukania adapter.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Zestaw do bandingu żylaków przełyku.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do bandingu żylaków przełyku typu six shuter - mozliwość założenia czterech- szęściu gumek bez wyjmowania aparatu nie wymagający wprowadzania dodatkowych elementów podczas zabiegu..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Sondy do Bimera.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sondy do Bimera, wielorazowe gastroskopowe, kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy ERBE, śr. kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 220 mm, otwór sondy określający kierunek wiązki argonu boczny lub osiowy (w zależności od wyboru zamawiającego) Sondy do Bimera, wielorazowe kolonoskopowe, kompatybilne z diatermią chirurgiczną firmy ERBE, śr. kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 220 mm, otwór sondy określający kierunek wiązki argonu boczny lub osiowy (w zależności od wyboru zamawiającego).

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Klipsownice.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klipsownica jednorazowa gastroskopowa, śr. kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 155 cm Klipsownica jednorazowa kolonoskopowa, śr. kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 235 cm.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.