## Arkusz1
Zał. nr 5 cenowy do UMOWY
Pakiet 1 - Cewniki do żył centralnych
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera jednoświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 42 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera dwuświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 155 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera trzyświatłwe o rozmiarach 7F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Zatrzaskowe mocownie delty cewnika centralnego, bezszwowe, sterylne |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestw do tracheotomii przezskórnej bez peana, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 8mm, |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do konikotomii |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 7 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 8 |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Rurka tracheotomijna wykonana ze 100% silikonu z mankietem wypełnionym pianką, z systemem automatycznej kontroli ciśnienia w manikiecie, dopasowującego się do ciśnienia w drogach oddechowych. W zestawie z klinem do rozłączania układu, tasiemką mocującą, strzykawką z kranem 3drożnym do opróżniania mankietu |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Uchwyt do rurki intubacyjnej. Rozmiar 7,0 - 8,5 |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Uchwyt do rurki trachestomijnej - dla dorosłych |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, śr. zew. 5,0 dł. 365mm |  | szt | 17 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13. | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych nr 2,5; 3,0 |  | szt | 23 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14. | Prowadnica do trudnej intubacji wielorazowa z wygietym końcem 15ch/60cm |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15. | Prowadnica intubacyjna z drutem jednorazowa -4,0/335mm |  | szt | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Zamknięty system do odsysania zaintubowanego pacjenta (dorosłego) z cewnikiem o podwójnym świetle dł. cewnika 570mm, rozmiar 14, do 72 godz |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17. | Zamknięty system do odsysania dla pacjentów dorosłych z tracheostomią - dł. cewnika 300mm, rozmiar 14 ,do 72 godz |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18. | Thermovent T wymiennik ciepła i wilgoci |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19. | Thermovent O2 + przewód tlenowy do Thermovent T |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Kaniule pediatryczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu, posiadająca specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzania kaniuli, min. przepływ 13ml/min |  | szt | 950 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
2. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G26 0,6x19mm, opis j.w |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
3. | Kaniula neonatologiczna typu Venflon BD G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, min. przepływ 31ml/min Opis j.w. |  | szt | 2300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
4 | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G20 GA, 1,0x32, min. przepływ 54 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
5 | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G18 GA, 1,2x32, min. przepływ min. 54 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
6 | Igła do portu naczyniowego 20G |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Żele znieczulające
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Strzykawka 5ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  | opak | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawka 10ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a'25szt |  | opak | 75 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Igła biopsyjna
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Igła biopsyjna 16G x 20cm do aparatu BARD MAGNUM j.u, pakowana pojedynczo, sterylna, opakowanie papier - folia, wyraźna skala głębokości nakłucia, wyraźne oznakowanie grubości (kalibru) igły na igle, widoczne przez opakowanie. |  | szt | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Zestaw Yankauer, wkłady workowe, igły doszpikowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Końcówka Yankauer do drenów do odsysania uniwersalna |  | szt | 455 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw Yankauer |  | szt | 4460 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x3000mm |  | szt | 1420 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 700 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 2360 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Pojemnik wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 4 |  | szt | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Pojemnik wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 5 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Igła doszpikowa dla dorosłych |  | szt | 3 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Igła doszpikowa dla dzieci od 0 do 6 lat |  | szt | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Torakochirurgia
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F24x390mm |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F26x390mm |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F28x390mm |  | szt | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F32x390mm |  | szt | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej jałowy, jednorazowy, zawiera: trójdrożny kranik odcinający, 3 igły typ Lancet(14G,18G,16G), worek 2 litrowy z zaworem spustowym |  | szt | 215 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | System do drenażu jamy opłucnej z dwiema butelkami szklanymi |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7 | zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej, sterylny, dwukomorowy, umożliwiający podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przycisk z filtrem do rozszczelniania układu i wyrównania poziomu ciśnień, port do podłączenia i współpracy z "przenośną próznią", stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu |  | szt | 25 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 989.07 | 0
Pakiet 8 - Ostrza chirurgiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 4 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 205 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 14 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu |  | op | 25 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 24 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 87 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 18 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9A - Rurki tracheotomijne, intubacyjne, tracheostomijne, ustno-gardłowe
Lp. | opis towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 5 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 6 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 7 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 8 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Rurka tracheotomijna bez zmankietu uszczelniającego nr 9 |  | szt | 10 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniajacym nr 5 |  | szt | 30 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniajacego nr 7 |  | szt | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Rurka intubacyjna Nr 6,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 53 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Rurka intubacyjna Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 558 |  | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Rurka intubacyjna Nr 7,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 332 |  | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Rurka intubacyjna Nr 8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 435 |  | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Rurka intubacyjna Nr 8,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 125 |  | 8 | 0 | 0 | 0
13. | Rurka intubacyjna Nr 9,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 96 |  | 8 | 0 | 0 | 0
14. | Rurka intubacyjna zbrojona Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt. | 50 |  | 8 | 0 | 0 | 0
15. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 2,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 24 |  | 8 | 0 | 0 | 0
17. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 3,5 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 19 |  | 8 | 0 | 0 | 0
18. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 4,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt. | 24 |  | 8 | 0 | 0 | 0
19. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 5,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt. | 34 |  | 8 | 0 | 0 | 0
20. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika nr 6,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0 | 0
21. | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 40 |  | 8 | 0 | 0 | 0
22. | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 60 |  | 8 | 0 | 0 | 0
23. | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt. | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0
24. | Rurka tracheostomijna dystalna nr 8 z balonem, jednorazowego użytku |  | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
25. | Rurka tracheostomijna proksymalna nr 8 z balonem, jednorazowego użytku |  | szt. | 1 |  | 8 | 0 | 0 | 0
26. | Rurka ustno-gardłowa "Guedel", jednorazowa, jałowa, pojedynczo pakowana, kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar: 3, 5, 6, 8 |  | szt | 139 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9B - Dreny Redon, Cewniki do odsysania, Golarki, Pojemniki na próbki śluzu
Lp. | opis towaru |  | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | dren redon nr 12 dł 75 |  | szt. | 405 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2 | dren redon nr 14 dł 75 |  | szt. | 405 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3 | dren redon nr 16 dł 75 |  | szt. | 355 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4 | dren redon nr 18 dł 75 |  | szt. | 255 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik do odsysania z rurek intubacyjnych z kontrolą ssania nr 4 |  | szt | 90 |  | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik do odsysania z rurek intubacyjnych z kontrolą ssania nr 6 |  | szt | 15 |  | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem - "Flocare" rozmiar 12 dł. 130cm |  | szt | 100 |  | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Nakłuwacze nożykowe, głębokość nakłucia 2mm, 200szt.a |  | op | 18 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Golarki |  | szt | 5420 |  | 23 | 0 | 0 | 0
10 | Pojemnik próbek śluzu - objętość 40 ml opatrzony skalą rozpoczynającą się od 5ml z odstępami 1ml. Giętki wąż lateksowy umożliwia połączenie z cewnikiem odsysającym z regulatorem ssania do cewnika z nasadą lejkowatą, można uzyskać połączenie przez przełożenie dającego się zdjąć korektora na wąż lateksowy |  | szt | 150 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Obwody oddechowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
15. | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych rozmiar 22M/15F dł. 180cm (2 rury + łącznik Y dł. 180cm) |  | szt | 1160 |  | 8 | 0 | 0 | 0
16. | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 180cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 180cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2l) |  | szt | 1050 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11- Zgłębnik KANGAROO
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego KANGAROO |  | szt | 230 |  | 8 | 0 | 0 | 0
| Minimalne opakowanie wysyłkowe wynosi 30 sztuk |  |  |  | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12 -Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej CT 9000ADV
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Wkład 200ml do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  | szt | 310 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Dren spiralny 150cm do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  | szt | 1500 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 -Filtr bakteryjno wirusowy
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
18. | Filtr bakteryjno wirusowy hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji NACL 99,997% ,wydajność wirusów i bakterii na poziomie 99,999%,wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt500ml oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml,wagą 36g,oraz zakres objętości oddechowych od 200 - 1500ml |  | szt. | 1500 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14 - Igły, strzykawki, kaniule, aparaty do przetoczeń, pojemniki na igły
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1. | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  | op. | 29 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
2. | Strzykawka j.u do insuliny z igłą G29 (0,33x12) a'100 |  | op. | 48 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
3. | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 914 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
4. | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 5,6ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1035 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
5. | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1989 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
6. | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 23ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'50szt |  | op. | 1447 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
7. | Strzykawka j.u. 20 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, bezlateksowa |  | szt | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
8. | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, |  | szt. | 9070 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
9. | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. |  | szt. | 1715 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt
10. | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  | szt. | 3430 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt
11. | Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt | 1040 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt
12. | Strzykawki heparynizowane poj. 2ml |  | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt | 46.88
13. | Strzykawka z gumowym tłokiem 10 ml |  | szt | 2000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt
14. | Strzykawka z gumowym tłokiem 20 ml |  | szt | 2000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 5 szt
15. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 150cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  | szt | 8420 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 420cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 2300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 4650 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17. | Kaniula G 17 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, z paskiem RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 140 ml/min |  | szt. | 635 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
18. | Kaniula G 18 x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, z paskiem RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 85 ml/min |  | szt. | 8565 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
19. | Kaniula G 20 x 33mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, z paskiem RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 55 ml/min |  | szt. | 24215 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
20. | Kaniula G 22 x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych z biokampatybilnego poliuretanu,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, z paskiem RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 33 ml/min |  | szt. | 15515 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
21 | Kaniula G22 x 25mm bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ min.36 ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca hydrofobowy filtr antybakteryjny, samodomykający sie korek, wykonana z teflonu (FEP) |  | szt | 1900 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
22 | Kaniula G20 x 32mm bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ 65ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca hydrofobowy filtr antybakteryjny, samodomykający sie korek, wykonana z teflonu (FEP) |  | szt | 2750 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
23 | Kaniula G18 x 45mm, bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych, przepływ min. 95ml/min, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, posiadająca hydrofobowy filtr antybakteryjny, samodomykający sie korek, wykonana z teflonu (FEP) |  | szt | 1250 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
24 | Korki do kaniul białe |  | szt | 36300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
25 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. |  | szt. | 4510 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
26 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu |  | szt. | 44220 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
27 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  | szt | 784 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
28 | Igła do PENA 0,30x8mm a'100 |  | op | 836 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
29 | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły |  | op | 503 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
30 | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w |  | op | 270 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
31 | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt opis j.w |  | op. | 3846 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
32 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 23641 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
33 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w |  | op. | 1455 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
34 | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 7157 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
35 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 6261 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
36 | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 8110 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
37 | Igła typ "motylek" z drenem 30cm 22G |  | szt | 204 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 10szt
38 | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  | szt | 350 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 3szt
39 | Pojemniki na odpady medyczne 0,5-0,7 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 1130 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
40 | Pojemniki na odpady medyczne 1,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 2888 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
41 | Pojemniki na odpady medyczne 2,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 5940 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
42 | Pojemniki na odpady medyczne 5 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 550 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
43 | Pojemniki na odpady medyczne 10 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 500 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15 - Cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębmiki żołądkowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 235 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 8, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 345 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 10, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 2465 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 12, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 225 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 14, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 585 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 16, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 795 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 18, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 1335 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 20, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 860 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 22, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Cewnik Foleya Ch 8 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Cewnik Foleya Ch 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 110 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Cewnik Foleya Ch 12 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13. | Cewnik Foleya Ch 14 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 490 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14. | Cewnik Foleya Ch 16 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1315 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15. | Cewnik Foleya Ch 18 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 2375 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Cewnik Foleya Ch 20 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1210 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17. | Cewnik Foleya Ch 22 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 520 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18. | Cewnik Foleya Ch 24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19. | Zgłębnik żołądkowy 08 |  | szt | 25 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20. | Zgłębnik żołądkowy 12 |  | szt | 45 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21. | Zgłębnik żołądkowy 14 |  | szt | 185 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22. | Zgłębnik żołądkowy 16 |  | szt | 495 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23. | Zgłębnik żołądkowy 18 |  | szt | 585 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24. | Zgłębnik żołądkowy 20 |  | szt | 140 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25. | Zgłębnik żołądkowy 22 |  | szt | 52 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
26. | Zgłębnik żołądkowy 24 |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
27. | Zgłębnik żołądkowy 30 |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH16 |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH18 |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
28. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 10CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 130 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
29. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 930 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
30. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 1395 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
31. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 1300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
32. | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworem końcowym i dwoma bocznymi jednorazowego użytku, gładki, jałowy, rozmiar 14,16, 18CH dł. 50-60cm |  | szt | 3500 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
33. | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T |  | szt | 5730 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
34. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  | szt | 900 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
35. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  | szt | 1100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
36. | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. "Tulipan", plastikowe 2-2,5l z podziałką |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
37. | Słoje do dobowej zbiórki moczu z zakrętką plastikowe 2-2,5l z portem do pobierania próbek |  | szt | 21 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
38. | Wieszaki do worków na mocz |  | szt | 220 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
39. | Cewnik Pezzer Ch 22 sterylny |  | szt | 22 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
40. | Cewnik Pezzer Ch 28 sterylny |  | szt | 15 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
41. | Cewnik Pezzer Ch 32 sterylny |  | szt | 17 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
42. | Cewnik Pezzer Ch 34 sterylny |  | szt | 17 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
43. | cewnik Tiemanna Ch 8 |  | szt | 30 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
44. | cewnik Tiemanna Ch 10 |  | szt | 40 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
45. | cewnik Tiemanna Ch 12 |  | szt | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
46. | cewnik Tiemanna Ch 14 |  | szt | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
47. | cewnik Tiemanna Ch 16 |  | szt | 80 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
48. | cewnik Tiemanna Ch 18 |  | szt | 60 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  | szt | 831 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny |  | szt | 250 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik sterylny na mocz z PP poj. do 100ml |  | szt | 1050 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na mocz 100ml |  | szt | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Osłonki na głowice dopochwową USG |  | szt | 1200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M (CUSCO) |  | szt | 4200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S (CUSCO) |  | szt | 1300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Kieliszki do podawania leków j.u A' 70 SZT |  | op. | 1310 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Miski nerkowate plastikowe |  | szt | 128 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Baseny plastikowe |  | szt | 97 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Kaczki plastikowe męskie z uchwytem do zawieszenia na łóżko |  | szt | 158 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Pojniki dla chorych |  | szt | 220 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13. | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  | szt | 1100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw do lewatyw z twardą kanką |  | szt | 2751 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15. | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  | op. | 475 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  | szt | 800 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych |  | szt | 9660 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18. | Staza gumowa do pobierania krwi |  | szt | 119 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17 - Noże okulistyczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Noże slit, zakrzywiony pod kątem 45stopni,szerokość ostrza 2,75mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | op=6szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Noże crescent bevel up zakrzywiony pod kątem 45stopni, szerokość ostrza 2,0 - 2,5mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | op=6szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Noże straigt, skośne ostrze 30stopni, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, trzonek mocowany do ostrza na stałe, kolor trzonka zarezerwowany dla danego modelu |  | op=6szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Asortyment pakowany po 6 szt. |  |  |  | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Retraktory tęczówkowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, dł. całkowita 9mm, a'5szt |  | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Asortyment pakowany po 5 szt. |  |  |  | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19 - Akcesoria ginekologiczne
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji |  | szt | 1000 |  | 8 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | szt | 1000 |  | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Szpatułka do pobierania cytologii z końcem typu Aylesbury (górna część) oraz Ayre (dolna część) |  | szt | 700 |  | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Szpatułka ginekologiczna do wymazów, sterylna, dł. 22cm |  | szt | 100 |  | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Szczoteczka cytologiczna wewnątrzkanałowa TYP 1 jałowa |  | szt | 500 |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20 - Elektrody, żele, rejestratory
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm |  | szt | 41700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny, opakowanie = 5 litrów |  | op. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Żel do USG, szt=0,5 litr |  | szt | 107 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Żel do EKG, o pojemności 0,5 litra |  | szt | 71 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Papier do EKG ASCARD A 3 |  | szt | 71 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Papier do EKG ASCARD A 4 |  | szt | 277 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, 100 arkuszy w składce) |  | szt | 124 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M |  | szt | 0 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Papier EKG do defibrylatora Corpuls 08/16, szerokość 70mm x 100mm |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A do HP M1709A |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/, SONY UP-980 |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13. | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type |  | szt | 85 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14. | Papier do Printera K91HG-CE USG |  | szt | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15. | Papier do KTG COROMETRICS, w składkach 152mm x 90mm x160mm |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Papier do KTG Corometrics w składkach 152mm x 90mm x160mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17. | Papier do aparatu KTG Sonical Oxford Team, rozm. 143mm x 150mm x300mm |  | szt | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18. | Papier do programatora Biotronik EPR 1000, rozm. 125mm x 111mm |  | szt | 53 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19. | Papier do programatora Medtronic 9790/9790c, rozm. 110mm x 150mm |  | szt | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21 - Hepafix - Usunięty
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22- Dreny do drenażu jamy otrzewnej - Usunięty
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23 - Klipsy tytanowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Klipsy tytanowe rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową GRENA. 120 szt=1op, 20 magazynków po 6 szt |  | op | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Klipsy tytanowe rozm. M/L, kompatybilne z klipsownicą laparoskopową STORZ. 160szt=1op, po 10szt w magazynku |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24 - Siatki przepuklinowe
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka przepuklinowa do naprawy przepuklin brzusznych techniką IPOM, rozm. 15cm x 15cm |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Siatka przepuklinowa do naprawy przepuklin brzusznych techniką IPOM, rozm. 15cm x 20cm |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25 - Zestawy do znieczuleń
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rampa 3-kranikowa. System 3 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy z oznaczeniem kierunku przepływu, końcówka typ luer-lock zarówno z lewej jak i z prawej strony, dodatkowo z jednej ze stron końcówka luer-lock z nakrętką, wytrzymałość do 6 bar, pokrętła w różnych kolorach, obrót 90 stopni, przejrzyste mocowanie lini infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu, wykonana z poliweglanu, konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego, z uchwytem typu Kombi |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczulenia łączonego: podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE). Zawierający igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil point 27G, igłę typ Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G i otworem na igłę podpajęczynówkową, system blokowania igły podpajęczynówkowej, samoprzylepny element mocowania filtra cewnika zewnętrznego do skóry |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem zawierający igłę typ Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G x 80 mm, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnątrzoponowy z prowadnikiem, filtr płaski o gęstości 0,2 um, końce filtra zabezpieczone zatyczką lub koreczkiem z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik cewnika typ Luer-Lock, zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26 - Pieluchomajtki
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pieluchomajtki M op=30szt. Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności, wykonane z laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni, posiadające elastyczne przylepcorzepy, superabsorbent z właściwością neutralizacji zapachów, dwa ściągacze taliowe-przód i tył, wewnątrz falbanki skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, system rozprowadzenia wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. |  | op | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Pieluchomajtki L op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 116 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Pieluchomajtki XL op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0
Pakiet 27 - Zestaw do cewnikowania
Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | zestaw do cewnikowania jednorazowy o składzie: kleszczyki plastikowe 14cm, pęseta plastikowa anatomiczna 12,5cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej wielkości 7,5cm x 7,5cm, 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki, serweta włókninowa 45cm x 75cm, serweta włókninowa 75cm x 90cm z otworem o średnicy 10cm, strzykawka 20ml typ Luer, igła 1,2x40, żel poślizgowy w saszetce min. 2,7g, woda destylowana w ampułce 20 ml, para rękawiczek lateksowych w rozmiarze S lub M |  | szt | 1255 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 |  | 0
Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.
Starachowice 25.01.2012