Starachowice 20.03.2012

DEZ – P/08/02/2012/OR/U/EN /P2

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa implantów urazowych, endoprotez wraz z utworzeniem banku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- W związku z otrzymaną odpowiedzią na zadane przez firmę pytania zwracamy się z prośbą o wydzielenie pakietu zgodnie z ówcześnie zadanym pytaniem i oświadczeniem z dnia 14.02.2012, że firma wyraziła gotowość do nieodpłatnego użyczenia pełnego instrumentarium na czas trwania umowy na wydzielony zestaw nr 3 co Zamawiający w swojej odpowiedzi pominął – podając taki powód odmowy na wydzielenie. Wykonawca oczekuje na odpowiedź zgodną z zadanym pytaniem. Wykonawca także prosi aby podać kliniczny powód dlaczego Zamawiający wymaga śruby o średnicy 2,3mm, skoro różni Wykonawcy na rynku oferują śruby 2,5, które są bezpieczne i dopuszczone na rynk Polski oraz stosowane u wielu Zamawiających w Polsce.

Wyjaśniamy:

Ad 1.  Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Grupowanie wyrobów w poszczególnych pakietach ma swoje uzasadnienie w potrzebach zamawiającego wynikających ze specyfiki planowanych zabiegów i miejsca przeznaczenia wyrobu medycznego. Zamawiający chce uzyskać potrzebne mu wyroby (dodatkowe elementy np. instrumentarium) od jednego Wykonawcy z nim zawierając stosowną umowę wraz z utworzeniem banku wyrobów. Zamawiający w takim przypadku tylko do jednego Wykonawcy będzie kierował częściowe zamówienia na dane wyroby wraz z zabezpieczeniem instrumentarium do zabiegu. Zbyt duża liczba Wykonawców po podziale zamówienia na kolejne pakiety w znacznym stopniu może utrudnić pracę użytkownika podczas zabiegów występujących jeden po drugim, nadzór nad prowadzonym depozytem (bankiem) wyrobów i otrzymywanym instrumentarium.

Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty w Pakiecie większej liczbie Wykonawców zgodził się na dopuszczenie wyrobów o innych parametrach (wymiarach) pozostając jednak przy wymogu zaoferowania śrub o średnicy 2,3mm zgodnie z swoimi potrzebami. W opisie przedmiotu zamówienia zawarte są wszystkie warunki, parametry wyrobów które są istotne (na podstawie przeprowadzanych operacji) dla użytkownika do realizowania wszystkich planowanych zabiegów.

Rolą zamawiającego nie jest dopasowanie opisu przedmiotu zamówienia, w tym podział na części do możliwości produkcyjnych lub handlowych wszystkich Wykonawców występujących na rynku. Wymagałoby to dopasowania przetargów do ofert handlowych Wykonawców, a nie do potrzeb zamawiającego.

Ponadto Zamawiający podnosi, iż istnieje  możliwość składania ofert przez podmioty występujące wspólnie. Możliwość taką daje art. 23 ustawy Pzp. Jeżeli w asortymencie Wykonawcy brakuje pozycji wymaganych przez Zamawiającego firma  może uzupełnić braki asortymentowe poprzez połączenie się z innymi wykonawcami. Asortyment dystrybuowany przez Wykonawcę może być także elementem ofert innych wykonawców, a wówczas gospodarczy cel dla tego Wykonawcy ma szanse być tożsamy z samodzielnym udziałem w postępowaniu.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie Wykonawcy opierał się na dostępnym orzecznictwie Zespołu Arbitrów w tym zakresie np. sygn akt UZP/ZO/0-330/3;  UZP/ZO/0-137/05;  UZP/ZO/0-3815/05.

Udzielając w piśmie nr DEZ – P/08/02/2012/OR/U/EN /P1 z dn 09.03,2012 odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie ustosunkował się do złożonego przez Wykonawcę  oświadczenia o zaoferowaniu bezpłatnego instrumentarium, ponieważ jest to wymóg zgodnie z opisem przedstawionym w zał nr 2 do SIWZ. Oczywistym więc jest, iż Wykonawca w celu złożenia prawidłowej oferty i ważności późniejszej umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium do zakładania  wyrobów (jeśli Zamawiający nie posiada takich instrumentariów).

Reasumując Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na kolejne Pakiety i podtrzymuje wymóg zaoferowania w Pakiecie nr I zestaw 3 śrub o średnicy 2,3mm.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )