## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 5 cenowy
Odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny i testy alergologiczne
Pakiet 1- Odczynniki do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Białko w moczu i PMR + wzorzec | 3x100ml |  | opak | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Paski do moczu Uristik A 10 (10-parametrowe) | 1x 100 szt |  | opak | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paski do glukozy w moczu (2-parametrowe) | 1x 100 szt |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mocz kontrolny dodatni | 1x25 szt |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mocz kontrolny ujemny | 1x25 szt |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Waaler-Rose + kontrola dodatnia i ujemna | 100 testów |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mukoproteidy | R1 1x120 R2 2x100+wzorzec |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Normal | 20x5 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Patologiczny | 20x5 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | WR - test przesiewowy+kontr. Dodatnia i ujemna |  |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA |  |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Paski do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis (materiał: wymazy z cewki moczowej i szyjki macicy) | 1x30 testów |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Wzorzec albuminy | 3-5 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający w poz. 2 rozumie paski kompatybilne z aparatem Clinitec 500
Zamawiajacy w poz. 25 rozumie dopasowanie ilości płytek z celkami do ilości odczynnika
Pakiet 1A - Testy immunochromatograficznych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
10 | Test Adeno - Virus w kale | 1x25 testów |  | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Test Rota - Virus w kale | 1x25 testów |  | opak | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Test Norowirus w kale | 1x20 testów |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Helicobacter Pylorii w kale | 1x25 testów |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 1B- Odczynniki i barwniki
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
14 | Odczynnik Lugola | 1x100 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Odczynnik Sudan III | 1x100ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Olejek imersyjny | 1x500 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Barwnik May Grunwalda(roztwór) | 1000 ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Barwik Giemzy | 500 ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20% kwas sulfoslicylowy | 1000 ml |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Odczynnik Meltzera | 100ml |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Odczynnik Pandyego | 100ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Odczynnik Nonne Apleta | 100ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 -Zestawy do badań metodą ELISA
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mykoplazma IgM/IgG-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RF Sorbo Tech ( do Mycoplazmy Ig M ) | 1x 2 ml |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Borelioza IgM zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Borelioza IgG zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 ‘ |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGI:
Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej obsługi wykonania badań oraz długiego okresu ważności zestawów do wykonania badań (min 8 miesięcy)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Elisa Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 4 i 5):
oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto. Obliczanie wyniku na podstawie standardu CUT OFF(1 oznaczenie Nie dopuszcza sie wyliczania na podstawie wykreślania krzywej z kilku standardów.Bufor do rozcieńczania surowicy w klasie M powinien zawierać czynnik usuwającyRF.
PAKIET 3 - LAMBLIE
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Antygen lamblii w kale-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA: test wykrywający antygen GSA 65, limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka Gsa 65 na ml, mozliwość odczytu wizualnego
Pakiet 4-Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Cobas b 221
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Odczynnik S1 | opak - 2 pojemniki |  | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik S2 | opak. 1 pojemnik |  | opak | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Clot catcher | 1x250 szt |  | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adapters for sample | 1x150szt |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapilary z heparyną litową 200 | opak(4x250) |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Owężowanie do pompki |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pH |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pCO2 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda pO2 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda Ca |  |  | sat | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda K |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda Na |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda Cl |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektroda referencyjna BG |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda referencyjna jony |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Deproteinizer | 1x125ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Filtr powietrza | 1x4 szt |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kuweta do hemoglobiny | 1x1szt |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kontrola Combitroll Plus B level 1 | 1x30 fiolek |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kontrola Combitroll Plus B level 2 | 1x30 fiolek |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kontrola Combitroll Plus B level 3 | 1x30 fiolek |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kapturki do kapilar z heparyną litową | 1x500 |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA!
Zamawiający wymaga aby był wykonany roczny przegląd serwisowy aparatu Cobas b 221 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora RKZ Rapidlab 248
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Bufor kalibracyjny (Cal-Pack 248) | 1x4 butelki |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik myjący Wash | 1x4 butelki |  |  | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Płyn do napełniania elektrody pH | 3x3 ml |  |  | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 4x5 ml |  |  | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | pompka próbki i reagentu (komplet) |  |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda pH |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pCO2 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pO2 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kaseta do elektrody referencyjnej |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Materiał kontrolny poziom niski | 1x30 amp. |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Materiał kontrolny poziom Normalny | 1x30 amp. |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Materiał kontrolny poziom Wysoki | 1x30 amp. |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga aby asortyment oferowany w tym pakiecie był zgodny z intrukcją analizatora
2. Zamawiajacy wymaga aby asortyment oferowany w tym Pakiecie pochodził od jednego producenta
3. Zamawiajacy wymaga posiadania przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu producenta aparatu RAPIDLAB do wykonywaniaq badań RKZ.
4. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu producenta aparatu o przeprowadzeniu walidacji odczynników na w/w aparat
5. Zamawiajacy wymaga aby gwarancja elektrod była zgodna z gwarancją czasu producenta
6. Bufory kalibracyjne i odczynnik myjący powinny być takie aby można zachować warunki gwarancji dla elektrod.
7. Materiał kontrolny musi zachować stabilne wartości oznaczanych parametrów zgodne z danymi dedykowanymiprzez producenta w okresie do daty ważności serii.
8. Materiał kontrolny musi posiadać okres ważności przynajmniej 1 rok.
9.Zamawiający wymaga aby był wykonany roczny przegląd serwisowy analizatora Rapidlab 248 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 6 - Odczynniki do automatu jonoselektywnego AVL 988-3 konfiguracja Ca/K/Na/ref.
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Standard A | 3x 430 ml |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Standard B | 3x 90 ml |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Standard ISE | 3 x 90 ml |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kondycjoner | 1x 125 ml |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Płyn Czyszczący na bazie podchlorynu | 1x 125 ml |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Płyn do napełniania elektrody Na |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płyn do napełniania elektrody K |  |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda potasowa (obsługowa - do napełniania) |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda sodowa (obsługowa do napełniania) |  |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający wymaga aby był wykonany roczny przegląd serwisowy aparatu AVL 988-3 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
PAKIET 7 - Płyny i materiały zużywalne do obsługi i pracy analizatora biochemicznego Vitalab flexor
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | System solution | 1000ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sputofluor | 1000 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rotor |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Żarówka |  |  | szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Uszczelki do igieł próbkowych |  |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uszczelki do igieł odczynnikowych |  |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gumki do mieszadła |  |  | kpl | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Osuszacz |  |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Końcówka filtru do H2O |  |  | szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakier 8 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Lp | Nazwa |  | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | Jedn. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Probówki do separacji surowicy 11ml (czerwony i biały korek) | 1x100 |  | opak | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Probówki do separacji surowicy 4-5ml (czerwony i biały korek) | 1x200 |  | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Probówki z polistyrenu 4 ml | 1x200 |  | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | korki do probówerk 11ml | 1x500 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Korki do probówerk 4ml | 1x500 |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Probówki z EDTA-K na 1ml krwi | 1x200 |  | opak | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Probówki z EDTA-K na 5ml krwi | 1x50 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml krwi do koagulologii - długie | 1x200 |  | opak | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Probówki z polistyrenu 11 ml okrągłodenne | 1x100 |  | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Płyty serologiczne do nastawiania grup krwi białe 5x12 |  |  | szt | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do OB. na 1 ml krwi | 1x200 |  | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym 2 ml | 1x1000 |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 1,5 | 1x1000 |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 0,5ml | 1x1000 |  | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Probówki z kapilarą do oznaczania glukozy na 100 ul | 1x100 |  | opak | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Probówki z kapilarą z EDTA-K na 200 ul krwi | 1x100 |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Probówki z polipropylenu 11 ml okrągłodenne | 1x100 |  | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – niejalowe | 1x1000 |  | opak | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – jałowe pak. Oddzielnie poj. 100ml |  |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kapilary 125 ml do RKZ (śr. 1,6mm dł. 125mm) | 1x250 |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kapturki do kapilar do gazometrii | 1x500 |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Mieszalniki do kapilar 1,6mm ø 0,6-0,9 mm |  |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Końcówki białe 5000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x200 |  | opak. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nakłuwacze nożykowe 2,0 mm | 1x200 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nakłuwacze igłowe 1,8mm | 1x200 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nożyki mikrotomowe R 35 | 1x50 |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Szkielka podstawowe | 1x50 |  | opak | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Szkiełka podstawowe szlifowane | 1x50 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu |  |  | szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szkielka nakrywkowe 24x24mm | 1x1000 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Szkielka nakrywkowe 20x20mm | 1x1000 |  | opak | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm |  |  | szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Pipeta Pasteura z PE 3 ml |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kuwety półmikro poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 1x100 |  | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Naczynka na kał z łopatką | 1x100 |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Strzykawki heparynizowane poj. 2ml |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Probówki z PP stozkowe z kołnierzem(16x65) | 1x100 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Korki do probówek z PP stożkowych z kołnierzem(16x65) | 1x100 |  | opak | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem jałowe w pudełku plastikowym |  |  | opak | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym bez węgla aktywnego |  |  | szt. | 7000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Wymazówki jałowe z podłożem AMIES z węglem aktywnym |  |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Wymazówki jałowe - wacik bawełniany bez podłoża w probówce |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik dakron z podłożem transportowym na aplikatorze z tworzywa sztucznego |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik bawełniany bez probówki |  |  | szt | 7000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pipeta z PS o poj. 3-5ml jałowe pakowane po 5szt |  |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Eza jałowa z PS o poj. 0,01ml |  |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Eza jalowa z PS o poj. 0,001ml |  |  | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Płytki Petriego jałowe ø 90 mm z PS | 1x10 |  | opak | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Eza metalowa o poj. 0,01ml | 1x10 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Eza metalowa o poj. 0,001ml | 1x10 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Probówki z żelem do separacji surowicy 11 ml z materiału przezroczystego (do transportu) | 1x100 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Probówki z polistyrenowe 4-5ml jałowe z korkiem |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Probówki z polistyrenowe 11ml jałowe z korkiem |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Probówki do oznaczania glukozy 1,8ml krwi, zawierające 0,2ml roztworu NaF i EDTA-K2 |  |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9- Odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Cell Pack | 20L |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sulfolyser - 3 WP lub równoważne | 5L |  | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stromatolyser - 3WP lub równoważne | 5L |  | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cell Clean CL-50 lub równoważne | 50ml |  | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiał kontrolny Poziom low | 2,5 - 5ml |  | ml | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Materiał kontrolny Poziom normal | 2,5 - 5ml |  | ml | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Materiał kontrolny Poziom high | 2,5 - 5ml |  | ml | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | UPS do analizatora K-4500, PC Smart UPS, 1000W-LCD, 230V |  |  |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga Dotyczy Pakietu 9
1. Jakość oferowanych odczynników musi być tożsama z odczynnikami oryginalnymi tzn. stosowanie oferowanych odczynników nie może powodować konieczności kalibracji aparatu częściej niż przy stosowaniu oryginalnych odczynników.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis analizatora w celu dokonywania kalibracji aparatu.
3. Pracownicy serwisu /o którym mowa w pkt.2 i pkt.9 / muszą posiadać udokumentowane szkolenie /w zakresie opisanym w pkt. 2 i pkt.9 /.nie starsze niż z 2010r i muszą być upoważnieni przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywnia czynności konserwacji,przeglądów i obsługi serwisowej analizatora , zgodnie z Art.90 Ustawy o wyrobach medycznych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za awarie aparatu spowodowaną stosowaniem dostarczonych przez niego odczynników tzn.: na pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta analizatora stwierdzające, że przyczyną awarii było stosowanie odczynników o złej jakości, wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów: serwisu i części wymienionych.
5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań, ponadto opakowania muszą kształtem i gwintem być dostosowane do analizatora K-4500, niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek adapterów czyli „przejściówek” celem podłączenia odczynnika.
6. Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania oferowanych przez wykonawcę odczynników.
7. Odczynniki muszą posiadać karty odczynnikowe potwierdzające zgodność składu ze składem chemicznym odczynników podanym w instrukcji obsługi aparatu Sysmex K 4500.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że jesteśmy upoważnieni przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądówi obsługi serwisowej analizatora SYSMEX K-4500, zgodnie z Art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu rocznego analizatora SYSMEX K-4500, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 10 - Karty i akcesoria do wirówki „ID – Centrifuge 6 S”
| Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Końcówki do pipety automatycznej MP-1 | 1x1000 |  | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ID - Karty „LISS/Coombs” | 24x12 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ID – Karty „Coombs Anti – IgG” | 4x12 szt |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ID - Karty ABO/Rh for newborns" | 4x12 szt |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ID - Karty ABO/D + reverse grouping" | 4x12 szt |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Diluent 2 | 500ml |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis wirówki w celu dokonywania walidacji "ID - mCentrifuge 65" oraz walidację pipety automatycznej MP-1
Pakiet 11 - Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał. UWAGA! Gęste (nierozcieńczone) | Komplet |  | kpl | 26 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | Komplet |  | kpl | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik monoklonalny Anty-A kl. I | Amp. 10ml |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | „ Anty- A kl.II | Amp. 10ml |  | szt. | 32 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | “ Anty- B kl. I | Amp. 10ml |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | „ Anty- B kl. II | Amp. 10ml |  | szt. | 32 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | “ Anty- D (RUM) | Amp. 10ml |  | szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | „ Anty- D (BLEND) | Amp. 10ml |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dolichotest | Amp. 2ml |  | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Standard Anty- D | Amp. 2ml |  | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PBS | 5000ml |  | szt. | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Surowica AB |  |  | amp. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA:
Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wczesniej ustalonym
Pakiet 12 - Żele do elektroforezy
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Żele agarozowe do elektroforezy | 10x10 |  | opak | 6 | 351 | 8% | 379.08 | 2106 | 168.48 | 2274.48
[6 empty] | Razem |  |  | 2106 | 168.48 | 2274.48
Uwaga:
Elektroforeza wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
Wymagania Zamawiajacego:
1. Chemiczne utrwalanie z użyciem alkoholu etylowego
2. W procedurze wykonania nie używa się alkoholu metylowego
3. Rozdział na 6 frakcji (beta 1 i beta 2)
4. Maksymalny czas rozdziału 20 min.
Pakiet 13 - Żele do immunofiksacji
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Komplet antysurowic do immunofiksacji (antyIgG łańcuchy ciężkie, anty IgA łańcychy ciężkie, anty IgM łańcuchy ciężkie, Anty Kappa lekkie -wolne +związane, anty Lambda Lekiie-wolne +związane, anty Lambda lekkie-wolne +związane , fixative solution) | opak po 1 ml każdej surowicy |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zestaw żeli do immunofiksacji IF K 20 | 1x10 żeli |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw antysurowic do białka Bence-Jonesa w moczu anty(IgG+IgM+IgA)mix łańcuchy ciężkie, anty Kappa lekie wolne+związane, anty Lambda lekkie+związane, anty Kappa lekkie, anty Lambda lekkie |  |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fluidil | 1x5ml |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw żeli do białka Bence_Jonesa |  |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGA! | Immunofiksacja wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
Pakiet 14- odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400 i Vitalab Flexor
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1. | Albumina | 4x29ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | AST | 4x25+4x25 |  | opak | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ALT | 4x50+4x25 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ALP | 4x30+4x30 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Amylaza | 4x40 |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | CK-MB | 2x25+2x5 |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Mocznik | 4x25+4x25 |  | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Kreatynina | 4x51+4x51 |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Bilirubina total | 4x15+4x15 |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Bilirubina bezpośrednia | 4x6+4x6 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Cholesterol | 4x22,5 |  | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Glukoza | 4x25+4x12,5 |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Żelazo | 4x15+4x15 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Wapń | 4x30 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Magnez | 4x40 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Trójglicerydy | 4x20+4x5 |  | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Cholesterol HDL met. bezposrednia | 4x27+4x9 |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18. | CRP met. immunoturbidymetryczna | 4x30+4x30 |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Alkohol etylowy | 4x20+2x10 |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Hemoglobina glikowana | 2x19+2x19+2x37,5 |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Białko całkowite | 4x25+4x25 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22. | CK-NAC | 4x22+4x6 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Fosfor | 4x15+4x15 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24. | GGT | 4x40+4x40 |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Kwas moczowy | 4x12+4x5 |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Mleczany | 4x10+4xLyo |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27. | UIBC | 4x27+4x6 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28. | ASO | 4x51+4x7 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Odczynnik do denaturacji HbA1c | 2x250 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) | 4x40+4x20 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RF-latex | 4x200oznaczeń |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | D-Dimer,4x12,5ml(R1)+4x12,5ml(R2) | 200 oznaczeń |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | D-Dimer Calibrator(2x2,5ml+2x0,5 ml)x2 |  |  | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | D-Dimer Control 2x0,5 mlx2 |  |  | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | RF-latex Calibrator |  |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | System Calibrator | 20x5ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kalibrator HbA1c |  |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Serum Protein Multi Calibrator |  |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | HDL Cholesterol Calibrator | 2x3ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | CK-MB Calibrator | 6x1ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | CRP normal calibrator |  |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Alkohol etylowy calibrator | 10x1ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kalibrator do bilirubiny noworodka o wysokim stężeniu ok.. 20 mg/dl | 10x3ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Control serum poziom I | 20x5ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Control serum poziom II | 20x5ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I | 9x2ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II | 9x2ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I | 6x2ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III | 6x2ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | HbA1c Control |  |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | HDL Control |  |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Alkohol etylowy contrpl poziom średni | 10x1ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Alkohol etylowy control poziom wysoki | 10x1ml |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ISE MID Standard | 4x2000 |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ISE Bufor | 4x2000 |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ISE reference | 4x1000 |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ISE Low Serum Standard | 4x100 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ISE High Serum Standard | 4x100 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ISE Low/High Urine Standard | 2x100+2x100 |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Elektroda Na |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Elektroda Potasowa |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ISE cleaning solution | 6x500ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ISE Na/K Selectivity Check Solution | 2x25 |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole pakiet podstawowy |  |  | kpl | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Płyn myjący | 6x2000ml |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Żarówka |  |  | szt | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Wężyki pompy perystaltycznej |  |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Filtr wstępny 0930 |  |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Filtr wstępny 0905 |  |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Fitr wstępny węglowy Matrix |  |  | szt | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Wymiennik jonowy LC 114 |  |  | szt | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
1. Zamawiający wymaga aby był wykonany roczny przegląd serwisowy analizatora AU 400 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
2. Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 i Vitalab Fleksor, umożliwiać pracę na analizatorze Olympus AU 400 i Vitalab Flexor, min. 6 miesięcy termin ważności licząc od daty każdej dostawy, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu, muszą być zaopatrzone w kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji: rodzaj testu, data ważności odczynnika, numer serii, wielkość i numer butelki.
Pakiet 15 - Podłoża w butelkach i na płytkach
L.p | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | podłoże agarowe sabourauda | 6x200mL |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | podłoże agarowe sabourauda z chloramphenicolem | 6x200mL |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mannitol Salt Agar | 6x200mL |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podłoże tioglikolanowe z rezazuryną | 12x100mL |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podłoże Muller Hinton Agar II | 6x200mL |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mac Conkey z filoletem krystalicznym | 6x200mL |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Salmonella-Shigella Agar | 6x100ml |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | podłoże do bezpośredniej izolacji i identyfikacji E.coli O157H7 | 6x200mL |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podłoże do wybiórczej izolacji Shigellaa Salmonela Hektoen Enteric Agar | 6x200mL |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Agar czekoladowy wybiórczy dla haemophilus | 20szt/op |  | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mueller Hinton +5% krew /barania/ | 20szt/op |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | płytki odciskowe do kontroli skażenia mikrobiol. Powierzchni i powietrza | 20szt/op |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Podłoże D-cocosel Agar | 20szt/op |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Columbiaagar+5% krew /barania/ | 100szt/op |  | opak | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mueller Hinton Agar II 145mm | 100szt/op |  | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mueller Hinton Agar II 90mm | 100szt/op |  | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Podłoza do hodowli dermatofitów ( Sabouraud/ Sabouraud z aktidionem) | 20szt/op |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Podłoze transportowe do posiewu moczu( Cled/ Mac Conkey) | 10szt/op |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Podłoże chromogenne do wykrywania i bezpośredniej identyfikacji Streptococcus agalactiae | 20szt/op |  | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji gronkowców i bezpośredniej identyfikacji Staphylococcus aureus | 20szt/op |  | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Podłoze chromogenne do ilościowej oceny drobnoustrojów w moczu i bezpośredniej identyfikacji E.coli | 20szt/op |  | opak | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji Yersina | 20szt/op |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podłoże Muller Hinton Agar II z 5% krwią końską i 20 ugL NAD | 20szt/op |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Podłoże dwuczęściowe CPS/ Columbia CNA + 5% krew barania | 20szt/op |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych z rozróznieniem Enterococcus faecalis od Enterococcus feacium wykazujących nabytą oporność na wankomycynę | 20szt/op |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Podłoże chromogenne do wybiórczej i bezpośredniej identyfikacji C.albicans | 20szt/op |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Mac Conkey z filoletem krystalicznym | 100szt/op |  | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Podłoże chromogenne do wykrywania ESBL u gram(-) pałeczek z rozróznieniem gatunków | 20szt/op |  | opak | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Podłoże chromogenne do wykrywania MRSA | 20szt/op |  | opak | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i bezpośredniej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa | 20szt/op |  | opak | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Agar czekoladowy z PolyVitex lub alternatywny | 20szt/op |  | opak | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Podłoże tioglikolanowe z rezazuryną w probówkach, 8-10ml | 20szt/op |  | opak | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bulion Todd Hewitta z antybiotykami do namnażania Stretococcus agalactiae, 8-10ml | 20szt/op |  | opak | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Agar Schaedlera z krwią baranią, płytki | 20szt/op |  | opak | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Agar Schaedlera z krwią baranią i antybiotykami, płytki | 10szt/op |  | opak | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Podłoże seleninowo-fosforanowe do namnażania Shigella, Salmonela w probówkach, 8-10ml | 20szt/op |  | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
UWAGI:
Pozycje 1-9, oraz poz. Nr 32 i 36 podłoża w butelkach
Pozycje 10-31, oraz poz. Nr 33-35 podłoża na płytkach
należy dostarczyć : Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003
Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej dostawy- powinien zawierać:nazwę producenta, nazwę produktu, nr.serii,
datę produkcji i ważnoąści, skład podłoża, ogólna charakterystyka ( ph, kolor, sterylność)
charakter. Mikrobiologiczna( ilościowe oznaczanie żyzności i selektywności, wykaz szczepów użytych do kontroli z kolekcji ATCC)
podpis osoby kontrolującej
Termin ważności podłóż na płytkach min 6- 8 tygodni, podłoż zawierających krew 5-6 tyg., podłóż w butelkach min. 12 m-cy.
Płytki o średnicy 90 mm( z wyjątkiem poz.15)
Płytki pakowane szczelnie 20 szt i 100 szt.
W przypadku braku opakowań po 100 szt podać cenę równoważną obowiązującą przy jednorazowym zakupie 100szt asortymentu
nadruk na płytce ma zawierać nazwe pożywki nazwę firmy, nr. Serii, datę ważności ,datę i godzinę wylania
Poz. 14, 15, 16, 27 - dostawa płytek jednej serii w jednym zamówieniu
Poz. 19 - możliwość hodowli w warunkach mikroaerofilnych
Termin dostawy w ciągu 5 dni roboczych
karty charakterystyki - dostarczone przez Wykonawcę
ulotki w języku polskim
Do każdego podłoża chromogennego oferent dołączy kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii
Podłoża na płytkach z żebrami wentylacyjnymi
Pakiet 16 - Barwniki
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m. | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | fiolet krystaliczny | 1l. |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | safranina lub fuksyna kwaśna | 1l. |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | lugol | 1l. |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odbarwiacz | 1l. |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagane :certyfikaty kontroli jakości
karty charakterystyki produktów
Ważność odczynników min. 12 miesięcy
Pakiet 17 - Krążki antybiogramowe, diagnostyczne i szczepy wzorcowe
L.p | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Amikacyna 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ampicylina 2 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ampicylina/sulbactam 10/10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aztreonam 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Azytromycyna 15 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Karbenicylina 100 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Klarytromycyna 15 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cefalotyna 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cefazolin 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cefepim 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cefoksytyna 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | cefotaksym 5 | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cefotaksym/kwas klawulanowy 30/10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ceftazydym 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ceftriakson 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cefuroksym 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Chloramfenikol 30ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ciprofloksacyna 5 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Doksycyklina 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Erytromycyna 15 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Gentamycyna 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Gentamycyna 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Imipenem 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Klindamycyna 2 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kwas fusydowy 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nowobiocyna | fiolka /50 krążków |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Meropenem 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Mupirocin 200 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Mezlocylina 75 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Nitrofurantoina 100 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | netylmycyna 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Norfloksacyna 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | fenoksymetylopenicylina 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Penicylina benzylowa 10 jedn | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Piperacylina 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Piperacylina/tazobaktam 30/6 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Rifampicyna 5 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Tetracyklina 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tikarcylina 75 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Tikarcylina/kwas klawulanowy 85 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Tobramycyna 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Teicoplanina 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Wankomycyna 5 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Streptomycyna 300 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Linezolid 30ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Moxifloksacyna 5 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Oxacylina 1 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ertapenem 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | cefoperazon | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | cefoperazon/sulbactam | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ofloxacyna 5 | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | kwas naliksydowy 30g | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | piperacylina 100 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Piperacylina/tazobaktam 100/10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | lewofloksacyna 5ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Fosfomycyna 200ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | chinupristyna-dalfopristyna 15ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | cefpodoksym 10ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ceftazydym+ kw. klawulanowy30/10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Cefaleksyna 30ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Ampicylina 10 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Cefaklor 30ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Cefotaksym 30ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ceftazydym 30 ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Penicylina benzylowa 1 jedn | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Metronidazol | fiolka /50 krążków |  | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | pefloxacin 5ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Doripenem 10ug | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Krążki z optochiną do identyfikacji Str. Pneumoniae | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Krążki z cefinazą (wytwarzanie beta-laktamazy) | fiolka /50 krążków |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Szczep wzorcowy E.coli 25922 | fiolka /25 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae NCTC 8468 | fiolka /10krążków |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Szczep wzorcowy St.aureus 29213 | fiolka /25 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis 29212 | fiolka /25 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae 49619 | fiolka /10 krążków |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
78 | szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | fiolka /25 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Krążki bibułowe do identyfikacji Enterococcus EF | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Krążki do identyfikacji gat.Haemophilus BV | fiolka /50krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BX | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Krążki do identyfikacji Haemophilus BVX | fiolka /50 krążków |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Krążki antybiogramowe bez antybiotyku | fiolka /50 krążków |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| krążki z certyfikatem ISO 13485:2003 |  |  |  |  | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Każdy krążek opisany symbolem i stężeniem zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST
Termin ważności krążków min. 2 lata
Krążki pakowane w fiolki po 50 szt ,każda fiolka w opakowaniu hermetycznym ze
zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci, ostatni krążek w fiolce oznaczony symbolemX pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek
Krążki dostosowane do dyspensera Becton Dickinson jakie Laboratorium posiada
Wszystkie krążki antybiogramowe jak i szczepy pochodzić muszą od jednego producenta w celu standaryzacji procedur
Szczepy wzorcowe z 1-go pasażu w postaci liofilizowanych krążków, bez konieczności
użycia dodatkowych nośników zawiesiny bakteryjnej.
Termin ważności szczepów 1 rok
Możliwość przechowywania szczepów w temp. -20 do +8 st.C
Do oferty dołączyć certyfikaty i instrukcję wykonania producenta w jęz.polskim
karty charakterystyki produktów
Pakiet 18 - Odczynniki lateksowe do badań bakteriologicznych
L.p | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Test lateksowy do wykrywania Streptococcus pneumoniae | 50 ozn. Op |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Test lateksowy do wykrywania paciorkowców gr.ABCDFG | 50 ozn. Op |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | zestaw lateksowy do oznaczania antygenów w płynie mózgowo rdzeniowym | 25 ozn. Opak |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CF test | 50ozn/op |  | opak. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Test lateksowy do wykrywania paciorkowców gr.B | 50 ozn. Opak |  | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagane : Certyfikaty jakości , instrukcje w jęz. polskim.
Daty ważności zestawów lateksowych min.1 rok zestaw musi zawierać kontrolę dodatnią
karty reakcyjne, pałeczki do mieszania
karty charakterystyki produktów
Pakiet 19 - Paski z szeregami biochemicznymi do identyfikacji wizualnej drobnoustrojów
L.p | Nazwa | opakowanie | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm. | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Zestaw do identyfikacji gronkowców z odczynnikami | 25szt/op |  | op | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do identyfikacji Neisseria-Haemophilus z odczynnikami | 10szt/op |  | op | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do identyfikacji Corynebacterium i Listeria z odczynnikami | 12szt/op |  | op | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych z odczynnikami | 20szt/op |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do identyfikacji paciorkowców i enterokoków z odczynnikami | 25szt/op |  | op | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram (-) z rodz. Enterobacteriacae z odczynnikami | 25szt/op |  | op | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram (-) niefermentujących z odczynnikami | 25szt/op |  | op | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida z odczynnikami | 10szt/op |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Uwaga! Odpowiedź nr 94
Wywoływacze reakcji zestawy do indentyfikacji pałeczek G (-) i G (+) ziarniaków w kompletach z odczynnikami wywołującymi reakcję identyfikacja na podstawie co najmniej 18-20 cech biochemicznych certyfikat kontroli jakości szczepami wzorcowymi odczyt z programu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę
Jeden panel biochemiczny ma służyć do identyfikacji jednego szczepu
Dołączyć należy karty charakterystyki produktów
Daty ważności zestawów min 1 rok
W przypadku zmiany wielkości opakowań proszę przeliczyć ilość pasków na odpowiednią ilość opakowań
Pakiet 20 - Zestawy do systemu zamkniętego miniApi
L.p | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | ID 32C | op=25szt |  | opak. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ATB FUNGUS | op=25szt |  | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ID 32GN | op=25szt |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rapid ID 32 E | op=25szt |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ATB G(-) | op=25szt |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ATB HAEMO EU | op=10szt |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ID 32 STAPH EU | op=25szt |  | opak. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ATB STAPH EU | op=25szt |  | opak. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | RAPID ID 32 STREP | op=25szt |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ATB STREP EU | op=25szt |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ATB ANA | op=10szt |  | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ID 32 E | op=25szt |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Odczynniki dodatkowe: James | op=2amp. |  | opak. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| VPA+VPB | op=2amp. |  | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| NIT 1+ NIT 2 | op=4amp. |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| NIN | op=2amp. |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| FB | op=2amp. |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| BCP | op=1amp. |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ATB Medium | op= 100amp |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sunspension Medium | op= 100amp |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | NaCl 0,85 % Medium | op= 100amp |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mineral OIL |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Końcówki do pipety automatycznej mini Api |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Certyfikaty kontroli jakości do każdej dostawy,karty charakterystyki
Data ważności min.1 rok
Pakiet 22 - Kontrola sterylizacji
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Sporal A | opak a' 5 szt |  | opak. | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sporal S | opak a'40szt |  | opak. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rurki Browna | opak a' 100szt |  | opak. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej | opak a' 250 szt |  | opak. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22 - Testy do badań bakteriologicznych i saszetki do atmosfery z niską zawartością CO2 i beztlenowej
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | test na oksydazę | 100ozn |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | plazma królicza liofilizowana | 5ml |  | opak. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do oznaczania katalazy | 50ozn/op |  | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | pojemniki do hodowli bakterii beztlenowych 2,5 l |  |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Saszetki do wytwarzania środowiska beztlenowego do pojemników 2,5 l |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Saszetki do wytwarzania środowiska beztlenowego wraz z torebkami |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zaciski do torebek |  |  | szt | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | wskażnik atmosfery beztlenowej |  |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Saszetki do wytwarzania środowiska z niską zawartością CO2 5-10% |  |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagane : Certyfikaty jakości , instrukcje w jęz. polskim.
Daty ważności min.1 rok,
karty charakterystyki produktów
Pakiet 23 - E-testy - paski z gradientem stężeń antybiotyków
Lp | Nazwa |  | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | metronidazol |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | flukonazol |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | meropenem |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | imipenem |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ampicylina niskie zakresy |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | linezolid |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | tygecyklina |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ceftriakson |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | cefuroksym |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ceftazidim |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | amikacyna |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kolistyna |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | lewofloksacyna |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | cefepim/ cefepim+kw.klawulanowy do oznacz ESBL |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | cefotaksym/cefotaksym + kw klawulanowy do oznacz.ESBL |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ceftazydym/ceftazydym+ kw.klawulanowy do oznacz. ESBL |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | piperacylina/ tazobactam |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Trimetoprim/sulfametoksazol |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | tikarcylina/ kw. klawulanowy |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | oxacyklina |  |  | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Paski z gradientem stężeń w formie plastikowych listków pakowanych w gąbki z pochłaniaczem wilgoci lub blistrów
Na opakowaniu umieszczone informacje- znak CE, nazwa antybiotyku/ testu, zakres gradientu stężeń, nr. Serii, data wazności, temp. Przechowywania
Data ważności minimum 1 rok , Certyfikat Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
Należy dostarczyć istrukcje wykonania w języku polskim, zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych i badanych
karty charakterystyki produktów
Pakiet 24 - Serotypowanie E.coli i Shigella/Salmonella
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji EPEC | opak. 300 oznaczeń |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Salmonella | opak. 300 oznaczeń |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Shigella sonnei | opak. 300 oznaczeń |  | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
data ważności zestawów min 1 rok
Oferent dostaracza karty charakterystyki, certyfikaty jakośći, instrukcje wykonane w języku polskim
poz. 1 zestawa v zawiera odczynniki wieloważne dla antygenów A,B,C, EPEC oraz jednoważne O111,O26, O55, O127, O142
0,86,O119,, O124, O125,O126,O128,O25,O44,O114
poz. 2 zestaw zawiera odczynnik wieloważny B,E,G, oraz jednoważne grupy B,C1,C2,D,E,G,
zestawy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, karty reakcyjne, odczynniki z zakraplaczami, możliwość wykonania testów z podłoża płynnego seleninowo-fosforanowego jak i z podłoża stałego
Pakiet 25 - Inne odczynniki
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | EDTA 0,5M do oznaczania MBL | 2ml |  | op | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kwas fenyloboronowy do oznaczania KPC | 2ml |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KOH 20% lub10% | 100ml |  | op | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26 - Wyposażenie do wirówki MPW 341 "cyto"
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto | Producent
1 | Zestaw do wirówki "CYTOTEST Wkładka "cyto" kompletna (szkiełka mikroskopowe podstawowe,bibuła filtracyjna, wkładka "cyto"podstawka-zbiorniczek, probówka zlewkowa) |  |  | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 - Testy alergologiczne
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | cena | Producent
1 | test punkltowy - papuga | 3 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | test punktowy - koń | 3 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | test punktowy - królik | 3 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | test punktowy (-) | 3 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | test punktowy (+) | 3 ml |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | test punktowy chomik | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | test punktowy d farinue | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | test punktowy D pteronyssinus | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | test punktowy trawy | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | testy pokarmowe mąka żytnia | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | testy pokarmowe banan | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | testy pokarmowe dorsz | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | testy pokarmowe jabłko | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | testy pokarmowe jajko kurze (białko) | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | testy pokarmowe jajko kurze (żółtko) | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | testy pokarmowe kakao | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | testy pokarmowe kurczak | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | testy pokarmowe mleko | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | testy pokarmowe orzech laskowy | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | testy pokarmowe orzech ziemny | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | testy pokarmowe pomarańcza | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | testy pokarmowe pomidor | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | testy pokarmowe seler | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | testy pokarmowe truskawka | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | testy pokarmowe wieprzowina | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | testy pokarmowe ziemniak | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | testy pokarmowemąka pszenna | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | testy wziewne alter navia tenuis | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | testy wziewne babka lancetowata | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | testy wziewne bylica | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | testy wziewne chadosponium herbanium | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | testy wziewne leszczyna | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | testy wziewne olcha | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | testy wziewne świnka morska | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | testy wziewne trawy/zboża | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | testy wziewne wełna | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | testy wziewne żyto | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | testy wziewne brzoza | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 A - Testy alergologiczne 2
Lp | Nazwa | wielkość opakowania | Nazwa i nr katalag. Jak na fakturze | jm | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | cena | Producent
21 | testy pokarmowe marchew | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | testy pokarmowe ryż | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | testy pokarmowe soja | 3 ml |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
| Starachowice 07.03.2012 |  |  |  |  | Podsumowanie w PLN |  |  | 2106 | 168.48 | 2274.48
[6 empty] | Podsumowanie w EUR |  |  | 523.9327 | 41.9146 | 565.8473