## Endoskopia + Pr. ECPW wycena
Sprawa nr P/13/03/2012/END 3
Załącznik nr 5 - wycena
Wycena i opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku Pr. Endoskopii
L.p. | Nazwa i opis | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | j.m. | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
PAKIET 1 - Pętle elektrochirurgiczne
1 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, kształt Mały Owal o średnicy 25mm, wielorazowego użytku bez osłonki, obrotowa, średnica drutu 0,47mm, długość narzędzia 230cm, minimalna srednica kanału roboczego 2,8mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, kształt Mały Owal o średnicy 15mm, wielorazowego użytku bez osłonki, obrotowa, średnica drutu 0,43mm, długość narzędzia 230cm, minimalna srednica kanału roboczego 2,8mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z ząbkami o średnicy 25mm, wielorazowego użytku bez osłonki, obrotowa, , długość narzędzia 230cm, minimalna srednica kanału roboczego 2,8mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z ząbkami o średnicy 15mm, wielorazowego użytku bez osłonki, obrotowa, , długość narzędzia 230cm, minimalna srednica kanału roboczego 2,8mm |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Osłonka teflonowa wielorazowego użytku do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, kompatybilne z pętlami: SD-9U, SD-10U, SD-11U, SD-12U, SD-13U, SD-16U, SD-17U oraz uchwytem typ MH-264, który Zamawiający posiada. |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształ owalny; średnica pętli 20mm; wykonane z plecionego spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 2 - Kaniulotom
1 | Kaniulotom - Osobne kanały na prowadnice drut tnący oraz iniekcji kontrasu, stabilna orientacja noża tnącego, widoczność końcówki podczas fluoroskopii, uchwyt utrzymujący zagięcie, długość końcówki dystalnej 3m, długość cięciwy 20mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, min. średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1700 mm, przyjmujący prowadnice 0,038 mm. |  | szt | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 3 - Zestaw do drenażu
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych w składzie: 1. Cewniki drenażowe o średniczch 5,0 do 7,0 .Fr do dróg żółciowych z mechanizmem blokującym , stożkowym zakończeniem, cewnik widoczny w skopii RTG (hydrofilowe pokrycie końcówki). 2. Troakar ze stali nierdzewnej. 3. Kompatybilna z zestawem kaniula elastyczna do wprowadzania cewnika widoczna w skopii RTG, z możliwością podawania kontrasru podczas zabiegu |  | szt | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Próbki
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych w składzie: 1. Igła PTC, rozm. 9G, cewnik 5Fr, długość 30cm 2. Prowadnica stalowa pokryta teflonem, 0,035 inch, długość 100cm 3. Wymienna prowadnica PTC o rozm,035 inch, długość 82,45 cm. 4. Cewnik drenażowy o rozm. 7Fr, długość 50cm, 6 portów |  | szt | 28 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Prowadnice nitinolowe
1 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem, „miekka” zaostrzona koncówka platynowa 50 mm, 2-kolorowe znaczniki, dł. 450 cm, ø.025 cala, autoklawowalna, sterylnie pakowana |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem, „miekka” zaostrzona koncówka platynowa 50 mm, 2-kolorowe znaczniki, dł. 400 cm, ø.035 cala, autoklawowalna, sterylnie pakowana |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hydrofilna prowadnica nitinolowa pokryta teflonem, „standardowa” zaostrzona koncówka platynowa 50 mm, 2- kolorowe znaczniki, dł. 400 cm, ø.035 cala, autoklawowalna, sterylnie pakowana |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Zestaw do wprowadzania stentów
1 | Wielorazowy zestaw do wprowadzania stentu. Umożliwiający szybkie i wygodne wprowadzanie stentu, cewnik prowadzący wyposażony w platynowy znacznik umieszczony na końcówce w celu lepszej widoczności przy fluoroskopii, rozmiar 7 Fr, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1600mm, średnica stentu 7 Fr |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wielorazowy zestaw do wprowadzania stentu. Umożliwiający szybkie i wygodne wprowadzanie stentu, cewnik prowadzący wyposażony w platynowy znacznik umieszczony na końcówce w celu lepszej widoczności przy fluoroskopii, rozmiar 8,5 Fr, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1600mm, średnica stentu 8,5 Fr |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Dodatkowe informacje:
W przypadku oferowania asortymentu o innych nr katalogowych niż podane, oferowany towar nie może być gorszych parametrów.
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (1szt lub 2szt z danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.
|  | Podsumowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0