Numer sprawy P/30/05/2012/STER/15                                          Starachowice dn. 25.06.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

testów sterylizacyjnych i/lub materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora

plazmowego Sterrad 200 dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej

w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 206 076 – 2012 z dn. 18.06.2012r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 10:

Czy w załączniku nr 5 , poz. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy biologiczne do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 h ?

Ad. 10: Wyrażamy zgodę pod warunkiem, że testy będą kompatybilne z posiadanym urządzeniem

do odczytu.

Pytanie nr 11:

Czy w załączniku nr 5 , poz. 11 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy biologiczne do EO o ostatecznym odczycie po 48 h ?

Ad. 11: Wyrażamy zgodę. Pierwszy odczyt zgodnie ze SIWZ po 24 godzinach a proponowany przez

Państwo odczyt ostateczny po 48 godzinach.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej