Starachowice 03.07.2012

DEZ –  P/37/06/2012/OD/AN/P2

Uczestnicy postępowania

Dot. : dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Numer ogłoszenia: 139643 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy w zapisie pod formularzem „W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić kalibratory, materiały kontrolne na dwóch poziomach, bądź trzech w zależności od badanego parametru” Zamawiający rozumie konieczność dodania dodatkowych ilości odczynników na kalibracje i kontrole czy tylko prawidłowe wyliczenie kalibratorów i kontroli?

Wyjaśniamy

Ad 1. Zamawiającemu  chodzi o prawidłowe wyliczenie kalibratorów i kontroli

W związku z udzielonymi odpowiedziami na złożone pytania do w/w postępowania w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia prawidłowych ofert Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 06.07.2012 do godz 12:00 otwarcie ofert w tym samym dniu o godz 12:15

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

/ - /       Iwona Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )