Starachowice  06.08.2012

DEZ – P/41/07/2012/OP/CS/P2

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa opakowań sterylizacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy w załączniku nr poz 1-14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe o gramaturze 60g/m2 ? Gramatura oraz wszelkie parametry techniczne oferowanych przez naszą firmę produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie. Nasze rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów i stanowi doskonałą barierę oraz gwarantuje bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych.

- Czy w zał nr 2 poz 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 120mm x 200m?

- Czy w zał nr 2 poz 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 210mm x 200m?

- Czy w zał nr 2 poz 9 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 400mm x 200m?

- Czy w zał nr 2 poz 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 250 x 60 x 100m?

- Czy w zał nr 2 poz 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 300 x 60 x 100m?

- Czy w zał nr 2 poz 14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe w rozmiarze 400 x 80 x 100m?

- Czy w zał nr 2 poz 1- 14 Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie nie  wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Wyjaśniamy

AD 1 . Zamawiający nie wyraża zgody.

AD 2 – 7 Zamawiający dopuszcza

AD 8  Zamawiający nie wymaga

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Z upoważnienia Dyrektora

Główny Księgowy

Joanna Przystupa  / - /

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )