Postępowanie nr P/61/09/2012/ORT/IMPL                                                                   Starachowice 2012-10-05

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego i akcesoriów dla Pr. Endoskopii Zabiegowej PZOZ  z siedzibą w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 379112-2012 z dn. 03.10.2012 roku

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 5 poz. 3 i 4

Prosimy o informację jaki asortyment implantów mają zawierać pozycje nr 3 i nr 4

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli:

Poz. nr 3 - Śruba kondylarna stalowa, sterylna , średnica 5mm, długość 40-120mm

Poz. nr 4 - Nakrętka na śrubę kondylarną, stalowa, sterylna

Zamawiający uzupełni tą informację w załączniku pod nazwą „Poprawiony załącznik nr 5 ofertowy” i zamieści na stronie internetowej

Sporządził:                                                                                                                             Zatwierdził:

Specjalista d.s.                                                                                                     Z-ca Dyrektora d.s.

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia                                                                Administracyjno-Ekonomicznych

Zbigniew Kawałek /-/                                                                                          Iwona Makowska /-/