Postępowanie nr P/66/10/2012/BO/END                                                                   Starachowice 2012-10-24

Uczestnicy postępowania przetargowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę klipsów medycznych i prowadnic endoskopowych dla PZOZ  z siedzibą w Starachowicach  /ogłoszenie w BZP nr 407192-2012 z dn. 19.10.2012 roku

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każde zamówienie złożone telefonicznie było potwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego (np. fax)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie potwierdzał każde zamówienie faksem.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2 oraz zapisów umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w ust. 1.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad oraz dostarczenie braków ilościowych zamówionego przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 poniższego zapisu:

„ W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty ( dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i uzupełni ten zapis w poprawionym projekcie umowy.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed zamierzonym dokonaniem cesji.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie została wszczęta wobec niego procedura likwidacji jak r…również nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 5 – pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice nitinolowe wielokrotnego użytku pokryte teflonową, fioletowo-żółtą osłonką, miękka końcówka 50 mm, długość 400 cm śr. 0,025 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prowadnice wielorazowe  o takich parametrach.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 5 ofertowego

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego z zapytaniem czy wprowadzi wymóg dostarczenia próbek do pakietów 2-4. Wprowadzając w/w zapis, Zamawiający będzie miał możliwość zweryfikowania kompatybilności zaoferowanych klipsów z klipsownicami, będącymi na wyposażeniu Szpitala i zgodności z zapisami SIWZ. Ustrzeże to Zamawiającego przed zamówieniem klipsów nie kompatybilnych ze sprzętem w Szpitalu, co wiązałoby się z koniecznością zakupu kolejnych klipsownic i wzrostem poniesionych wydatków.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dostarczenia próbek w ilościach umożliwiających badanie tj.:

-pakiet nr 2: po jednym magazynku (sterylnym) klipsów pakowanych po 4 i po 6 szt.

- pakiet nr 3: po jednym magazynku (sterylnym) klipsów pakowanych po 6 i po 10 szt.

- pakiet 4 poz. 1: po jednym magazynku (sterylnym) klipsów pakowanych po 4 i po 6 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do propozycji i wprowadza wymóg dostarczenia próbek klipsów medycznych wymienionych w pakiecie nr 2, 3 oraz pakiecie nr 4 poz. 1.

Zamawiający wymaga zatem aby próbki były dostarczone wraz z ofertą.

Sporządził:                                                                                                                             Zatwierdził:

Specjalista d.s.                                                                                                     Z-ca Dyrektora d.s.

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia                                                                Administracyjno-Ekonomicznych

Zbigniew Kawałek /-/                                                                                             Iwona Makowska /-/