Nr Sprawy P/62/09/2012/AB 				               Starachowice 24.10.2012 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 407298-2012

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa wielofunkcyjnego zestawu komputerowego do wykonywania inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych serca oraz produktów jednorazowego użytku   dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/62/09/2012/AB

Niniejszym informujemy, ż wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Dotyczy załącznika nr 2 pkt 7

Prosimy o wskazanie jakim systemem obecnie Państwo dysponują ?

- Dotyczy Załącznika nr 3 Formularz ofertowy

Rozumiemy, że w pozycji Terminy poz. 2 powinno być: płatności pozycja 1 załącznika nr 4

- Dotyczy Załącznika nr 4 Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia.

Prosimy o wyjaśnienie, czy podana ilość asortymentu elektrod i łączników w

poz. 2 dotyczy czasu realizacji zamówienia nie dłuższy niż 12 miesięcy?

- Prosimy o wyjaśnienie co oznacz symbol „ * ” w opisie elektrod diagnostycznych i ablacyjnych.

- Przedmiotem zamówienia są: urządzenie medyczne – wielofunkcyjny zestaw komputerowy ze wzmacniaczem do wykonywania inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych serca wraz ze stymulatorem programowalnym i generatorem prądu oraz sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych. Czy w związku z tym Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku wykazania się dostawami: urządzenie medycznego do zabiegów elektrofizjologicznych o wartości minimum 400.000,00 zł  i sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych o wartości minimum 300.000,00 w sumie?

- Rozumiemy, że zapis § 3 ust. 3 projektu umowy dotyczy przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 4 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych, tj. oddzielnie na poz. 1 ( wielofunkcyjny zestaw komputerowy ze wzmacniaczem do wykonywania inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych serca wraz ze stymulatorem) i pozycję nr 2 (elektrody diagnostyczne i ablacyjne)?

Na które odpowiadamy:

Ad1. Zamawiający nie posiada żadnego systemu .

Ad 2. Tak, w pozycji „Terminy poz. 2” płatności dotyczą  pozycji nr 1 załącznika do SIWZ nr 4 tj. wielofunkcyjnego zestawu komputerowego ze wzmacniaczem do wykonywania inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych serca wraz ze stymulatorem programowalnym i generatorem prądu

Ad 3. Tak, podana ilość dotyczy realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 12

miesięcy od daty podpisania umowy.

Ad 4. Znak „* ” to omyłka pisarska i nie dotyczy żadnego odnośnika.

Ad 5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę (dot. Dział VI pkt 7 ust. 4 SIWZ )

Ad 6. Zapis  § 3 ust. 3 projektu umowy dotyczy dostawy przedmiotu umowy

określonego w załączniku do SIWZ  nr 4 poz. 2 „Elektrody diagnostyczne i

ablacyjne”

A 7. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu. Intencją Zamawiającego jest zakup nowego wielofunkcyjnego zestawu komputerowy ze wzmacniaczem do wykonywania inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych serca wraz ze stymulatorem na który otrzyma gwarancję producenta na co najmniej 12 miesięcy. W okresie gwarancyjnym Zamawiający chce uzyskać elektrody których działanie nie mogłyby naruszyć warunków gwarancji producenta.

Nadmienia się, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców  nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta

lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

/-/ Zastępca Dyrektora

Ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W Starachowicach