## ort
Załącznik nr 5 do siwz - wykaz produktów z wymaganiami minimalnymi i tabelą zestawienia
PAKIET NR 1 - soczewki wewnątrzgałkowe
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Min. Ilość w banku
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, trzyczęściowa - część optyczna hydrofilna , uwodnienie 25%-26% - hapteny monofilamentowe z PVDF - średnica optyczna 6,0mm - średnica całkowita 13,0mm - angulacja 5 stopni - dioptraż od +4,0 do +30D co 0,5D - jednorazowy zestaw do implantacji | 50 | szt. | [7 empty] | 10
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa - akrylowa, hydrofilna asferyczna o stopniu uwodnienia 25%-26% - średnica części optycznej 6,0 mm: - średnica całkowita 12,5-13,0 mm - angulacja: od 5° do 7° - dioptraż od +4,0D do +30,0D - jednorazowy zestaw do implantacji | 400 | szt. | [7 empty] | 60
3. | Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji tęczówkowej - afakijna dwuwypukła wykonana z PMMA, - średnica optyczna 5,0mm - średnica całkowita 8,5mm - stała A 115 - dioptraż +2,0D do +30,0D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D. | 10 | szt. | [7 empty] | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 2 - materiał wiskoelastyczny
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Min. Ilość w banku
1. | 1,55% Hialuronian sodu 1,0ml - lepkość: 170 Pas - osmolarność 280-360mOsmol/l - masa cząsteczkowa 2-3MDa - ph:6,8-7,6 - zawiera manitol - opakowanie: jednorazowe strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną . | 400 | szt. | [7 empty] | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Szczegóły odnośnie ilości depozytu zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą
Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich Pakietów
Zamawiający zastrzega iż na potwierdzenie w/w wymagań Oferent będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru i zaprezentować instrumentaria do ich implantacji na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie. Na dzień składania ofert próbki nie są wymagane