Numer sprawy P/67/10/2012/OKO/10                                        Starachowice dn. 21.11.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych

wraz z utworzeniem banku dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 241 555 - 2012 z dn. 15.11.2012r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę silikonową z haptenami z PMMA o średnicy całkowitej 12,0 mm, angulacji 0°, dioptrażu od 10,0-30,0D z krokiem co 0,5D, od 0,0D do 9,0D z krokiem co 1,0D, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.1: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 2:

dot. Pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 0°, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.2: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 3:

dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 i utworzy odrębny pakiet?

Ad.3: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 4:

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,5% o pojemności 0,85ml, lepkości 70 000cPs, nie zawierający manitolu?

Ad.4: Wyrażamy zgodę.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej