Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

zoz.starachowice.sisco.info/

Starachowice: Dostawa akcesoriów do endoskopii zabiegowej
Numer ogłoszenia: 514302 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://zoz.starachowice.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa akcesoriów do endoskopii zabiegowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa akcesoriów do endoskopii zabiegowej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70 ujętych w 39 pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5, 33.18.41.00-4, 33.16.90.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 39.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (min wartość oferowanych pakietów), dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Szczegółowy wykaz produktów zawiera załącznik nr 5 do SIWZ z opisem wymagań minimalnych i ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (min. wartość oferowanych pakietów) lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

- inne dokumenty

Zamawiający w zakresie pakietu nr 36 wymaga opinii od użytkownika lub użytkowników, którzy kupili produkty zawarte w tym pakiecie w ilości więcej niż 1000 szt na temat jakości i czy oferowane ustniki nie uszkadzają endoskopów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz.starachowice.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Dział Zamówien Publicznych i Zaopatrzenia, pok. nr 218.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, Kancelaria, pok. nr 245.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze ,,skrzydłami,,(zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającąodpływ i zapobiegającąinkrustacji żółci. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiające. Protezy o średnicy 5Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm szt 150.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się elastycznością ułatwiającą wprowadzenie a jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze ,,skrzydłami,,(zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającąodpływ i zapobiegającąinkrustacji żółci. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiające. Protezy o średnicy 8,5Fr długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm szt 150.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy średnicy 10 Fr. długości pomiędzy zaczepami proste 5, 7, 9 i 12 cm szt 15.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr pojedyńczy świński ogon oraz liczne otwory boczne) 2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm szt 200.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 f/5cm szt 10.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Protezy o średnicy 7 Fr typu Amsterdam zagięte od strony dwunastnicy z temperowanym końcem: od strony dróg żółciowych 5 cm, 7 cm, 10cm, 12cm, 15cm szt 40.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych w składzie: 1. Igła PTC, rozm. 9G, cewnik 5Fr, długość 30cm 2. Prowadnica stalowa pokryta teflonem, 0,035 inch, długość 100cm 3. Wymienna prowadnica PTC o rozm,035 inch, długość 82,45 cm. 4. Cewnik drenażowy o rozm. 7Fr, długość 50cm, 6 portów szt 20.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do drenażu przezustnego średnicy 5Fr szt 5 średnicy 7Fr szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do rozszerzania dróg żółciowych typu Soehendra posiadający znacznik radiologiczny średnicy 6Fr szt 4 średnicy 8Fr szt 3 średnicy 10Fr szt 1.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Popychacze do protez, nie ulegające pofałdowaniu podczas przesuwania prowadnicy. Wykazujące dostateczną sztywność dla prawidłowego wprowadzenia protezy, średnicy 5Fr lub 8,5 Fr szt 40.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielorazowy papilotom trójkanałowy końcówka widoczna w fluoroskopi min śr kanału roboczego 2,8mm, przyjmujący prowadnice 0,035 dł cięciwy roboczej20mm, dł końcówki dystalnej pomiędzy 3-7mm śr końcówk i 4,5Fr. Min dł robocza 1950mm. Długość końcówki dystalnej w zależności od potrzeb Zamawiającego. szt 50.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papillotomy igłowe wielorazowe. Z ostrzem igłowym minimalna średnica kanału 2,2mm, dł robocza 1950mm,igła wysuwana 4mm szt 8.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik trzustkowy wielorazowy z krótką zwężaną końcowką średnicy 2,5 f przyjmujący prowadnice 0,025 posiadający znacznik fluoroskopowy na koncu minimalna długośc roboczą 1950 mm minimalna srednica kanału 2,2 szt 10.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik żółciowy cewnik wielorazowy z krótką zwężaną końcówka średnicy 3,5 Fr przyjmujacy prowdnice 0,035, posiadajacy znacznik fluoroskopowy na końcu minimalbna długość robocza 1950, Minimalna średnica kanału 2,2. szt 10.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osłona metalowa wielorazowego użycia do litotrypsji kompatybilna z posiadaną raczka firmy Pauldrach szt 4.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Balony do usuwania złogów z możliwością inflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość kontrastowania dystalnie balonu, szt 50.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Proteza jelitowa, właściwa do protezowania jelita grubego, samorozprężalna z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.205 cm szt 12.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych z nitinolu, rozszerzana na końcach, pokryta tworzywem w celu zapobiegania przerastania nowotworu. Gietki system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu , system uwalniania od strony dystalnej szt 15.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 331841004Proteza samorozprężalna przełykowa z nitinolu poszerzana na obu końcach , pokrywana część robocza po rozprężeniu max 18mm, znaczniki RTG widoczne na OBU KOŃCACH PROTEZY, system uwalniania od strony dystalnej umożliwiajacy repozycje po MIN 30% wysunięcia szt 3.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stent (samorozprężalny) dwunastniczy z nitinolu rozszerzana na końcach , Giętki zestaw wprowadzajacy dostosowany do wspólpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalajacy na korektę płożenia po częsciowym uwolnieniu dł.cewnika wprowadzającego min.20 szt 1.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszyk wilorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm,średnica koszyka 20 szt 15 KOSZYK BEZ DODADKOWYCH RAMION MINIMALNA ŚREDNICA KANAŁU ROBOCZEGO 2,8MM DŁ ROBOCZA1900MM średnica koszyka 22mm szt 25.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszyk spiralny wielorazowy, min 1900 mm długości roboczej szerokość rozwarcia 15,20 30mm szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, dł igły 5mm szt 100 igły do ostrzykiwania średnica kanału roboczego 2,8mm,dł robocza 2300,średnica igły 0,6mm, długość max. igły 5mm, możliwość wprowadzenia do duodenoskopu szt 50.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 24.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce biopsyjne uchylne z możliwością biopsji stycznej, kolonoskopowe, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone, owalne, z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, z igłą i bez igły w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, długość narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 25.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce biopsyjne uchylne z możliwością biopsji stycznej, gastroskopowe, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone, owalne, z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, z igłą i bez igły w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego. Długość narzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo szt 2.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 26.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce chwytajace zębem szczura, szerokość rozwarcia ramion 4,7mm, szerokość kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet nr 27.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadnica do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica prowadnicy 0,018, 0,021, 0,025 i 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczs protezowania. szt 220.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet nr 28.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszyk do ekstrakcji złogów czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5cmx3cm, umożliwiające łatwe podanie kontrastu szt 20.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 29.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, możliwość szt 1 Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych; wykonany z siatki poliestrowej, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, możliwość szt 1.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 30.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotki do badań cytologicznych mozliwe do wprowadzenia do kanału roboczego srednicy 2,8 mm, Długość robocza minimalna 1900 mm Szczotka wysuwana z osłony w miejscu pobrania materiału szt 20.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet nr 31.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Korki bipsyjne do endoskopów GIF Q 180 CFQ180AL firmy OLYMPUS, które Zamawiający posiada, szt 100.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet nr 32.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trójnik - łącznik do ECPW szt 50.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet nr 33.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: osłony do duoendoskopu osłona do duoendoskopu TFJ 140R MAJ-311 szt 2 osłona do duoendoskopu TFJ 160R MAJ 411 szt 2.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet nr 34.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do bandingu żylaków przełyku typu six shuter - mozliwość założenia czterech- szęściu gumek bez wyjmowania aparatu nie wymagający wprowadzania dodatkowych elementów podczas zabiegu. szt 10.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet nr 35.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klipsownice hemostatyczne jednorazowego użytku: z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 50.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Pakiet nr 36.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu: do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego: wymiary otworu głównego 22 x 27 mm, wykonany z polipropylenu szt 200.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Pakiet nr 37.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą HX11 OUR firmy OLYMPUS, którą Zamawiający posiada, kąt rozwarcia klipsów w zakresie 90-135 stopni, długość ramion klipsa od 7,5 mm do 10 mm, pakowane po 40 szt op 1.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Pakiet nr 38.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe wielorazowe z plecionego drutu o średnicy 0,4 mm, kształt duży heksagonalny o średnicy 22 mm bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt 5 Osłonka z czarnego tworzywa, wielorazowa do pętli elektrochirurgicznych, kolonoskopowych SD-5U i SD-6U, długośćnarzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo, kompatybilne rękojeścią typ SD do pętli elektrochirurgicznych serii SD, noża igłowego KD-31C-1 oraz szczypczyków do goracej biopsji serii FD które Zamawiający posiada szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Pakiet nr 39.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długośćnarzędzia 155 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo szt 8 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe, owalne, z okienkiem i z igłą, długośćnarzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane pojedyńczo szt 5.

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.