## Arkusz1
Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Pakiet 1 - Cewniki do żył centralnych
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera jednoświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera dwuświatłowe o rozmiarach 8,5F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 140 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik do żył centralnych - zestaw standardowy zawierający wyposażenie potrzebne do wprowadzenia cewnika techniką Seldingera trzyświatłwe o rozmiarach 7F, dł. 16cm, rozmiary kaniuli 14G |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
4. | Zatrzaskowe mocownie delty cewnika centralnego, bezszwowe, sterylne |  | szt | 190 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 - Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | rurka intubacyjna bez mankietu 2,5, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
2 | rurka intubacyjna bez mankietu 3,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
3 | rurka intubacyjna bez mankietu 3,5, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
4 | rurka intubacyjna bez mankietu 4,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
5 | rurka intubacyjna bez mankietu 5,0 ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
6 | rurka intubacyjna bez mankietu 6,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
7 | rurka intubacyjna bez mankietu 7,0, ustno-nosowa, wykonana z miękkiego, elastycznego tworzywa, podwójna podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowa, jednorazowego użytku . |  | szt | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
8 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniajacym nr 5 |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
9 | Rurka intubacyjna Nr 6,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 40 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
10 | Rurka intubacyjna Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 600 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
11 | Rurka intubacyjna Nr 7,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 250 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna Nr 8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 400 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna Nr 8,5 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 120 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna Nr 9,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 40 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
15 | Rurka intubacyjna zbrojona Nr 7,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie zawiera ftalanów |  | szt | 50 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
16 | rurka intubacyjna zbrojona Nr8,0 przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowana nie |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
17 | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 7 |  | szt | 5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
18 | Rurka intubacyjna z mankietem i odsysaniem z nad mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający odessanie gromadzacej się wydzieliny, wbudowany w sciankę rurki przewód do odsysania, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych rozm. nr 8 |  | szt | 5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
19 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 5 |  | szt | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
20 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 6 |  | szt | 15 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
21 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 7 |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
22 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 8 |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | Rurka tracheotomijna be zmankietu uszczelniającego nr 9 |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Rurka tracheostomijna nr 6 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | Rurka tracheostomijna nr 7 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 40 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 80 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Rurka tracheostomijna nr 9 z mankietem niskociśnieniwym i balonikem kontrolnym wskazującym stan napełnienia, silikonowana, linia rtg na całej długości rurki, taśma mocująca, jałowa, jednorazowego użytku |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
28 | Rurka tracheostomijna z mankietem 9 z odsysaniem |  | szt. | 5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
29 | Rurka tracheostomijna z mankietem nr 8 z odsysaniem |  | szt. | 5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
30 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, jednorazowa, jałowa, pojedynczo pakowana, kolorowy znacznik rozmiarów: rozmiar: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozm. W zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt. | 300 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
31 | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych - pełny zakres rozmiarów, w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego |  | szt. | 100 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
36 | Filtr termovent t wymiennik ciepła i wilgoci |  | szt | 250 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
37 | thermovent O2 + przewód tlenowy do thermovent T |  | szt | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 A - System do odsysania pacjenta
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
34 | Zamknięty system do odsysania zaintubowanego pacjenta (dorosłego) z cewnikiem o podwójnym świetle dł. cewnika 570mm, rozmiar 14, do 72 godz |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
35 | Zamknięty system do odsysania dla pacjentów dorosłych z tracheostomią - dł. cewnika 300mm, rozmiar 14 ,do 72 godz |  | szt | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 2 B - Uchwyty do rurek
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
32 | Uchwyt do rurki intubacyjnej. Rozmiar 7,0 - 8,5 |  | szt | 50 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
33 | Uchwyt do rurki trachestomijnej - dla dorosłych |  | szt | 70 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Kaniule pediatryczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Kaniula neonatologiczna typu Neoflon BD G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), ze skrzydłami posiadającymi zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, sterylna, apirogenna, bez lateksu, nietoksyczna, j.u do cewnikowania naczyń obwodowych żylnych, celem podawania leków, żywienia pozajelitowego, krwi i preparatów krwiopochodnych. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE Neoflon. Oznakowanie kolorystyczne kaniuli zgodne z ISO. Pakowane po jednej sztuce, opakowanie typu blister pack, część plastikowa usztywniona, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja z pełnym opisem kaniuli, o braku lateksu lub PCV oraz zapisana wartość przepływu, posiadająca specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzania kaniuli, min. przepływ 13ml/min |  | szt | 950 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
2. | Kaniula neonatologiczna typu Venflon BD G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, min. przepływ 31ml/min Opis j.w. |  | szt | 3000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
3. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G20 GA, 1,0x32, min. przepływ 54 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 650 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
4. | Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon BD G26 GA, 0,6x19, min. przepływ 10 ml/min, inne parametry j.w. |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 - Żele znieczulające
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Strzykawka 5ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a 25szt |  | opak | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Strzykawka 10ml z dodatkowym uszczelnieniem z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian Chloreksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce, sterylny, opakowanie papier, folia, a 25szt |  | opak | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 5 - Igła biopsyjna
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Igła biopsyjna HEPAFIX LUER LOCK do biopsji wątroby B/BRAUN 16G/1,6mm |  | szt | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Igła doszpikowa dla dzieci od 0 do 6 lat, końcówka o trzech powierzchniach tnących, podziałka milimetrowa, zakończenie luer-lock, z kaniulą dystalną z otworami bocznymi, łatwo usuwalna rączka, w rozmiarach (G14x20mm, G14x30mm, G15x20mm, G15x30mm) zależnie od potrzeb zamawiającego. |  | szt | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 6 - Zestaw Yankauer, wkłady workowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Yankauer |  | szt | 4000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x3000mm |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | wkład jednorazowy do ssaka BASIC |  |  | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Wkład jednorazowy do ssaka Victoria II |  |  | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Wkład workowy j.u 1000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Wkład workowy j.u 2000ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek. |  | szt | 3000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 4 |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, chodkowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 5 |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 7 - Torakochirurgia
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F24x390mm |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F26x390mm |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F28x390mm |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Dreny do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem F32x390mm |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej jałowy, jednorazowy, zawiera: trójdrożny kranik odcinający, 3 igły typ Lancet(14G,18G,16G), worek 2 litrowy z zaworem spustowym |  | szt | 130 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6. | System do drenażu jamy opłucnej z dwiema butelkami szklanymi |  | szt | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej, sterylny, dwukomorowy, umożliwiający podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przycisk z filtrem do rozszczelniania układu i wyrównania poziomu ciśnień, port do podłączenia i współpracy z przenośną próznią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Ostrza chirurgiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prodoucenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak a'100 z napisem prdoucenta na każdym ostrzu |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Ewakuator laparoskopowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Ewakuator laparoskopowy ,poj 200 ml, kompatybilny z urzadzeniem do elektrochirurgii VIO |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Ewakuator laparoskopowy, poj. 410 ml,kompatybilny z urzadzeniem do elektrochirurgii VIO |  | szt | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10- Dreny Redon
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Dren Redon nr 12 dł. 75 (70) |  | szt. | 760 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Dren Redon nr 14 70(75) cm |  | szt. | 560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Dren Redon nr 16 dł. 75 (70) |  | szt. | 450 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Dren Redon nr 18 dł. 75 (70) |  | szt. | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Dren Redon nr 20 |  | szt. | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10B - Golarki, Pojemniki na próbki śluzu
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
6 | Nakłuwacze nożykowe, głębokość nakłucia 2mm, 200szt.a |  | op | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Golarki |  | szt | 5300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5
8 | Pojemnik próbek śluzu - objętość 40 ml opatrzony skalą rozpoczynającą się od 5ml z odstępami 1ml. Giętki wąż lateksowy umożliwia połączenie z cewnikiem odsysającym z regulatorem ssania do cewnika z nasadą lejkowatą, można uzyskać połączenie przez przełożenie dającego się zdjąć korektora na wąż lateksowy |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 - Obwody oddechowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratorów dla dorosłych rozmiar 22M/15F dł. 180cm (2 rury + łącznik Y dł. 180cm) |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 180cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 180cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 1,5 - 2l) |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 11 A - Układy oddechowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
3 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy o średnicy 22mm do respiratora dł. 150-280 cm, z kolankiem. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopnia Celcjusza przy przepływie 10 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez zawartości ftalanów, z elastycznymi złączami |  | szt | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 12- Zgłębnik do żywienia dojelitowego
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare PEG CH 10 |  | szt | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 14 |  | szt | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 18 |  | szt | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4. | zgłębnik do żywienia dojelitowego Kangaroo |  | szt | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego z prowadnicą ch 12 dł 110 cm |  | szt | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 -Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej CT 9000ADV
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Wkład 200ml do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  | szt | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Dren spiralny 150cm do strzykawki automatycznej CT 9000ADV |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 14 -Filtr bakteryjno wirusowy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Filtr bakteryjno wirusow, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nie przepuszczajacy płynów o ciśnieniu do 150cm H2O, o sprawności filtrowania bekterii większej niż 99,999%, objętość/przestrzeń martwa - 52/45ml, waga do 35g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami dzięki elementom dystanowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierscień zapobiegający rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356). |  | szt. | 600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno - wirusowy dla dorosłych, sterylny j.u., o minimalnej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, opór przepływu do 3 cm H2O przy 60 l/min., sterylny, masa do 23g, port kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym |  | szt. | 1600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 15- Igły, strzykawki, aparaty do przetoczeń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt |  | op. | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
2 | Strzykawka j.u do insuliny z igłą G29 (0,33x12) a'100 |  | op. | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
3 | Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
4 | Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 5,6ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
5 | Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt |  | op. | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
6 | Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 23ml, przezroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'50szt |  | op. | 900 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
8 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, |  | szt. | 5000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
9 | Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. |  | szt. | 3000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
10 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet |  | szt. | 3000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
11 | Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
12 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (nie przezroczysty) |  | szt | 1700 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
13 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 25cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 szt
14 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty długość drenu 150cm opakowanie jednostkowe typu blister - pack |  | szt | 8000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 420cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo |  | szt | 7000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
17 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. |  | szt. | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
18 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu |  | szt. | 61000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
19 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów |  | szt | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
20 | Igła do PENA 0,30x8mm a'100 |  | op | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
21 | Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły |  | op | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
22 | Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a 100szt opis j.w |  | op | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
23 | Igła iniekcyjna j.u. 0,7x30 a 100szt opis j.w |  | op. | 400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
24 | Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
25 | Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
26 | Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
27 | Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt opis j.w |  | op. | 700 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
28 | Igła typ "motylek" z drenem 30cm 22G |  | szt | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16- Kaniule, korki do kaniul
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Kaniula G 16 1,7x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 180 ml/min |  | szt. | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
2 | Kaniula G 17 1,4x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 125 ml/min |  | szt. | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
3 | Kaniula G 18 1,2x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 80 ml/min |  | szt. | 5000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
4 | Kaniula G 20 1,0x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 54 ml/min |  | szt. | 13000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
5 | Kaniula G 22 0,8x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 31 ml/min |  | szt. | 10000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
6 | Kaniula G 24 0,7x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 18 ml/min |  | szt. | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Kaniula G 26 0,6x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE,wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkirm samodomykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, przepływ 10 ml/min |  | szt. | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Korki do kaniul białe |  | szt | 36000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 16 A - Kaniule bezpieczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
8 | Kaniula G18, 1,3 x 45mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 95 ml/min |  | szt | 400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
9 | Kaniula G20, 1,1 x 32mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 65 ml/min |  | szt | 600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
10 | Kaniula G22, 0,9 x 25mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedyńczo, napisy na opakowaniu w języku polskim, przepływ 36 ml/min |  | szt | 600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
12 | Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi |  | szt | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3szt
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 17- Pojemniki na odpady medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki w szt.
1 | Pojemniki na odpady medyczne 0,5-0,7 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 1000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | Pojemniki na odpady medyczne 1,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 3500 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
3 | Pojemniki na odpady medyczne 2,0 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 3500 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemniki na odpady medyczne 5 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemniki na odpady medyczne 10 litrowe, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony |  | szt | 500 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 18 - Cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, zgłębmiki żołądkowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 6, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 8, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 10, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 2000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 12, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 350 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 14, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 16, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 18, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44cm |  | szt. | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 20, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik urologiczny typ Nelaton nr 22, jednorazowego użytku, sterylny dł. 44Cm |  | szt. | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik Foleya Ch 8 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik Foleya Ch 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Cewnik Foleya Ch 12 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Cewnik Foleya Ch 14 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Cewnik Foleya Ch 16 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Cewnik Foleya Ch 18 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 1800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Cewnik Foleya Ch 20 dwudrożny z balonem 5-15ml , lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
17 | Cewnik Foleya Ch 22 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
18 | Cewnik Foleya Ch 24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. |  | szt. | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
19 | Zgłębnik żołądkowy 08 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
20 | Zgłębnik żołądkowy 12 |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
21 | Zgłębnik żołądkowy 14 |  | szt | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
22 | Zgłębnik żołądkowy 16 |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Zgłębnik żołądkowy 18 |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
24 | Zgłębnik żołądkowy 20 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
25 | Zgłębnik żołądkowy 22 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
26 | Zgłębnik żołądkowy 24 |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
27 | Zgłębnik żołądkowy 30 |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
28 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką do karmienia nr 14 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
29 | Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH16 |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
30 | Zgłebnik żołądkowy z zatyczką dł. 1250mm CH18 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
31 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 10CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
32 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
33 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18CH wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora jest kodem średnicy cewnika |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
35 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania, prosty z otworem końcowym i dwoma bocznymi jednorazowego użytku, gładki, jałowy, rozmiar 14,16, 18CH dł. 50-60cm |  | szt | 6000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
36 | Worek na wymioty |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T |  | szt | 5500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
38 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
39 | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
40 | Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. "Tulipan", plastikowe 2-2,5l z podziałką |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
41 | Słoje do dobowej zbiórki moczu z zakrętką plastikowe 2-2,5l z portem do pobierania próbek |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
42 | Wieszaki do worków na mocz |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
43 | Cewnik Pezzer Ch 22 sterylny |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
44 | Cewnik Pezzer Ch 30 sterylny |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
45 | Cewnik Pezzer Ch 32 sterylny |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
46 | Cewnik Pezzer Ch 34 sterylny |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
47 | cewnik Tiemanna Ch 10 |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
48 | cewnik Tiemanna Ch 12 |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
49 | cewnik Tiemanna Ch 14 |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
50 | cewnik Tiemanna Ch 16 |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
51 | cewnik Tiemanna Ch 18 |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
52 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 6CH |  | szt | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
53 | Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 8CH |  | szt | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 19 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik sterylny na mocz z PP poj. do 100ml |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na mocz 100ml |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5. | Osłonki na głowice dopochwową USG |  | szt | 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M (CUSCO) |  | szt | 2000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S (CUSCO) |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8. | Kieliszki do podawania leków j.u A' 70 SZT |  | op. | 1300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9. | Miski nerkowate plastikowe |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10. | Baseny plastikowe |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11. | Kaczki plastikowe damskie lub męskie w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego, z uchwytem do zawieszenia na łóżko |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12. | Pojniki dla chorych |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13. | Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw do lewatyw z twardą kanką |  | szt | 1500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15. | Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. |  | op. | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków |  | szt | 1200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
17. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych |  | szt | 6000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
18. | Staza gumowa do pobierania krwi |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
19. | Jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe |  | szt | 10000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 20 - Noże okulistyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Noże slit, zakrzywiony pod kątem 45stopni,szerokość ostrza 2,75mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe. |  | op=6szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2. | Noże crescent bevel up zakrzywiony pod kątem 45stopni, szerokość ostrza 2,0 - 2,5mm, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, część tnąca przedłużona poza punkt kalibracji, trzonek mocowany do ostrza na stałe. |  | op=6szt | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3. | Noże straigt, skośne ostrze 30stopni, długi uchwyt - w miejscu trzymania noża część chropowata, ostrze matowe, górnie ostrzone, trzonek mocowany do ostrza na stałe. |  | op=6szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Asortyment pakowany po 6 szt. |  |  |  | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 21 - Akcesoria ginekologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 szt
2. | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku sterylne do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, Cervex-brush combi |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 szt
3. | Szczoteczka cytologiczna wewnątrzkanałowa TYP 1 jałowa |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 szt
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 22- Elektrody, żele, rejestratory
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm, op=50 szt |  | op. | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Żel do USG - wodny, hypoalergiczny, opakowanie = 5 litrów |  | op. | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Żel do USG, szt=0,5 litr |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Żel do EKG, o pojemności 0,5 litra |  | szt | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Papier do EKG ASCARD A 4 |  | szt | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, 100 arkuszy w składce) |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A do HP M1709A |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Papier EKG do defibrylatora ZOLL M |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/, SONY UP-980 |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type |  | szt | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Papier do Printera K91HG-CE USG |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
13 | Papier do KTG OXFORD |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
14 | Papier do KTG Corometrics w składkach 152mm x 90mm x160mm |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
15 | Papier do aparatu KTG Sonical Oxford Team, rozm. 143mm x 150mm x300mm |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | Papier do programatora Biotronik EPR 1000, rozm. 125mm x 111mm |  | szt | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
17 | Papier do programatora Medtronic 9790/9790c, rozm. 110mm x 150mm |  | szt | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 23 - Klej chirurgiczny
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
8 | Klej chirurgiczny do zewnętrznego i wewnętrznego użycia, spełniający wymagania o wyrobach medycznych, posiadający właściwości hemostatyczne i adhezyjne, mający zastosowanie w chirurgii ogólnej, nadający się do mocowania siatek przepuklinowych i tamowania krwawień z narządów miąższowych |  | fiolka= 1ml | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 24 - Siatki przepuklinowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Siatka do operacji laparoskopowych przepuklin brzusznych z możliwością stosowania wewnątrzotrzewnową, posiadająca dwie powierzchnie: od strony ściany brzusznej - powierzchnia umożliwiająca wrastanie w otaczające tkanki, od strony trzewii umożliwiająca przyrost. Z możliwością zmniejszania rozmiarów (odcięcie nadmiaru). Grubość 0,55mm, gramatura średnia 108g/m2, porowatość min. 480 μm, średnia 830 μm, max. 1230 μm, Rozmiar 15 x 15 cm | 6 | szt | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 25 - Zestawy do znieczuleń
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Rampa 3-kranikowa. System 3 kraników trójdrożnych umieszczonych po jednej stronie rampy z oznaczeniem kierunku przepływu, końcówka typ luer-lock zarówno z lewej jak i z prawej strony, dodatkowo z jednej ze stron końcówka luer-lock z nakrętką, wytrzymałość do 6 bar, pokrętła w różnych kolorach, obrót 90 stopni, przejrzyste mocowanie lini infuzyjnych z widocznym wskaźnikiem przepływu, wykonana z poliweglanu, konstrukcja płytki umożliwiająca mocowanie jej w pozycji poziomej do stojaka pionowego, z uchwytem typu Kombi |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem zawierający igłę typ Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G x 80 mm, strzykawka niskooporowa, cewnik zewnątrzoponowy z prowadnikiem, filtr płaski o gęstości 0,2 um, końce filtra zabezpieczone zatyczką lub koreczkiem z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik cewnika typ Luer-Lock, zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem |  | szt | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 26 - Pieluchomajtki
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pieluchomajtki M op=30szt. Pieluchomajtki o podwyższonej chłonności, wykonane z laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni, posiadające elastyczne przylepcorzepy, superabsorbent z właściwością neutralizacji zapachów, dwa ściągacze taliowe-przód i tył, wewnątrz falbanki skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, system rozprowadzenia wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. |  | op | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Pieluchomajtki L op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 130 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Pieluchomajtki XL op=30szt, opis jak wyżej |  | op | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 - Zestaw do cewnikowania
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | zestaw do cewnikowania jednorazowy o składzie: kleszczyki plastikowe 14cm, pęseta plastikowa anatomiczna 12,5cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej wielkości 7,5cm x 7,5cm, 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki, serweta włókninowa 45cm x 75cm, serweta włókninowa 75cm x 90cm z otworem o średnicy 10cm, strzykawka 20ml typ Luer, igła 1,2x40, żel poślizgowy w saszetce min. 2,7g, woda destylowana w ampułce 20 ml, para rękawiczek lateksowych w rozmiarze S lub M |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 28 - Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do biopsji aspiracyjnej macicy |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 29- Ifusomat Space Line Standard
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Aparat do przetoczeń Ifusomat Space Line Standard |  | szt | 350 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 30- Materiały hemostatyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 5cm x 7,5cm |  | saszetki | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Oksydowana regenerowana celuloza. Czas wchłaniania do 14 dni. pH 2,5-3,5 oraz bakteriobójczość wobec szczepów MRSA, VPR, PRSP. Rozmiar 10cm x 20cm |  | saszetki | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Struktura, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna, zawartość grupy karboksylowej 18-24%. Rozmiar 2,5cm x 5,2cm - saszetki |  | saszetki | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 2,5cm x 5,1cm |  | saszetki | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Materiał hemostatyczny o mikrowłókienkowym splocie, zbudowany z 7 warstw. Rozmiar 5,1cm x 10,2cm |  | saszetki | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 7,5cm x 10cm |  | saszetki | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Materiał hemostatyczny o zwartym splocie. Rozmiar 2,5cm x 2,5cm |  | saszetki | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Uwaga: Udokumentowane badaniem klinicznym
Pakiet 31- Tasma IVS do leczenia nietrzymania moczu
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Tasma IVS do leczenia nietrzymania moczu. Materiał - polipropylen monofilamentowy. Atreumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/- 1%), gramatura 70 g/m2 (+/-5 g/m2), długość 50cm (+/-1cm), szerokość 1,3 cm (+/-0,05cm) |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 31A - Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego, implant 0o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wyskość 9 cm (+/- 0,5cm), szerokość 6,5cm (+/-0,5cm), grubość 0,25 mm (+/-0,02mm), porowatość średnia 60% (+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g) |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32- Pierścienie okulistyczne dotorebkowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pierścień dotorebkowy napinający |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 32 A - Pierścienie okulistyczne typ malyugina
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Pierścień malyugina |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 33- Prowadniki urologiczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,032", długość 150 cm |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnik urologiczny ze stali nierdzewnej pokrywane teflonem, jeden koniec sztywny, drugi elastyczny, końcówka prosta, o średnicy 0,035", długość 150 cm |  | szt | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Rozmiar wg zapotrzebowań Zamawiającego
Pakiet 34- Proteza naczyniowa
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Proteza naczyniowa tętniczo - żylna ze strech 6mmx40cm, niezbrojona |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 35- Obłożenia jednorazowe
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Czepki operacyjne w kształcie chełmu, zapewniający pełną ochronęgłowy i szyi, wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla męższczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o garamaturze 25g/m2. Pakowany po 100 szt w opakowaniu |  | op | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknina, Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatura min. 100 g/m2. Produkt musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności gdzie odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym BI=6. Rozmiar 35 x 120cm, pakowana z dwoma taśmami samoprzylepnymi 10 x 50cm |  | szt | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Serwety na stolik MAYO. W kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, gramatura podstawowa 92 g/m2, gramatura folii PE min. 56 g/m2, folia piaskowana - ułatwienie nakładania worka, obłożenie złożone teleskopowe |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 o gramaturze 54 g/m2. Jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Odporność na penetrację płynów >200cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa. Rozmiar 150 x 240cm |  | szt | 600 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | Uchwyt velcro typu rzep, 2 cm x 23 cm, jako organizator przewodów |  | szt | 800 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 36- Paco Flow
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - ortopedyczny PACO-FLOW, składający się z końcówki o długości min. 22 cm, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem, dodatkowy filtr wymienny i dren o długości min. 250 cm, opakowanie podwójne (folia/papier). |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 37- Cewnik Couvelair
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Couvelair CH 20, 2-biezny silikonowany |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Couvelair CH 22, 2-biezny silikonowany |  | szt | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik Couvelair CH 20, 3-biezny silikonowany |  | szt | 130 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik Couvelair CH 22, 3-biezny silikonowany |  | szt | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 38- Cystofix
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw Cystofix CH 10 |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 39- Klipsy i klipsownice medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych z wewnętrznym żłobieniem i przekrojem w kształcie serca, rozmiar M/L, współpracująca z trokarem o średnicy 10 mm. Szczęki podgięte pod kątem 25º. Shaft obrotowy w zakresie 360º ze stopniowym akcentowaniem położenia, o długości 33 cm |  | szt | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Klipsy tytanowe o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żłobieniem stabilizującym klips na tkance, roz. M/L, kompatybilne z klipsownicą Piling Weck. Pakowane w magazynekz taśmą po 6 i 10 szt. 120szt w opakowaniu |  | op | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne w rozmiarze XL, kompatybilne z klipsownicą GRENA. Pakowane po 4 i 6 szt w magazynku z taśmą samoprzylepną, pakowane po 120 szt w opakowaniu |  | op | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Klipsownica endoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, rozmiar XL, kompatybilna z klipsami GRENA. Współpracująca z trockarem o średnicy 10 mm |  | szt | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 40- Inne artykuły medyczne
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Zestaw do toalety j.ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką i gabką |  | szt | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temparaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000 W. |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 41- Cewniki Latitude
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, anorektalny |  | szt | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik Latitude do badań motorycznych, przełykowy |  | szt | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 41- Anoskop
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Anoskop, wziernik plastikowy, jednorazowy do gumkowania żylaków odbytu |  | szt | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 42- Koce samoogrzewające
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
| Koce samoogrzewające jednorazowe, Easy Warm, w rozm. 152 x 92 cm |  | szt | 150 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 43- Etykiety do identyfikacji pacjentów
Lp. | opis towaru | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | jm | Ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Opaski do znakowania pacjentów kasety do drukarek zebra hc100, Zebra HC100 Z-Band Comfort Wristband 152.4 mm x 25.4 mm (reorder 10011953K 600 Wristbans) |  | kaseta=600szt | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | Opaski do znakowania pacjentów kasety do drukarek zebra hc100, Zebra HC100 Z-Band Comfort Wristband 177.8 mm x 25.4 mm (reorder 10011954K 500 Wristbans) |  | kaseta=500 szt | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
3 | Opaski do znakowania pacjentów kasety do drukarek zebra hc100, Zebra HC100 Z-Band Comfort Wristband 279.4 mm x 25.4 mm (reorder 10006995K 200 Wristbans) |  | kaseta=200 szt | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0 | 0
| Dot. pakietów, do których nie są wymagane próbki przy składaniu ofert |  |  |  | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru (w ilości 1 szt lub 2 szt danej pozycji) na żądanie zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego (fax) o takiej potrzebie.

## Arkusz2
Kwoty wadium
Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN | Nr pakietu | Kwota wadium w PLN
1 | 750 | 11 | 1000 | 21 | 40 | 31 | 700 | 36 | 40
2 | 600 | 12 | 350 | 22 | 500 | 32 | 250 | 37 | 100
3 | 250 | 13 | 200 | 23 | 10 | 33 | 600 | 38 | 50
4 | 150 | 14 | 300 | 24 | 300 | 34 | 400
5 | 5 | 15 | 2300 | 25 | 150 | 35 | 350
6 | 1400 | 16 | 800 | 26 | 250 | 31 | 700
7 | 150 | 17 | 250 | 27 | 250 | 32 | 250
8 | 250 | 18 | 450 | 28 | 100 | 33 | 600
9 | 400 | 19 | 1500 | 29 | 100 | 34 | 400
10 | 200 | 20 | 50 | 30 | 900 | 35 | 350