Numer sprawy P/01/01/2013/ORT/20                                          Starachowice dn. 21.02.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2013/S 020-030735  z dn. 29.01.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 10:

dot. pakietu nr 7 zestaw 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5 dodatkowego wkręta blokującego 
3,5 mm o długości  20-70 mm przeznaczonego do blokowania w części dystalnej gwoździ do kości ramiennej kompresyjnych oraz rekonstrukcyjnych (z poz. 3,4) o średnicy 6 i 7 mm?

Ad. 10: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanym odstępstwem od SIWZ.

Pytanie nr 11:

Czy w celu prawidłowej realizacji umowy Zamawiający wyrazie zgodę na dodanie  poniższego zapisu
do rozdziału XVl SIWZ

„W cenie oferty uwzględnione są wszystkie koszty usług dodatkowych związanych z kompletnym   wykonaniem zadania, tj. koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, udostępnienie kompletnego instrumentarium niezbędnego do implantacji”.

Ad. 11: W odpowiedzi na przedstawione pytanie, poniższe zdanie rozdziału XVl SIWZ

„Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z wykonaniem zamówienia.” otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia min. koszty dodatkowe takie jak: transport, udostępnienie kompletnego instrumentarium

niezbędnego do implantacji, szkoleń.”

Ponadto § 1 ust. 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT w wysokości …………. zł.

oraz:

a) koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie,

b) koszty dodatkowe takie jak: transport, udostępnienie kompletnego instrumentarium

niezbędnego do implantacji, szkoleń,

c) pozostałe dodatkowe koszty jeśli występują.”

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie faktury, w formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury droga elektroniczną?

W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie adresu elektronicznego, na który będzie można przesyłać  faktury.

Ad. 12: Wyrażamy zgodę. Kopię faktury w formie elektronicznej prosimy przysyłać w dniu wysyłki

asortymentu na adres: m.stachura@szpital.starachowice.pl

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian  w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

a) W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych

szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

b) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów,

które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

c) Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

d) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel

z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

e) Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój

koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce

szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

g) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

h) Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

i)  Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej

grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

- datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

Ad. 13: Wyrażamy zgodę na uzupełnienie treści projektu umowy SIWZ o poniższe zapisy:

„Szkolenia:

a) W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych

szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

b) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów,

które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

c) Harmonogram szkoleń , ich zakres oraz określenie maksymalnej liczbę uczestników, którzy będą

uczestniczyć w szkoleniu opracuje i przedstawi Wykonawca w uzgodnieniu i na wniosek

Zamawiającego.

d) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel

z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

e) Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt

wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce

szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

g) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.

h) Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu za zgodą

Zamawiającego, zaproponowanym przez Wykonawcę.

i)  Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym przez Wykonawcę, oddzielnie

dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

- datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń.”

Pytania nr 14-30 dotyczą pakietu nr 8

Pytanie nr 14:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2

Prosimy Zamawiającego o określeniu sposobu liczenia otworów w płytkach. Czy Zamawiający liczy otwory w części prostej wraz z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, czy liczy wszystkie otwory wraz z tymi w części anatomicznej nad otworem podłużnym?

Ad.14: Zamawiający liczy otwory w części prostej.

Pytanie nr 15:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płytkę posiadającą od 2 do 8 otworów, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Ad.15: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści płytkę posiadającą od 7 do 19 otworów, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Ad.16: Dopuszczamy płytkę posiadającą od 4 otworów w części prostej, pozostałe parametry zgodnie

z SIWZ

Pytanie nr 17:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści płytkę posiadającą od 2 do 12 otworów, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Pytanie nr 18:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wkręty o długości 8-75mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Pytanie nr 19:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wkręty 2,7mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Pytanie nr 20:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wkręty korowe tytanowe 2,7mm o długości 8-24mm, gwint na całej długości?

Ad.17-20: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanymi odstępstwami od

SIWZ.

Pytanie nr 21:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do bliższego końca kości udowej krótki 220mm, 225mm, średnica d=(11;13)mm, blokowany 2 śrubami standard?

Ad.21: Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe o długościach od 200mm do 280mm

Pytanie nr 22:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 1.1

Czy Zamawiający w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dot. zestawu nr 3 poz. 1 wydzieli do osobnego pakietu lub całkowicie zrezygnuje z poz. 1.1 w zestawie nr 3?

Ad.22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 23:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 1.2

Czy Zamawiający dopuści śrubę doszyjkową stalową standard 8mm, 70-120mm?/

Ad.23: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 24:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 1.3

Czy Zamawiający w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dot. zestawu nr 3 poz. 1 wydzieli do osobnego pakietu lub całkowicie zrezygnuje z poz. 1.3 w zestawie nr 3?

Ad.24: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 25:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź fi 10-14mm, długości 320mm-500mm, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie nr 26:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 2.1

Czy Zamawiający dopuści wkręt 5mm, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie nr 27:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający gwóźdź fi 7 do 9 mm, długość 190-310mm niekaniulowany, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie nr 28:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wkręt 3,5mm, długość 16-70mm, reszta parametrów bez zmian?

Pytanie nr 29:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści stabilizator o liczbie otworów 6-12, reszta parametrów bez zmian?

Ad.25-29: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanymi odstępstwami od

SIWZ.

Pytanie nr 30:

Dot. Pakiet nr 8 Zestaw nr 3 poz. 7.2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7.2 do osobnego pakietu?

Ad.30: : Wyrażamy zgodę i dopuszczamy podział pakietu nr 8 – w załączeniu przedstawiamy pakiet

nr 8A ( zestaw nr 1 , zestaw nr 2 , zestaw nr 3 poz. poz. 1-7.1 i poz. 7.3  dotychczasowego

pakietu nr 8) i pakiet nr 8B ( poz. 7.2 zestawu nr 3 dotychczasowego pakietu nr 8 )

po zmianie.

Wadium dla Pakietu 8A wynosi  1870,00 zł.

Wadium dla Pakietu 8B wynosi      30,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 8 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy w załączeniu.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytania nr 31-39 dotyczą pakietu nr 7

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej Herberta 3,9/3,0 mm o długości 12 do 30 mm?

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki rynienkowej o szerokości 7 mm do wkrętów 2,7 mm?

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki kostnej drobnej z otworami pod wkręty 2,0 do 2,7 mm zamiast 2,0 do 3,5 mm?

Ad.31-34: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanymi odstępstwami od

SIWZ.

Pytanie nr 35:

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie poz. 42-44 z Pakietu nr 7 Zestaw nr 1 w oddzielny pakiet.

Ad. 35: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy podział pakietu nr 7 – w załączeniu przedstawiamy pakiet

nr 7A ( zestaw nr 1 poz. 1-43 , zestaw nr 2  dotychczasowego pakietu nr 7) i pakiet nr 7B

( poz. 42-44 zestawu nr 1 dotychczasowego pakietu nr 7 ) po zmianie.

Wadium dla Pakietu 7A wynosi  2740,00 zł.

Wadium dla Pakietu 7B wynosi      60,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 7 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy w załączeniu.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej do nasady dalszej piszczeli przednio bocznej 5-21 otworów zamiast 3-16?

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej prostej z otworami do wkrętów korowych 3,5 mm zamiast 2,7 mm?

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DHS o długości 48 do 336 mm zamiast 70 do 350 mm?

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 3 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm?

Ad.36-39: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanymi odstępstwami od

SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni?

Ad.40: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

Ad. 41: Faktura musi być wystawiona na poszczególne pozycje wyceniane w załączniku nr 5 do SIWZ

(załącznik nr 1 do umowy) zgodnie z zapisami §1 ust.3, ust.6 i ust. 7 projektu umowy. Powyższe

dotyczy wszystkich pozycji wycenianych w niniejszym postępowaniu.

Pytania nr 42-45 dotyczą pakietu nr 6

Pytanie nr 42:

Dot. Pakiet №6 : pozycje № 3 i 5 :  Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączaniu do osobnego pakietu pozycje № 3 i 5  ? Pozwoli to na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Ad.42: Zamawiający poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1 wydzielił poz. 3 z pakietu nr 6.

Bliższe informacje na w/w temat zamieszczone są na stronie internetowej PZOZ. Nie wyrażamy

natomiast zgody na wydzielenie pozycji nr 5.

Pytanie nr 43:

Dot. Pakiet №6, pozycje № 1 : Czy Zamawiający dopuści do postępowania śruba interferencyjna tytanowa, kaniulowana, średnica 7-11mm, długość 20-23-25-28mm, z pełnym gwintem i zakończona główką ?

Pytanie nr 44:

Dot. Pakiet №6, pozycja №2 : Czy Zamawiający dopuści do postępowania kotwicę tytanową samogwintującą wkręcaną o średnicy 5mm lub 6,5mm z wydłużonym ostrym końcem, zaopatrzona w podwójny szew niewchłanialny o grubości №2, polietylenowy ,pleciony, oraz zaopatrzona w jednorazowy aplikator ?

Pytanie nr 45:

Dot. Pakiet №6, pozycja №4 : Czy Zamawiający dopuści do postępowania implant barkowy do rekonstrukcji więzadła obojczykowo-barkowego składający się z dwóch płytek tytanowych wraz ze szwem poliestrowym, plecionym o grubości 1mm ?

Ad.43-45: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy możliwość złożenia oferty z opisanymi odstępstwami od

SIWZ.

Pytanie nr 46:

W związku z ukazaniem się w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Radomska 70, przetargu na dostawę Implantów ortopedycznych 2013/S 020-030735 z dnia 29.01.2013 składamy zapytanie do pakietu nr 1/zestaw nr 4/pozycja nr 3  oraz pakietu nr 2/zestaw

nr 2/pozycje nr 16 i 17

a) Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści

syntetyczny materiał kościozastępczy przeznaczonym do wypełniania ubytków kostnych w trakcie

operacji z zakresu ortopedii oraz traumatologii. Materił składa się w 100% z czystego, bezpiecznego

i resorbowalnego β-trójfosforanu wapnia. Dzięki odpowiedniemu składowi, preparat KASIOS®TCP jest

biokompatybilny, zapewniając szybką osteointegrację oraz późniejszą resorpcję.

Parametry techniczne: porowatość: 60 do 80% połączonych ze sobą porów o rozmiarach:

200-500 μm,

Dostępne formy:

Granulki 2-3 mm - 5cm³

Granulki 2-3 mm - 10cm³

Granulki 2-3 mm - 15cm³

Granulki 2-3 mm - 20cm³

Pałeczki 5x5x20 mm (5 sztuk)

Bloczek 15x15x20 mm

Bloczek 15x20x30 mm

b) Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści

zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego składający się z :

- Zestaw do separacji płytek krwi PPT-II w którego skład wchodzą 2 próbówki podciśnieniowe na PRP 10 ml każda, zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwym ( cytrynian) oraz tłok wraz z filtrem który zatrzymuje wszystkie niepożądane komórki o wielkości powyżej 10 µm.

- Zestaw do podciśnieniowego pobierania krwi

- 3 Kaniule 18Gx100 mm – tępo zakończone igły do pobrania PPP po zakończeniu 1-go wirowania oraz do końcowego pobrania PRP przez korek w filtrze.

- 1 strzykawka 10 ml

- 1 Stożkowa probówka przeznaczona do usunięcia nadmiaru PPP powstałego podczas procesu koncentrowania osocza bogato płytkowego.

Zestaw pozwala na pozyskanie 6-7 ml osocza bogato płytkowego PRP z 20 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji. Zgodnie z danymi producenta system pozwala na pozyskanie około 80% płytek krwi. Czas przygotowania PRP wynosi około 15 minut.

Ad. 46: Dopuszczamy zaproponowane zmiany w w/w pozycjach.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej