Numer sprawy P/01/01/2013/ORT/29                                          Starachowice dn. 28.02.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2013/S 020-030735  z dn. 29.01.2013r. /.

W związku z otrzymanym w dniu 27.02.2013r. a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 47:

dot. pakietu nr 7A zestawu 2 poz. 3-7 , 9-12

Czy Zamawiający wymaga płyty w części trzonowej z rozdzielnymi parami otworów – blokowany

i kompresyjny?  Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość stabilnego unieruchomienia zapewniającego kątową stabilizację w miejscu złamania oraz uzyskania kompresji w obu kierunkach, natomiast w procesie leczenia ogranicza przyrastanie tkanek w otworach co ułatwia usuwanie płyt.

Ad. 47: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaproponowanego rozwiązania w składanych

ofertach.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej