Numer sprawy P/01/01/2013/ORT/10                                           Starachowice dn. 12.02.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2013/S 020-030735  z dn. 29.01.2013r. /.

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ

niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Na kolejne pytania udzielimy odpowiedzi w najbliższym czasie.

Pytanie nr 1:

dot. pakietu nr 6 zestaw 1 punkt 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 6 zestawu nr 1, punkt 3 i  dopuści sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami?

Trzy implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator – igle, z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0".

Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniule prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służąca jako miarka uszkodzenia.

Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu”.

Ad. 1:  Wyrażamy zgodę i dopuszczamy sterylny zestaw do szycia łąkotki zaproponowany w treści

pytania oraz na podział pakietu nr 6 – w załączeniu przedstawiamy pakiet nr 6A ( poz. 1,2,4-6

dotychczasowego pakietu nr 6 ) i pakiet nr 6B ( poz. 3 dotychczasowego pakietu nr 6 ) po

zmianie.

Wadium dla Pakietu 6A wynosi  270,00 zł.

Wadium dla Pakietu 6B wynosi  130,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 6 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy w załączeniu.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej