Starachowice 23.05.2013

DEZ – P/25/03/2013/HMD/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. Dostawa leczniczych środków technicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

Dot.  Pakietu nr 2

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, DES chromowo – kobaltowy o konstrukcji hybrydowej uwalniający Sirolimus z biodegradowalnego polimeru oraz pokryty pasywnie, w dostępnych długościach 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm oraz dostępnych średnicach: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Dot. Pakietu nr 9/9b

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego w zakresie średnic: 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm reszta parametrów zgodna z SIWZ

Dot. Pakietu nr 10

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, DES chromowo-kobaltowy o konstrukcji hybrydowej uwalniający Sirolimus z biodegradowalnego polimeru oraz pokryty pasywnie, w dostępnych długościach 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30 mm oraz RBP 16 atm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Dot. Pakietu nr 3/3b

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 b) cewników balonowych o następujących parametrach: szaft proksymalny 2,1F, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu nr 6/6b

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 b) cewników balonowych o następujących parametrach: profil balonu 0,30” dla średnicy 2,5 mm, ciśnienie RBP 12 atm dla średnic 3,5 – 4,00 mm. Pozostałe parametry bez zmian?

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1 pkt 1 lit a-d i ustanowi wysokość kar umownych liczonych od wartości niezrealizowanej części dostawy oraz doda zapis iż łączna wysokość kar nie przekroczy 10%

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1 pkt 1 e) za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, w wysokości 0,2% wartości danej dostawy

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1 pkt 2 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone od wartości niewykonanej części umowy

Dot. Pakietu nr 20

- Czy w zakresie zadania nr 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbrojonego cewnika do odsysania skrzeplin w zakresie 1 rozmiaru kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F o długości zbrojenia 123,5cm, pokryciu hydrofilnym na długości 16,5cm w części dystalnej, średnicy wewnętrznej kanału ekstrakcyjnego 0,045” i szybkości aspiracji 19,2ml/sekundę?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust 9 na następujący „W okresie obowiązywania umowy, ceny brutto mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Ceny netto pozostaną bez zmian. W przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”?

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 6 ust 2 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe towaru, braki ilościowe na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych”?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust 5 na następujący: „Zamawiający może rozwiązać umowę ( w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) bez wypowiedzenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towaru, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy trzykrotnie zasadnie reklamował termin dostawy albo wady jakościowe towaru”?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z § 8 ust 1.1 wzoru umowy do 0,1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy?

Wyjaśniamy:

Ad 1; Ad 3; Ad 5; Ad 9; Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 2; Ad 4; Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Ad 6 – Ad 8 oraz Ad 10 – Ad 13; Zapisy projektu pozostają bez zmian

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

P.O. Dyrektora PZOZ Starachowice

Iwona   Makowska

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )