Nr sprawy: P/30/05/2013/MP                                       Starachowice, dnia 28.05.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 81983-2013 na dostawę akcesoriów do monitorowania pacjentów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów do monitorowania pacjentów dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie pełnego oznaczenia aparatu w tym producenta, ponieważ symbol FCM4-05 nie pozwala w pełni zidentyfikować monitora.

Odpowiedź:

Monitor GE DATEX-OHMEDA, typ F-CM1-05.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie pełnego oznaczenia aparatu oraz dopuszczenia długości czujnika 1,1 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1, poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie pełnego oznaczenia aparatu w tym producenta, ponieważ symbol FCM-1-05 nie pozwala w pełni zidentyfikować monitora.

Odpowiedź:

Monitor GE DATEX-OHMEDA, typ F-CM1-05.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający ma na myśli makiet do pomiaru ciśnienia NIBP?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający to ma na myśli.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 2,5 m?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 2,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli makiet do pomiaru ciśnienia NIBP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 2,5 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający ma na myśli czujnik saturacji o długości 1,1m czy 3,0 m?

Odpowiedź:

Zamawiający ma namyśli czujnik saturacji o długości 3m.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli przewód powietrza?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli przewód powietrza do mankietu.

Pytanie 11. dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar elektrody 23x39 pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, ponieważ część wymaganego w postępowaniu asortymentu nie wymaga zgodnie z przepisami kontroli zewnętrznych podmiotów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego zapisu, natomiast jeśli oferowany produkt nie wymaga takiego zaświadczenia – oferent dopisuje , że nie dotyczy.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Promed jako autoryzowany dystrybutor oryginalnych części zamiennych do urządzeń firmy GE w tym monitorów, które są w Państwa posiadaniu zwraca się z zapytaniem Zamawiającego o doprecyzowanie jakim typem monitora dysponuje oraz jakiego producenta co umożliwi na złożenie odpowiedniej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada monitor  DATEX S5 z modułem FM, typ wejścia – okrągły.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie jakim typem/kształtem wejścia do monitora dysponuje użytkownik:

a)	Prostokątne:         b) Okrągłe:

Co pozwoli na złożenie odpowiedniej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada monitor  DATEX S5 z modułem FM, typ wejścia – okrągły.

Pytanie 15 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 2 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy i braki ilościowe przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 16 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu §3 ust. 4? Pozostawienie tego zapisu skutkuje tym, że Wykonawca nie może dostarczyć zamówionego nawet jeżeli brakuje tylko jednej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszcza dzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o przyczynach dzielenia dostawy.

Pytanie 17 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemna, niekorzystna dla wykonawcy ekspertyza niezależnego eksperta powołanego przez obie strony.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu, ponieważ zdaniem Zamawiającego opinia serwisu upoważnionego do napraw i przeglądów technicznych urządzeń do których odnosi się przedmiot zamówienia jest wystarczająco wiarygodna.

Pytanie 19 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 1, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga powyższych kabli

Poz. 5 Akcesoria do monitorów FCM-1-05 i S/5: kabel połączeniowy multi Link, trzy odprowadzenia, długość 3,6 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 1, poz. 6

Poz. 6 Akcesoria do monitorów FCM-1-05 i S/5: kabel połączeniowy multi Link, zestaw 3 odprowadzeń, długość 74 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga powyższych kabli

Poz. 6. Akcesoria do monitora GE Marquette Dash 3000: kabel zbiorczy EKG Multi Link, 5 odprowadzeń, długość 3,6 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 2, poz. 7

Poz. 7. Akcesoria do monitora GE Marquette Dash 3000: zestaw 5 odprowadzeń typ Multi Link, długość 74 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 3, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga powyższych kabli

Poz. 6. Akcesoria do monitora Goldway UT7000C: zestaw 5 odprowadzeń EKG do kabla połączeniowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 3, poz. 7

Poz. 7 Akcesoria do monitora Goldway UT7000C: kabel połączeniowy do zestawu odprowadzeń EKG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, czy wymaga powyższych kabli

Poz. 1 . Akcesoria do monitora Goldway G-40: kabel połączeniowy do odprowadzeń EKG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Poz. 2. Akcesoria do monitora Goldway G-40: zestaw 5 odprowadzeń EKG do kabla połączeniowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:

Spec. ds. Zam. Publ. i Zaop.

Zbigniew Kawałek /-/

Zatwierdził

P.O. Dyrektora

Iwona Makowska /-/