Numer sprawy P/40/06/2013/TES/08                                             Starachowice dn. 18.06.2013 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

testów sterylizacyjnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 113 017 - 2013 z dn. 14.06.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 5 , poz. 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 9 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do w/w postępowania większej liczbie oferentów i zaoferowanie produktu w konkurencyjnej cenie.

Ad. 1: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję podziału asortymentu na dwa pakiety.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1: Czy Zamawiający dopuści testy symulacyjne Bowie Dick o wymiarach 6 mm x 38 mm oraz posiadające 4 żółte pola wskaźnikowe w przypadku bezpłatnego użyczenia przyrządu PCD.

Ad. 2: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  3 i 8: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów zgodnych z opisem SIWZ o innym sposobie wykazania zmiany?

Ad. 3: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  5: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad. 4: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaoferowanie taśmy w rolkach po 50mb z przeliczeniem

do wymaganej w SIWZ długości mb.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment pochodzi od jednego producenta stąd podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie wykonawców.

Ad. 5: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  11: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne z jednym końcowym odczytem po 48 godzinach?

Ad. 6: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  12: Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne białe kompatybilne z metkownicą trzyrzędową numeryczną typu BLITZ w przypadku bezpłatnego użyczenia metkownicy na czas trwania umowy?

Ad. 7: Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  12: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu 1 rolka – 500 sztuk metek? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad. 8: Wyrażamy zgodę na etykiety w opakowaniu 1 rolka – 500 sztuk metek z przeliczeniem

wymaganych w SIWZ ilości.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1, punkt 1.1.: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „0,1% wartości zamówienia: …”.

Ad. 9: Nie wyrażamy zgody.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej