Starachowice 24.07.2013 r.

Nr sprawy – P/41/06/2013/OB .

Wykonawca postępowania

Nr ogłoszenia 136019-2013

*(adresat)*

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa zestawów medycznych, obłożeń operacyjnych, serwet, bielizny, filmów DVB, dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania i sprostowania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej roz. 75 x 45 cm z otworem 5 cm z przylepcem lub serwetę z włókniny roz. 80 x 60 cm bez otworu?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę z włókniny foliowanej roz. 75 x 45 cm z otworem 5 cm z przylepcem. Nie dopuszcza serwety bez otworu.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o roz. 80 x 45 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 5 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe spodenki dla dorosłego pacjenta w rozmiarze M i L przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz?

**Odp. :** Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Dopuszcza inny rozmiar ale tylko XXL

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy 90 x 160 cm ?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. :** Tak, Zamawiający uznaje dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr 6

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. :** Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy z *max. do 3 dni* na *max. do 4 dni roboczych* zgodnie z zapisem par. 3 ust.1?

**Odp. :** Nie , Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapisanego w par.4 ust. 1, aby każda faktura była sygnowana numerami umowy i wyrazi zgodę na zapisanie powyższej informacji nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury?

*Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.*

***Odp. :*** Zamawiający wymaga zamieszczenia oznaczenia umowy

alternatywnie na fakturze lub na załącznikach do faktury (np. WZ).

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający może określić co rozumie poprzez zapis „*nienależyte wykonanie umowy*” zawarte w par. 9?

**Odp**.: Za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie przypadki opisane w par. 7 wzoru umowy

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy *słowa „10% wartości umownej przedmiotu umowy - Pakietu”* zostały zastąpione słowami „10% wartości niewykonanej części umowy”?

*Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.*

**Odp. :** Zamawiający nie wyraża zgody

*Pytanie nr 11*

Czy Zamawiający zgadza się aby w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, kara umowna wynosiła 7% od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp. :** Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza, fakt taki został opisany w *§ 2 ust. 6 wzoru umowy*

*Pytanie nr 13*

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp. :** Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14

Zapytanie I: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek, typu beret 18 g/m2?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Zapytanie II: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek furażerka, z gumką gramatura 26 g/m2?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza  
Pytanie nr 16

Zapytanie III: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny Printbonded z napornikiem?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Zapytanie IV: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej 28 g/m2?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Zapytanie V: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny lekarski z mankietem 30 g/m2?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Zapytanie VI: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch przedni o gramaturze 41 g/m2?

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Zapytanie VII: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 8

Czy zamawiający dopuści jednorazowe spodenki o gramaturze 40 g/m2?

Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21

Zapytanie VIII: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 10

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylną100x150cm?

**Odp**.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 22

Zapytanie IX: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 11

Czy zamawiający dopuści pościel poszwa na kołdrę 140x210cm, poszewka na poduszkę 80x90cm, prześcieradło 130x210cm o gramaturze 40 g/m2?

**Odp. :** Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 23

Zapytanie X: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 5 poz. 12

Czy zamawiający dopuści prześcieradło 160x210cm – 40 g/m2?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Zapytanie XI: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do zabiegów okulistycznych:

1. Serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 130x150cm, posiadającą otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 37,5x37,5……………………………………130x150
2. Kieszeń samoprzylepna za sztywnikiem ……………………………20x20

**Odp. :** Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Zapytanie XII: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści myjkę jednorazową, przeznaczoną do higieny pacjenta, wykonana z nieprzemakalnego laminatu wiskozowego 16x24cm?

**Odp. :** Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 26

Zapytanie XIII: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 8 poz. 3

Czy zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce dł. 50mb, szer. 40 cm, perforacja co 36cm, niebieskie?

Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 27

Zapytanie XIV: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 8 poz. 4

Czy zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce dł. 50mb, szer. 50 cm, perforacja co 36cm, niebieskie?

Odp. : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Zapytanie XV: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiet 8 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce dł. 50mb, szer. 50 cm, perforacja co 50cm, białe?

Odp. : Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29

Zapytanie XVI dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 8 poz. 6

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji 6 umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc *pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie* oraz *umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych*

*Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody*

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta

lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 30

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i czy rozmiar serwety nie powinien wynosić 102x229 cm +/- 5 cm, gdyż opisany przez Zamawiającego rozmiar serwety jest mniejszy od rozmiaru wkładu chłonnego tejże serwety?

Odp. : Tak rozmiar serwety winien wynosić 102/229 cm +/- 5 cm. Zamawiający dokona odpowiedniej korekty w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 w treści Pakietu nr 9 poz. 3 :

- jest Filmy DVB 20/30

- winno być DVB 20/25

Zamawiający dokona odpowiedniej korekty w zmodyfikowanym załączniku nr 2 do SIWZ

Zamawiając prosi wszystkich wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach dokonanych zmian, opisanych w tym piśmie.

/-/ Dyrektor

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach