Starachowice 30.07.2013r.

Nr sprawy – P/44/07/2013/PC.

**Wykonawca postępowania**

**Nr ogłoszenia 294172 - 2013** *(adresat)*

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków, wkładów do strzykawki automatycznej, etykiet kodów paskowych

 Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie 1

Dot. Pak.1: Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu spike wyposażony w filtr o średnicy 0,2 mikrona pełniący funkcję filtra bakteryjnego oraz cząsteczkowego.

Odp.: Tak , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Pak. 11: Czy Zamawiający dopuści igły bez jednokierunkowych zastawek zabezpieczających\_ Zastawki tak ie uniemożliwiają pełne wykorzystanie igieł – pobieranie krwi oraz podaż leków.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie igieł bez zastawek.

Pytanie 3

Pakiet nr 8 – ochraniacze na buty

Pozycja nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwie białych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 38 g/m2 wzmocnionych dodatkową niebieską warstwą antypoślizgową wykonaną z niebieskiego polietylenu, pakowane w opakowanie typu dyspenser

Odp.: Tak , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet nr 9 – czepki

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych mocowanych na gumkę trzywarstwowych.
Odp.: Tak , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet nr 10 – fartuchy

Pozycja nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarze L, XL, pozostałe parametry spełnione

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pozycja nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 1 do osobnego zadania? Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Tak , Zamawiający wyłączy z Pakietu nr 1 pozycję nr 1 i utworzy nowy Pakiet nr 16

Pytanie nr 8

Pakiet nr 2 pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelnieniem z podwójnego pierścienia na lateksowym korku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

Pakiet nr 2 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 30ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 50 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x45, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Pakiet 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski trójwarstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Tak , Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści igły Hubera bez zastawki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie igieł bez zastawek. Jak w odpowiedzi nr 2

Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w swoich ofertach dokonanych zmian, opisanych w tym piśmie.

/-/ Dyrektor

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach