Nr sprawy: P/54/08/2013/BAKTER                                       Starachowice, dnia 10.09.2013

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych nr ogłoszenia 355088 – 2013 z dn. 03.09.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści podłoża do hodowli drobnoustrojów bez inhibitorów, w których inaktywacja antybiotyków następuje poprzez rozcieńczenie? System zapewnia skutecznie co najmniej 9 krotne rozcieńczenie antybiotyku przy maksymalnej objętości dodawanej krwi lub wielokrotnie większe przy mniejszych ilościach dodawanej krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat 96-cio miejscowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zasada działania oparta jest o pomiar zmiany ciśnienia gazów? Aparat wykrywa produkowane oraz konsumowane gazy (CO2, O2, H2, N2) przez drobnoustroje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Dyrektor