Starachowice 13.12.2013 r.

Nr sprawy P/ 73/12/2013/KAP

**Wykonawcy postępowania nr ogłoszenia**

**nr ogłoszenia 504156-2013**

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa mikroskopu stereoskopowego do badań kapilaroskopowych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”.

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu z głowicą zoom 6,7:1 pracującego w zakresie powiększeń 6,7x45?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu, który nie jest wyrobem medycznym, posiada natomiast deklarację zgodności CE dopuszczającą urządzenie na rynku unijnym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilaroskopu który nie jest urządzeniem medycznym.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty tylko deklarację zgodności CE? W przypadku mikroskopów jest wymagane zaświadczenie wystawiane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

1. Jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający? W SIWZ pkt III opis przedmiotu zamówienia jest mowa o min 24 miesiącach natomiast we wzorze umowy i formularzu właściwości techniczno – użytkowych o min 12 miesiącach.

Odp. Zamawiający wymaga 12 miesięcznego terminu okresu gwarancji tak jak w formularzu ofertowym formularzu właściwości techniczno – użytkowych.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany SIWZ w dziale III. Opis

przedmiotu zamówienia pkt 3 który otrzymuje brzmienie „Wymagany termin gwarancji: co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołów instalacji jednak nie krótszy niż termin gwarancji określony przez producenta”.

1. Jakiego terminu dostawy wymaga Zamawiający? W formularzu ofertowym wymagany czas dostawy to max 56 dni, natomiast we wzorze umowy max. 35 dni

Odp. Zamawiający wymaga dostawę max 56 dni od daty podpisania umowy tak jak w formularzu

ofertowym.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści § 2 wzoru umowy który otrzymuje

brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr

1 do umowy oraz zamontować i przekazać do użytku w terminie do (max 56 dni) ……. dni

liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia……………2014r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,3% wartości umownej wyrobu nie dostarczonego w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

1. Czy Zamawiający dopuszcza Kapilaroskop z korekcją wad wzroku +/- 5 dioptrii

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 500 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 600 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

1. Jakiej objętości ma być wymagany przez Zamawiającego olejek imersyjny?

Odp. Zamawiający oczekuje olejku imersyjnego o pojemności 50 ml.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców a Zamawiający prosi wszystkich wykonawców o uwzględnienie odpowiedzi w składanych ofertach przetargowych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach