Starachowice 10.01.2014r.

Numer sprawy P/01/01/2014/SR/19

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 3005 - 2014 z dn. 07.01.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytanie nr 7

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną – 3 szt.

Z uwagi na to, iż mogła zaistnieć omyłka pisarska w pkt. 10 tj. w kolumnie „parametr wymagany” Zamawiający wpisał „nie”, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga „konstrukcji krzyżakowej”, czy innego rozwiązania?

Ad.7: Zamawiajacy wymaga innego rozwiązania. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty z konstrukcją

krzyżakową.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiając dla zadania nr 2 Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie wyraża zgodę na termin realizacji do 14 dni roboczych.

Ad. 8: Zamawiający dla zadania nr 2 wyraża zgodę na realizację zamówienia w ciągu 14 dni roboczych.

Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piatku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

Pytanie nr 9

Czy  do Zadania nr 2 Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości 3 szt  wyraża zgodę na

Dane techniczne stołu:

Długość 200 cm

Szerokość 70 cm

Wysokość elektrycznie regulowaną 58cm do 88cm

Uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

Ad. 9: Wyrażamy zgodę na cytowane w treści pytania dane techniczne. Przypominamy również, iż pozostałe

wymagania dla powyższego zadania muszą zostać spełnione.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny posiadający zakres regulacji wysokości

w zakresie 480 – 1000 mm , zbudowany na konstrukcji metalowej jak na zdjęciu, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad. 10: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 stół posadowiony na dwóch wspornikach, bez konstrukcji krzyżakowej? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w tego typu stołach i w żadnym zakresie nie zmniejsza ich funkcjonalności.

Ad.11: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie. Wykluczamy możliwość złożenia oferty

z konstrukcją krzyżakową.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby stół w Zadaniu nr 2 wyposażony był w uchwyt na podkład papierowy, co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przy tego typu stołach?

Ad.12: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie lecz go nie wymaga.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do sześciu tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie Zadania nr 2? Chcielibyśmy zauważyć, że Zamawiający wymaga możliwości wyboru kolorystyki, co wiąże się

z dostarczeniem towaru na konkretne zamówienie, a taki towar wymaga czasu w procesie produkcji.

Ad.13: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści  jedno poświadczenie należytego wykonania umowy na dostawę  urządzeń

i aparatury medycznej?

Ad.14: Prosimy o złożenie min. 2 poświadczeń – zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisów umowy w § 8 pkt1 b)

z

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,5% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 „

na

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy,   nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) 10% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 „

Ad.15: Nie wyrażamy zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 16

Pytanie 1 dot. Stołów rehabilitacyjnych z regulacją elektryczną .

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stoły o długości 205cm z elektrycznie regulowaną wysokością w zakresie: 50-101cm?

Ad.16: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Pytanie 2 dot. Aparatów do elektroterapii z osprzętem.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do elektroterapii o wadze 5kg, wymiarach: 360 x 285 x 260mm, zasilany sieciowo posiadający jeden kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala? Urządzenie nie posiada w zakresie prądów tonolizy. Dodatkowo urządzenie posiada port USB do aktualizacji protokołów oraz medyczny e-book/ encyklopedię anatomiczną, zdjęcia umieszczania elektrod w 3D, listę przeciwwskazań, pomoc i ekrany informacyjne, pamięć 500 wolnych miejsc – ulubione/ własne programy.

Ad.17: Nie wyrażamy zgody. Wymagamy urządzenia o niskiej masie, która jest istotna w transporcie aparatu,

który będzie eksploatowany także w warunkach domowych w rehabilitacji środowiskowej. Również

brak możliwości  aplikowania tonolizy jest niezgodny z naszymi oczekiwaniami.

Pytanie nr 18

Pytanie 3 dot. Platformy stabilometrycznej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania okrągłą platformę stabilometryczną o wymiarach: 51 x 51 x 10cm

( długość x szerokość x wysokość) ?

Ad.18: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy zaproponowane rozwiązanie.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

Sebastian Petrykowski /-/

…………………………….

podpis osoby upoważnionej