Starachowice 08.01.2014r.

Numer sprawy P/01/01/2014/SR/10

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 3005 - 2014 z dn. 07.01.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o szerokości blatu 610 mm? Oferowana szerokość różni się nieznacznie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego i będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania ze stołu.

Ad.1: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Rozdziału VII SIWZ

Czy dla Zadania nr 2 - Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną – 3 szt.  Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Ad.2: Nie wyrażamy zgody na 4 tygodniowy termin dostawy.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu w § 8 ust. 1b) umowy na „w wysokości 0,2% wartości umownej wyrobów

nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy”.

Ad.3: Nie wyrażamy zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1: Aparat do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu aparatu do krioterapii miejscowej z nadmuchem zimnego powietrza  ze skokową regulacją nadmuchu zimnego powietrza od 350 do 1500 l/min oraz z głowicami chłodzącymi o wymiarach: głowica standardowa 9cm x 1,3cm i o średnicy 5,10,14 mm.

Ad.4: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ. Potwierdzamy jednocześnie o konieczności

spełnienia warunku o generowaniu zimnego powietrza poniżej temperatury -32°C

Pytanie nr 5

Zadanie nr 2: Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu stołu rehabilitacyjnego z elektryczną regulacja wysokości o następujących parametrach:

Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych

malowanych proszkowo. Ustawienie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową. Wyposażony w uchwyty

do mocowania pasów stabilizacyjnych.

Dane techniczne:

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) w zakresie: 60-92cm

Szerokość: 70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45 °

Waga: 62kg

Maksymalne obciążenie: 150kg

Ad.5: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 3:	Aparaty do elektroterapii z osprzętem i zadanie nr 5: Aparat do laseroterapii

i ultradźwięków

Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi: czy w opisie parametrów aparaty do fizykoterapii  ma również znajdować się mobilny stolik czy aparaty mają być tylko przystosowane do pracy z mobilnym stolikiem?

Ad.6: Stolik nie jest wymagany. Niezbędne jest przystosowanie aparatów do pracy z mobilnym stolikiem.

Zadanie nr 4:	Platforma stabilometryczna  – 1 szt.

Niniejszą informacją zawiadamiamy, iż zostaje usunięty punkt 13 i 14 dotyczący zadania nr 4 z tabeli

„Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”- załącznika nr 5 do SIWZ.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej