Nr sprawy: P/03/01/2014/SJU/MED                               Starachowice, dnia 28.02.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 49562-2014 z dn. 12.02.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 17 wyrazi zgodę na wydzielenie poz 1 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 1 do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz 2 dopuści Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm, średnica zewnętrzna 4,8 mm, średnica wewnętrzna 3,6 mm, znacznik RTG, końcówka EN- lock. Należy nadmienić iż sprzęt jest kompatybilny z preparatami do żywienia obecnie stosowanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz 3 dopuści Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm, średnica zewnętrzna 6,6 mm, średnica wewnętrzna 5,0 mm, znacznik RTG, końcówka EN- lock. Należy nadmienić iż sprzęt jest kompatybilny z preparatami do żywienia obecnie stosowanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz 4 dopuści Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35 cm, średnica zewnętrzna 6,6 mm, średnica wewnętrzna 5,0 mm, znacznik RTG, końcówka EN- lock. Należy nadmienić iż sprzęt jest kompatybilny z preparatami do żywienia obecnie stosowanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz 5 dopuści Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm. . Należy nadmienić iż sprzęt jest kompatybilny z preparatami do żywienia obecnie stosowanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz 6  dopuści Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm. . Należy nadmienić iż sprzęt jest kompatybilny z preparatami do żywienia obecnie stosowanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził