Nr sprawy - P /03/01/2014/SJU/MED                                                      Starachowice 2013-03-19

Uczestnicy postępowania

(adresat)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W zakresie pakietu nr 26A

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/03/01/2014/SJU/MED w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych”

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pakiet nr 26A

Wybrana została oferta nr 33 Wykonawcy:

Skamex Sp. z o.o. SKA,

Adres ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, tel. 42 677 14 38, fax. 42 677 14 19. Oferta tej firmy  otrzymała 100 pkt. w/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą. W zakresie pakietu nr 26A Zamawiający oceniał tylko jedną ofertę,

Zamawiający jednocześnie zawiadamia:

- że odrzuca ofertę nr 2 w zakresie pakietu nr 26A na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał sondy Sengstakena o długości min. 100 cm, Wykonawca zaoferował sondę o długości 850mm.

.

- że żaden wykonawca nie został wykluczony

- że termin, określony zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta wynosi nie krócej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może być krótszy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy, Szczegółowy termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym oferentem odrębnym pismem lub telefonicznie.

Od niniejszej decyzji zainteresowanym przysługuje wniesie odwołania na zasadach określonych w art. 180 ustawy pzp poinformowanie o  naruszeniu prawa na zasadach określonych w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sebastian Petrykowski /-/

Zatwierdzi Dyrektor: