Starachowice 04.03.2014r.

Numer sprawy P/13/02/2014/ORT/10

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę endoprotez,

implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów ortopedycznych

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 38 639 - 2014 z dn. 26.02.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ, niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytania nr 1-15 dot. pakietu nr 5 zał. nr 5 do SIWZ – wykaz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 1:

Zestaw nr 2 poz. 1-13 – Czy Zamawiający wymaga płyt blokowanych posiadających w części trzonowej rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne? Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość stabilnego unieruchomienia zapewniającego kątową stabilizację w miejscu złamania oraz uzyskania kompresji w obu kierunkach, natomiast w procesie leczenia ogranicza przyrastanie tkanek w otworach co ułatwia usuwanie płyt.

Pytanie nr 2:

Zestaw nr 2 poz. 14-20 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkrętów korowych i blokowanych tytanowych

z gniazdem sześciokarbowym tzw. TORX?

Pytanie nr 3:

Zestaw nr 2 poz. 1-13 – Czy Zamawiający wymaga płyt blokowanych wykonanych z tytanu/stopu tytanu?

Ad. 1-3: Tak. Zamawiający wymaga przedstawione w treści pytań rozwiązania.

Pytanie nr 4:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5 dodatkowego wkręta blokującego 
3,5 mm o długości  20-70 mm przeznaczonego do blokowania w części dystalnej gwoździ do kości ramiennej kompresyjnych oraz rekonstrukcyjnych (z poz. 3,4) o średnicy 6 i 7 mm?

Pytanie nr 5:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6 wkrętów stalowych łódkowatych 3,5 mm o długości 18-40 mm zamiast 12-40 mm?

Pytanie nr 6:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 wkrętów stalowych gąbczastych 6,5 mm o długości 35-120 mm dla wkręta o dł=32mm części gwintowanej?

Pytanie nr 7:

Zestaw nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 41 wkrętów gąbczastych niskoprofilowych 6,5 mm dł. od 25 do 40 mm zamiast od 24 do 40 mm?

Pytanie nr 8:

Zestaw nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 18 wkrętów korowych samogwintujących tytanowych 4,5mm o dł. od 20 do 90 mm zamiast od 16 do 90 mm?

Pytanie nr 9:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 4.1 wkrętów blokujących 
o długości 25-60 mm zamiast 26-60 mm?

Pytanie nr 10:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5 wkrętów blokujących 
o długości 25-80 mm zamiast 28-80 mm?

Pytanie nr 11:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6 stabilizatora dynamicznego DHS o długości 68 do 356 mm zamiast 70 do 350 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Pytanie nr 12:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 7 stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm, pozostałe parametry pozostawiając bez zmian?

Pytanie nr 13:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1-1.4 gwoździ śródszpikowych blokowanych tytanowych kaniulowanych do kości udowej anatomicznych zakładanych z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, gwoździe lewe i prawe używane przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej-antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej w części bliższej gwoździe blokowane wkrętami samogwintującymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm o dł. 50-120mm z gniazdem torx zaś przy metodzie kompresyjnej blokowane w części bliższej śrubami o średnicy 5,0mm lub 5,5mm o dł. 30-90mm z gniazdem torx. W części dalszej blokowane wkrętami o średnicy 5,0mm lub 5,5mm. Gwoździe w zakresie średnic 10-12mm(skok co 1mm) i dł. L=340-440mm(skok co 20mm)? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zapytanie zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji poz. nr 1 i uwzględnienia w/w parametrów gwoździa oraz w poz. nr 1.1 zaoferowania wkręta o średnicy 7,5mm a w poz. nr 1.4 zaoferowania wkrętów o średnicy 5,0 i 5,5mm.

Pytanie nr 14:

Zestaw nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 2-2.3 gwoździ śródszpikowych piszczelowych tytanowych, długość L=285-420mm( ze skokiem co 15mm), średnica d=8-10mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.  3° zagięcie części dalszej gwoździa.W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach.W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację.  Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø4,0 i ø4,5 (dla gwoździ o średnicy ø8 i ø9) lub ø5 i ø5,5 (dla gwoździ o średnicy ø10). Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

Pytanie nr 15:

Zestaw nr 3 -W przypadku zgody na powyższe zapytania nr 9 i 10 prosimy o dopuszczenie oferowania w poz. nr 5 dodatkowo wkrętów blokujących tytanowych 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm w zakresie dł. 25-80mm do w/w gwoździ.

Ad. 4-15: Zamawiający wyraza zgodę i dopuszcza przedstawione w treści pytań rozwiązania.

Pytania nr 16-26 dot. załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy i umowy przechowania

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty przydatności na opakowaniu (§2 ust.4 umowy) oraz odstąpi od znakowania towaru w sposób określony w §7 lit. b-d o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji ?

Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności lub numer serii. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania na produktach niesterylnych informacji na temat ważności produktu. Wszystkie produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu, w związku z czym nie ma konieczności umieszczania daty ważności na opakowaniu. Numer serii zazwyczaj umieszczany jest na produkcie, a nie pudełku w celu łatwiejszej jego identyfikacji, dlatego nie ma potrzeby dodatkowego umieszczania informacji na opakowaniach. Ponadto takie informacje jak sposób konfekcjonowania, przechowywania czy też zasad użytkowania są umieszczane na ulotkach.

Ad. 16: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do projektu umowy.

W związku z powyzszyn §2 ust.4 umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki gwarancji  zgodnie z terminem przydatności , jednak nie krótszym niż 12 m-cy od dnia dostawy.”

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w tym w szczególności co do nazwy, symbolu (serie, .kod towaru) jak na fakturze.”

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3 umowy, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu

o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Ad. 17: Dotychczasowy zapis precyzuje, iż w przypadku zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności wskazywanej wady

towaru, może on zażądać przesłanie na swój koszt wyrobu celem dokonania stosownej oceny. W związku

z powyższym Zamawiający pozostawi powyższy zapis w formie dotychczasowej.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 lit. a i §10 ust. 5 umowy, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Ad.18: Określone w dotychczasowych zapisach umowne prawo odstąpienia jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego,

które nie wmagają w takiej sytuacji wezwania do prawidłowej realizacji umowy.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§4 ust. 3 um. przechowania)?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony

i zaimplantowany towar.

Ad. 19: Zapisy §4 ust. 2 i 3 umowy przechowania określają kiedy ma być wystawiona faktura.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3 um. przechowania, iż faktury będą wystawiane do zrealizowanych dostaw zgodnie z obowiązującymi na dzień dostawy/wystawienia faktury przepisami o podatku od towarów i usług?

Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT prosimy o podkreślenie, iż faktury w następstwie zrealizowanych dostaw będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktur.

Ad. 20: § 4 ust. 3 umowy przechowania otrzymuje brzmienie:

„Składający po otrzymaniu zamówienia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni,

zgodnie z obowiazującymi na dzień wystawienia faktury VAT przepisami dotyczącymi podatku od towarów

i usług.”

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3 um. przechowania, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego

z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

Ad. 21: Kwestię przejścia prawa własności wynika z umowy dostawy oraz z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający

nie będzie wprowadzał zatem dodatkowych zapisów.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający w §4 ust. 4  o umowy przechowania oraz w §2 ust. 6 umowy  oraz w zapisie pod formularzem cenowym zgodzi się doprecyzować, że implanty z pakietu nr 5 zestaw nr 1 nie będą składane do banku implantów na rzecz zamówień sukcesywnych. Nadmieniamy, iż zwyczajowo nie tworzy się depozytu tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkrętów, śrub, drutów, grotów, płytek zwykłych, wierteł i t.p. Z doświadczenia wiadomo, iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu implantów, co przez ich drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania, dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.?

Ad. 22: Wyrażamy zgodę. Dla pakietu nr 5 nie będzie podpisywana umowa przechowania.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający w §4 ust. 4  umowy przechowania oraz w zapisie pod formularzem cenowym wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego banku implantów w zakresie zestawu nr 2 i 3 pakietu nr 5 w taki sposób, że w depozyt złożone będą implanty w rozmiarach i rodzajach najczęściej stosowanych uzgodnione między obiema stronami umowy Zamawiającym i Wykonawcą zamiast „bank implantów z pełnym depozytem w dostępnych rozmiarach”?

Zgodnie z dotychczasowym zapisem wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzania zabiegów a określony termin uzupełnienia w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Ad.23: W związku z odpowiedzią nr 22 , pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający w §5 ust. 1 umowy przechowania wyrazi zgodę na dodanie zapisu „Składający obciąży Przechowawcę za zużycie przedmiotu umowy, którego brak lub uszkodzenie w banku stwierdzone zostało w czasie jego rozliczenia,

a których zużycia nie wykazano w protokołach zużycia, stosując ceny zawarte w odpowiednich pakietach”?

Ad.24: Wyrażamy zgodę  na dodanie w §5 ust. 1  umowy przechowania zaproponowanej treści.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający w §1 ust. 5 b) umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym w odniesieniu do w pakietu nr 5 zestaw 1 mógłby odstąpić od wymogu użyczenia instrumentarium, gdyż asortyment w w/w pakiecie jako implanty drobne, powszechnie znane nie wymagają specjalistycznego instrumentarium do ich implantowania?

Ad.25: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający w §7a ustęp a-i ) umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy w zakresie zadania nr 5 zakres 1  z uwagi na to, iż asortyment w w/w pakiecie to produkty powszechnie znane i stosowane w służbie zdrowia, sposób ich użytkowania nie wymaga specjalistycznego instruktażu użytkowania - stąd prosimy o odejście od w/w wymogu.

Ad.26: Wyrażamy zgodę na odstąpienie od zapisów §7a ustęp a-i ) projektu umowy w zakresie pakietu nr 5.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stalowych do kości gąbczastej 4,0 mm, długość 10-70 mm?

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej Herberta 3,9/3,0 mm o długości 12 do 30 mm?

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Ad.27-29: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy ofertę z zaproponowanymi w treści pytań odstępstawami od SIWZ.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania wyłącznie płytki rynienkowej o szerokości 7 mm do wkrętów 2,7 mm?

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki kostnej drobnej z otworami pod wkręty 2,0 do 2,7 mm zamiast 2,0 do 3,5 mm?

Ad.30-32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 37 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 4,7/2,2 mm zamiast 5/2,2 mm?

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 40 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych o długości 24 do 60 mm?

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 1 poz. 41 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych o długości 25 do 40 mm?

Ad. 33-36: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy ofertę z zaproponowanymi w treści pytań odstępstawami od SIWZ.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do nasady kości udowej od 6 do 16 otworów zamiast od 4 do 16?

Ad.37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej do nasady dalszej piszczeli przednio-bocznej 5-21 otworów zamiast 3-16?

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do kości strzałkowej dalszej bocznej 3 do 11 otworów zamiast 2 do 10 otworów?

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej o grubości do 1,8 mm zamiast 2 mm?

Ad. 38-40: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy ofertę z zaproponowanymi w treści pytań odstępstawami od SIWZ.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej prostej z otworami do wkrętów korowych 3,5 mm zamiast 2,7 mm?

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości ramiennej rekonstrukcyjnego długiego 220-250 mm zamiast 200-320 mm?

Ad.41-42: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DHS o długości 48 do 336 mm zamiast 70 do 350 mm?

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 Zestaw nr 3 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm?

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Ad. 43-47: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy ofertę z zaproponowanymi w treści pytań odstępstawami od SIWZ.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej