Numer sprawy P/17/03/2014/OKO/12                                                                  Starachowice dn. 13.03.2014 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych

i jednorazowych zestawów operacyjnych dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 76 134 - 2014 z dn. 07.03.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  (Dz. U. z 2013r. poz.1735 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienia 26%, o długości całkowitej 13 mm, posiadającą dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 1: Nie wyrażamy zgody. Zamawiający dopuszcza soczewki z haptenem pełnym bez otworu – pozostałe

wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienia 26%, o angulacji 9˚, posiadającą dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 2: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 1 materiał wiskoelastyczny dyspersyjno-kohezyjny  zawierający kwas hialuronowy o stężeniu 1,37% , i 0,57% HPMC

- lepkość (0,1 s-1): 100 000 mPa∙s

- osmolarność 280-330 mOsmol/l

- masa  cząsteczkowa 2,7-3,0 x 106 Da (kwas hialuronowy) i 0,02 x106 Da (HPMC)

- pH 6,8-7,6

- niezawierający mannitolu

- opakowanie: jednorazowa strzykawka 1,0ml z załączoną kaniulą irygacyjną?

Ad. 3: Nie wyrażamy zgody, materiał wiskoelastyczny ma zawierać mannitol.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 2 materiał wiskoelastyczny kohezyjny  – 1,4% hialuronian sodu 1,0ml

- lepkość: 120 000 mPa∙s

- osmolarność: 280-330 mOsmol/l

- masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 106 Da

- pH: 6,8-7,6

- opakowanie: jednorazowa strzykawka 1,0ml z załączoną kaniulą irygacyjną?

Ad. 4: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 5:

dotyczy § 3 ust. 7 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 Projektu Umowy zastępujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych

w niniejszej Umowie”

Ad. 5: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 6:

dotyczy § 4 ust. 1 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania przedmiotu umowy oraz wszystkich dokumentów związanych z jej realizacją numerami umowy.

Ad. 6: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 7:

dotyczy § 9 ust. 1 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o skrócenie okresu gwarancji dla soczewek oraz materiałów wiskoelastycznych

do 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Ad. 7: Niniejszą odpowiedzią ujednolicamy zapisy SIWZ i potwierdzamy że:

- terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż:

a)  24 m-cy dla soczewek,

b)  12 m-cy dla materiałów wiskoelestycznych i jednorazowych zestawów operacyjnych,

od daty dostawy.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ w załączniku nr 4 - projekt umowy w § 9 ust.1

jak powyżej.

Pytanie nr 8:

dotyczy § 9 ust. 3 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o skrócenie okresu rękojmi dla soczewek oraz materiałów wiskoelastycznych do 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Ad. 8: § 9 ust. 3 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego,

z zastrzeżeniem, że strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 12 miesięcy, a bieg

terminu rękojmi rozpoczyna się z datą odbioru przedmiotu zamówienia.”

Pytanie nr 9:

dotyczy § 10 ust. 1.2 Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 10 ust. 1.2 Projektu Umowy z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. 9: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 10:

dotyczy Umowy Przechowywania

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dotyczących depozytu soczewek do projektu umowy:

1. Przechowawca zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia przez Składającego, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Składający przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.

3. Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału

o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Składającego do wystawienia Przechowawcy faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Składającego do wystawienia Przechowawcy faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

Ad. 10: Zapisy § 3 umowy przechowania, niniejszą odpowiedzią zostają rozszerzone o ust. 6 o treści:

„Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału

o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

Pytanie nr 11:

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową o śr. całk. 12.5mm,

angulacji 0˚ z otworem w każdym haptenie dla lepszej centracji  soczewki posiada otwory, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad. 11: Nie wyrażamy zgody. Zamawiający dopuszcza soczewki z haptenem pełnym bez otworu – pozostałe

wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową o uwodnieniu 26%, z otworem

w każdym haptenie dla lepszej centracji soczewki posiada otwory, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad.12: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą o nie wprowadzanie wymogu dotyczącego sposobu sterylizacji soczewek

wewnątrzgałkowych (np. tlenkiem etylenu) w zakresie Pakietu nr 2 i 3, ponieważ sposób sterylizacji

w przypadku wyrobów med. jednorazowego użytku nie ma żadnego znaczenia dla przebiegu operacji, nie wpływa na walory użytkowe oraz jakość przedmiotu zamówienia, a jedynie utrudnia uczciwą konkurencję,

a wręcz ogranicza ją do jednego wykonawcy co prowadzi do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy PZP

Ad.13: Nie określamy sposobu sterylizacji soczewek - dopuszczamy różne metody.

Pytanie nr 14:

Pytanie dot. § 4 ust. 1 Projektu Umowy:

Zważywszy na fakt, że oferowany asortyment ma być stosowany przez profesjonalistów, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów konfekcjonowanych w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów posiadają dużo, łatwo rozpoznawalnych, symboli międzynarodowych, przez co opakowanie - mimo innego języka- powinno być łatwo rozumiane.

Ad. 14: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 15:

Pytanie dot. § 3 ust. 3 Projektu Umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy w dni robocze pomiędzy

godzinami 8.00 – 14.30.

Ad. 14: Wyrażamy zgodę na dostawy w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 .

Pytanie nr 16:

Pytanie dot. § 9 ust. 1 Projektu Umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ i ww. paragrafu projektu umowy dot. terminu gwarancji / ważności dostarczonych wyrobów na zgodny z zapisami Rozdziału III SIWZ tj. 24-mcy dla soczewek i 12-mcy dla materiałów wiskoelastycznych i jednorazowych zestawów operacyjnych od daty dostawy.

Ad. 16: Niniejszą odpowiedzią ujednolicamy zapisy SIWZ i potwierdzamy że:

- terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż:

a)  24 m-cy dla soczewek,

b)  12 m-cy dla materiałów wiskoelestycznych i jednorazowych zestawów operacyjnych,

od daty dostawy.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ w załączniku nr 4 - projekt umowy w § 9 ust.1

jak powyżej.

Pytanie nr 17:

Pytanie dot. § 5 Umowa Przechowania:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia § 5, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

W trosce o należytą gospodarkę materiałową Przechowawca będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

Przechowawca może wystąpić do Składającego o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Składający wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Przechowawcy.

Ad. 17: Zapisy § 3 umowy przechowania, niniejszą odpowiedzią zostają rozszerzone o ust. 6 o treści:

„Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału

o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

Pytanie nr 18:

Pytanie dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki o stopniu uwodnienia 26%, posiadającej dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka typu Closed Loop, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Ad. 18: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 19:

Pytanie dot. Pakietu nr 4, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji materiału wiskoelastycznego o lepkości 80 000 – 120 000 mPs, przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu? Jeśli tak, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do innego pakietu lub umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje.

Ad. 19: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ - poozostałe parametry bez zmian. Na

stronie internetowej PZOZ przedstawiamy załącznk nr 5 do SIWZ oraz formularz ofertowy ( załącznik

nr 1 do SIWZ ) z uwzględnieniem podziału pakietu nr 4.

Pytanie nr 20:

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 5

Zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści zestawy operacyjne, zawierające fartuchy

w rozmiarze „XL” zamiast „L”?

Ad. 20: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 21:

Pytanie dot. § 1 ust. 2 projektu Umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. paragrafu umowy poprzez dodanie na końcu zdania wg poniższej propozycji:

„(…) o ile zakres niezrealizowanych dostaw nie przekroczy 30% wartości wymienionej w § 5 niniejszej Umowy”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny

i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”.

Ad. 21: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 22:

Pytanie dot. § 3 ust. 1 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o zastąpienie ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca zobowiązuje się, dostarczać wymieniony w § 2 przedmiot umowy na podstawie zamówień Zamawiającego skierowanych do Wykonawcy faxem lub emailem”.

Dla Pakietu Nr 5 nie przewiduje się „magazynu-banku”, w związku z tym proszę o modyfikację zapisu.

Ad. 22: Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę w odniesieniu do pakietu nr 4 i 5.

Pytanie nr 23:

Pytanie dot. § 3 ust. 3 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie słowa „bank”.

Dla Pakietu Nr 5 nie przewiduje się „magazynu-banku”, w związku z tym proszę o modyfikację zapisu.

Ad. 23: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 24:

Pytanie dot. § 3 ust. 3 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do godz. 14.00.

Ad. 24: Wyrażamy zgodę na dostawy w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 .

Pytanie nr 25:

Pytanie dot. § 3 ust. 8 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku wstrzymania lub zakazu używania wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu tych wyrobów oraz wystawienia faktury korygującej”.

Ad. 25: § 3 ust. 8 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wstrzymania lub zakazu używania wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę,

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu tych wyrobów od Zamawiającego oraz wystawienia

faktury korygującej”.

Pytanie nr 26:

Pytanie dot. § 3 ust. 11 i ust. 12 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie ust. 11 i ust. 12 z uwagi na fakt, że zapisy nie dotyczą Pakietu Nr 5.

Ad. 26: Wyrażamy zgodę na usunięcie z § 3 projektu umowy ust.11 i 12 w zakresie umowy na pakiet nr 4 i 5.

Pytanie nr 27:

Pytanie dot. § 7 ust. 1 projektu Umowy w zakresie Pakietu Nr 5:

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktur i po

zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy”.

Dla Pakietu Nr 5 nie przewiduje się „magazynu-banku”, w związku z tym proszę o modyfikację zapisu.

Ad. 27: § 7 ust. 1 Projektu Umowy dla pakietów 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za pobrane materiały wiskoelastyczne / zestawy operacyjne będzie płatne w terminie

30 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego

przez Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy.”

Pytanie nr 28:

Pytanie dot. § 9 ust. 5 projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty zamówieniem
i możliwością naliczenia kary umownej jak za opóźnienie w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie, jednak

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu do:

- usunięcia wady przedmiotu umowy, jak np. pomyłka asortymentowa

- dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.

Ponadto Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego, co do jakości dostarczonego towaru
w terminie 72 godzin przypadających w dni robocze od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji oraz otrzymania wadliwego wyrobu przez Wykonawcę. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy przedmiot umowy do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”. Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany. Zgodnie z k.c. termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Ad. 28: § 9 ust. 5 i 6 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty zamówieniem

i możliwością naliczenia kary umownej jak za opóźnienie w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu

do dostarczenia braków ilościowych czy asortymentowych Zamówionego przedmiotu umowy.

6. W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy innych niż wskazane w ust. 5 powyżej, Wykonawca

zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 72 godzin

przypadających w dni robocze od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji oraz otrzymania wadliwego wyrobu

przez Wykonawcę. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji. Zamawiający

odsyła reklamowany, wadliwy przedmiot umowy do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Do czasu

otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu umowy wolnego od wad, może on wstrzymać się z zapłatą

wynagrodzenia za reklamowany, wadliwy przedmiot umowy.”

Pytanie nr 29:

Pytanie dot. § 10 ust. 1 projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od

Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar

umownych, w wysokości:

- 0,1% wartości brutto towaru:

a) niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki,

b) zamówionego, w przypadku braku faktury dokumentującej dostawę,

c) zamówionego przez Zamawiającego a dostarczonego w częściach przez Wykonawcę,

d) zamówionego w przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem,

e) zamówionego, w przypadku nieterminowego uzupełnienia brakujących dokumentów”.

Ad. 29: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian do projektu umowy.

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej