## Arkusz1
Wycena szacunkowa
Odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny
Pakiet 1- Odczynniki do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Białko w moczu i PMR + wzorzec | 3x100ml | opak | 14 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Paski do moczu Uristik A 10 (10-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Paski do glukozy w moczu (2-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mocz kontrolny dodatni | 1x25 szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mocz kontrolny ujemny | 1x25 szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik Waaler-Rose + kontrola dodatnia i ujemna | 100 testów | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mukoproteidy | R1 1x120 R2 2x100+wzorzec | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Normal | 20x5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Patologiczny | 20x5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Helicobacter Pylorii w kale | 1x25 testów | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 20% kwas sulfoslicylowy | 1000 ml | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | WR - test przesiewowy+kontr. Dodatnia i ujemna | 100 oznaczeń | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA na 100 oznaczeń | 100 oznaczeń | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wzorzec albuminy | 3-5 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Marihuana w moczu | 1x25testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Amfetamina w moczu | 1x25testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Opiaty w moczu | 1x25testów | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Metadon w moczu | 1x25testów | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Extaza w moczu | 1x25 testów | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Benzodiazepiny w moczu | 1x25 testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Barbiturany w moczu | 1x25testów | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Glukoza z odbiałczaniem + wzorzec | 2x500 ml | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Test na krew utajoną w kale bez diety | 1x25 testów | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5 % TCA | 1000 ml | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Antygen lamblii w kale-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Metamfetamina w moczu | 1x 25 testów | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
| Wymagania do pakietu nr 1 | [5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
1 | Zamawiający w poz. 2 (paski do moczu Uristik A 10 )rozumie paski kompatybilne z aparatem Clinitec 500
2 | Zamawiajacy w poz. 13 (TPHA) rozumie dopasowanie ilości płytek z celkami do ilości odczynnika .Termin ważności minimum 8 miesięcy.
3 | WYMAGANIA poz. 25 (LAMBLIE)test wykrywający antygen GSA 65, limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka Gsa 65 na ml, mozliwość odczytu wizualnego
4 | Poz.10 (HELICOBACTER PYLORI)Granica wykrywalności dla Helicobacter pylori wymagana 4-8 ng/ml
5 | Poz.23 test na krew utajoną w kale, czułość wymagana10 ng/ml hemoglobiny w próbce
Pakiet 2- Testy do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test Adeno wirus w kale | 1x25 testów | opak | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Test Rota wirus w kale | 1x25 testów | opak | 22 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Test norowirus w kale | 1x20testów | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Test RSV immunochromatograficzny z gardła | 1x20testów | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Test STREP A immunologiczny z gardła | 1x20testów | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 2
1 | W przypadku testów RSV i STREP A wymagana czułość nie mniejsza niż 97% a swoistość nie mniejsza niż 93 %
2 | Wszystkie testy pakowane pojedynczo.
Pakiet 3 -Barwniki
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Fiolet krystaliczny | 1000ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Safranina lub fuksyna kwaśna | 1000ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lugol | 1000ml | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Odbarwiacz do metody GRAMMA | 1000ml | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik Sudan III | 1x100ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Olejek imersyjny | 1x500 ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Barwnik May Grunwalda(roztwór) | 1000 ml | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Barwik Giemzy | 500 ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Odczynnik Meltzera | 100ml | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Odczynnik Pandyego | 100ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Odczynnik Nonne Apelta | 100ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 -Zestawy do badań serologicznych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mykoplazma IgM/IgG-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RF Sorbo Tech ( do Mycoplazmy Ig M ) | 1x 2 ml |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 4
1 | Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej instrukcji obsługi wykonania badań oraz co najmniej 3 miesięcznego okresu ważności odczynników po otwarciu odczynników.
2 | Poz.1.Test półilościowy.Wyszczególnione wykrywane p/ciała skierowane przeciwko antygenom:Jo-1,M-2,rybosomalne białko P,dsDNA,histonom,Sm/RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,centromeromi PCNA. Wyniki obliczane z absorbancji próbek badanych i cut off lub z zastosowaniem pojedynczego kalibratora.Stabilność kontroli i odczynników wchodzących w skład zestawu(po otwarciu) co najmniej 3 miesiące)przechowywane w temp.lodówki
3 | WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 4 i 5):oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto.
Pakiet 5-Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Cobas b 221
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Odczynnik S1 | opak - 2 pojemniki | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik S2 | opak. 1 pojemnik | opak | 16 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Clot catcher | 1x250 szt | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Adapters for sample | 1x150szt | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kapilary z heparyną litową 200 | opak(4x250 sztuk ) | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Owężowanie do pompki |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pH |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pCO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda pO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroda Ca |  | sat | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda K |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda Na |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda Cl |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Elektroda referencyjna BG |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Elektroda referencyjna jony |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Deproteinizer | 1x125ml | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Filtr powietrza | 1x4 szt | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kuweta do hemoglobiny | 1x1szt | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kontrola Combitroll Plus B level 1 | 1x30 fiolek | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kontrola Combitroll Plus B level 2 | 1x30 fiolek | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kontrola Combitroll Plus B level 3 | 1x30 fiolek | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kapturki do kapilar z heparyną litową | 1x500 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 5
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu Cobas b 221 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 6 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora RKZ Rapidlab 248
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Bufor kalibracyjny (Cal-Pack 248) | 1x4 butelki | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik myjący Wash | 1x4 butelki |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Płyn do napełniania elektrody pH | 3x3 ml |  | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 4x5 ml |  | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | pompka próbki i reagentu (komplet) |  | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda pH |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda pCO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda pO2 |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kaseta do elektrody referencyjnej |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Materiał kontrolny poziom niski | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Materiał kontrolny poziom Normalny | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Materiał kontrolny poziom Wysoki | 1x30 amp. | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 6
1. Zamawiający wymaga aby asortyment oferowany w tym pakiecie był zgodny z intrukcją analizatora
2. Zamawiajacy wymaga aby asortyment oferowany w tym Pakiecie pochodził od jednego producenta
3. Zamawiajacy wymaga posiadania przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu producenta aparatu RAPIDLAB do wykonywaniaq badań RKZ.
4. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu producenta aparatu o przeprowadzeniu walidacji odczynników na w/w aparat
5. Zamawiajacy wymaga aby gwarancja elektrod była zgodna z gwarancją czasu producenta
6. Bufory kalibracyjne i odczynnik myjący powinny być takie aby było można zachować warunki gwarancji dla elektrod.
7. Materiał kontrolny musi zachować stabilne wartości oznaczanych parametrów zgodne z danymi dedykowanymiprzez producenta w okresie do daty ważności serii.
8. Materiał kontrolny musi posiadać okres ważności przynajmniej 1 rok.
9.Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy analizatora Rapidlab 248 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 7 - Odczynniki do automatu jonoselektywnego AVL 988-3 konfiguracja Ca/K/Na/ref.
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Standard A | 3x 430 ml | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Standard B | 3x 90 ml | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Standard ISE | 3 x 90 ml | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kondycjoner | 1x 125 ml | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Płyn Czyszczący na bazie podchlorynu | 1x 125 ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Płyn do napełniania elektrody Na |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Płyn do napełniania elektrody K |  | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda potasowa (obsługowa - do napełniania) |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektroda sodowa (obsługowa do napełniania) |  | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 7
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu AVL 988-3 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 8 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Lp | Nazwa |  | Jedn. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Probówki do separacji surowicy 11ml (czerwony i biały korek) | 1x100 | opak | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Probówki do separacji surowicy 4-5ml (czerwony i biały korek) | 1x200 | opak | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Probówki z polistyrenu 4 ml | 1x200 | opak | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | korki do probówerk 11ml | 1x1000 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Korki do probówerk 4ml | 1x1000 | opak | 13 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Probówki z EDTA-K na 1ml krwi | 1x200 | opak | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Probówki z EDTA-K na 5ml krwi | 1x50 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml krwi do koagulologii - długie | 1x200 | opak | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Probówki z polistyrenu 11 ml okrągłodenne | 1x200 | opak | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Płyty serologiczne do nastawiania grup krwi białe 5x12 |  | szt | 900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw do OB. na 1 ml krwi | 1x200 | opak | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym 2 ml | 1x1000 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 1,5 | 1x1000 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 0,5ml | 1x1000 | opak | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Probówki z kapilarą do oznaczania glukozy na 100 ul | 1x100 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Probówki z kapilarą z EDTA-K na 200 ul krwi | 1x100 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Probówki z polipropylenu 11 ml okrągłodenne | 1x200 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – niejalowe | 1x500 | opak | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – jałowe pak. Oddzielnie poj. 100ml |  | szt. | 3500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kapilary 125 ml do RKZ (śr. 1,6mm dł. 125mm) | 1x1000 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kapturki do kapilar do gazometrii | 1x500 | opak | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Mieszalniki do kapilar 1,6mm ø 0,6-0,9 mm |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Końcówki białe 5000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x250 | opak. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 | opak | 14 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Nakłuwacze nożykowe 2,0 mm | 1x200 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Nakłuwacze igłowe 1,8mm | 1x200 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Szkielka podstawowe | 1x50 | opak | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Szkiełka podstawowe szlifowane | 1x50 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Szkielka nakrywkowe 24x24mm | 1x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szkielka nakrywkowe 20x20mm | 1x1000 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pipeta Pasteura z PE 3 ml |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kuwety półmikro poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 1x100 | opak | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Naczynka na kał z łopatką | 1x250 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Probówki z PP stozkowe z kołnierzem(16x65) | 1x200 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Korki do probówek z PP stożkowych z kołnierzem(16x65) | 1x200 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem jałowe w pudełku plastikowym |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym bez węgla aktywnego |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Wymazówki jałowe z podłożem AMIES z węglem aktywnym |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Wymazówki jałowe - wacik bawełniany bez podłoża w probówce |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik dakron na aplikatorze z tworzywa sztucznego w probówce |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik bawełniany bez probówki |  | szt | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Pipeta z PS o poj. 3-5ml jałowe pakowane po 5szt |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Eza jałowa z PS o poj. 0,01ml |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Eza jalowa z PS o poj. 0,001ml |  | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Płytki Petriego jałowe ø 90 mm z PS | 1x400 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Eza metalowa o poj. 0,01ml | 1x10 | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Eza metalowa o poj. 0,001ml | 1x10 | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Probówki z polistyrenowe 4-5ml jałowe z korkiem |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Probówki z polistyrenowe 11ml jałowe z korkiem |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Naczyńka do analizatora AVL 988 2,0 ml (typu technicon) | 1x1000 | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Probówki do oznaczania glukozy 1,8ml krwi, zawierające 0,2ml roztworu NaF i EDTA-K2 |  | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Naczynka na kał z łopatką jałowe |  | szt | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem jałowe w pudełku plastikowym(96 szt) |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe + bibuła filtracyjna 9,5 mm do wirówki cyto MPW 341 jako komplet | 100 sztuk | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm | 1x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm | 1x1000 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu | 1x50 | opak | 170 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Nożyki mikrotomowe R 35 | 1x50 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9- Odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX K-4500 wraz z dzierżawą analizatora rezerwowego BACKUP
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Cell Pack | 20L | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sulfolyser - 3 WP lub równoważne | 5L | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stromatolyser - 3WP lub równoważne | 5L | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cell Clean CL-50 lub równoważne | 50ml | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiał kontrolny Poziom low | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Materiał kontrolny Poziom normal | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Materiał kontrolny Poziom high | 4,6 ml | fiolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dzierżawa analizatora |  | m-c | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 9
| 1 | Jakość oferowanych odczynników musi być tożsama z odczynnikami oryginalnymi tzn. stosowanie oferowanych odczynników nie może powodować konieczności kalibracji aparatu częściej niż przy stosowaniu oryginalnych odczynników.
| 2 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis analizatora będącego własnością Zamawiajacego w celu dokonywania kalibracji aparatu.
| 3 | Pracownicy serwisu /o którym mowa w pkt.2 i pkt.9 / muszą posiadać udokumentowane szkolenie /w zakresie opisanym w pkt. 2 i pkt.9 /.nie starsze niż z 2010r i muszą być upoważnieni przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywnia czynności konserwacji,przeglądów i obsługi serwisowej analizatora , zgodnie z Art.90 Ustawy o wyrobach medycznych.
| 4 | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za awarie aparatu spowodowaną stosowaniem dostarczonych przez niego odczynników tzn.: na pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta analizatora stwierdzające, że przyczyną awarii było stosowanie odczynników o złej jakości, wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów: serwisu i części wymienionych.
| 5 | Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań, ponadto opakowania muszą kształtem i gwintem być dostosowane do analizatora K-4500, niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek adapterów czyli „przejściówek” celem podłączenia odczynnika.
| 6 | Niedopuszczalna jest zmiana aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania oferowanych przez wykonawcę odczynników.
| 7 | Odczynniki muszą posiadać karty odczynnikowe potwierdzające zgodność składu ze składem chemicznym odczynników podanym w instrukcji obsługi aparatu Sysmex K 4500.
| 8 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że jesteśmy upoważnieni przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej analizatora SYSMEX K-4500, zgodnie z Art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
| 9 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu rocznego analizatora SYSMEX K-4500,będącego własnością Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
| 10 | Oferent wydzierżawi na okres trwania umowy analizator BACKUP pracujący w oparciu o te same odczynniki co analizator K4500 będący własnością zamawiającego (GWARANCJA na analizator BACKUP na okres trwania umowy wraz z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi co najmniej 1 raz w roku))Analizator BACKUP nie starszy niż 2004rok-po gruntownym przeglądzie
Pakiet 10 - Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał. UWAGA! Gęste (nierozcieńczone) | Komplet | kpl | 26 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | Komplet | kpl | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik monoklonalny Anty-A kl. I | Amp. 10ml | szt. | 33 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | „ Anty- A kl.II | Amp. 10ml | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | “ Anty- B kl. I | Amp. 10ml | szt. | 33 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | „ Anty- B kl. II | Amp. 10ml | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | “ Anty- D (RUM) | Amp. 10ml | szt. | 75 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | „ Anty- D (BLEND) | Amp. 10ml | szt. | 42 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dolichotest | Amp. 2ml | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Standard Anty- D | Amp. 2ml | szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PBS | 5000ml | szt. | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Surowica AB | 5ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Odczynnik monoklonalny Anty-K | 5ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Odczynnik monoklonalny Anty-k | 5ml | amp. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 10
Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca
Pakiet 11 - Żele do elektroforezy
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Żele agarozowe do elektroforezy | 10x10 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 11
1 | Elektroforeza wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
2 | Chemiczne utrwalanie z użyciem alkoholu etylowego
3 | W procedurze wykonania nie używa się alkoholu metylowego
4 | Rozdział na 6 frakcji (beta 1 i beta 2)
5 | Maksymalny czas rozdziału 20 min.
Pakiet 12- Żele do immunofiksacji
L.p | Nazwa | wielkość opakowań | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | zestaw żeli do immunofiksacji IF K 20 | 1x10 żeli | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw żeli do białka Bence_Jonesa |  | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw surowic do immunofiksacji oznaczania BM w surowicy | komplet | komplet | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw surowic do białka Bence-Jones w moczu | komplet | komplet | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 12
1 | Immunofiksacja wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN.
2 | Zestaw surowic w pozycji 3 zawiera:antyIgG;antyIgA;antyIgM;anty kappa;anty lambda
3 | Zestaw surowic w pozycji 4 zawiera:(antyIgG;antyIgA;antyIgM jako MIX) oraz anty kappa, anty lambda,anty kappa free, anty lambda free,
Pakiet 13- Odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Albumina | 4x29ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AST | 4x25+4x25 | opak | 9 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALT | 4x50+4x25 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALP | 4x30+4x30 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Amylaza | 4x40 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CK-MB | 2x25+2x5 | opak | 18 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mocznik | 4x25+4x25 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kreatynina | 4x51+4x51 | opak | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bilirubina total | 4x15+4x15 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bilirubina bezpośrednia | 4x6+4x6 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cholesterol | 4x22,5 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Glukoza | 4x25+4x12,5 | opak | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Żelazo | 4x15+4x15 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wapń | 4x30 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Magnez | 4x40 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trójglicerydy | 4x20+4x5 | opak | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cholesterol HDL met. bezposrednia | 4x27+4x9 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CRP met. immunoturbidymetryczna | 4x30+4x30 | opak | 26 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alkohol etylowy | 4x20+2x10 | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Hemoglobina glikowana | 2x19+2x19+2x37,5 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Białko całkowite | 4x25+4x25 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CK-NAC | 4x22+4x6 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Fosfor | 4x15+4x15 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GGT | 4x40+4x40 | opak | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kwas moczowy | 4x12+4x5 | opak | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Mleczany | 4x10+4xLyo | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | UIBC | 4x27+4x6 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ASO | 4x51+4x7 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Odczynnik do denaturacji HbA1c | 2x250 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) | 4x40+4x20 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | RF-latex | 4x200oznaczeń | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | RF-latex Calibrator |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | System Calibrator | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kalibrator HbA1c |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Serum Protein Multi Calibrator |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | HDL Cholesterol Calibrator | 2x3ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CK-MB Calibrator | 6x1ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CRP normal calibrator |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Alkohol etylowy calibrator | 10x1ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kalibrator do bilirubiny noworodka o wysokim stężeniu ok.. 20 mg/dl | 10x3ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Control serum poziom I | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Control serum poziom II | 20x5ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I | 9x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II | 9x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I | 6x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III | 6x2ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | HbA1c Control |  | kpl | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | HDL Control |  | kpl | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Alkohol etylowy control poziom średni | 10x1ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Alkohol etylowy control poziom wysoki | 10x1ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ISE MID Standard | 4x2000 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ISE Bufor | 4x2000 | opak | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ISE reference | 4x1000 | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ISE Low Serum Standard | 4x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ISE High Serum Standard | 4x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ISE Low/High Urine Standard | 2x100+2x100 | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Elektroda Na |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Elektroda Potasowa |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ISE cleaning solution | 6x500ml | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ISE Na/K Selectivity Check Solution | 2x25 | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole pakiet podstawowy |  | kpl | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Płyn myjący | 6x2000ml | opak | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Żarówka |  | szt | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Wężyki pompy perystaltycznej |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Filtr wstępny 0930 |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Filtr wstępny 0905 |  | szt | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Fitr wstępny węglowy Matrix |  | szt | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Wymiennik jonowy LC 114 |  | szt | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 13
1 | Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy analizatora AU 400 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
2 | Pozycja 31 Latex oraz pozycja 54;55 ISE STANDARD wymagany termin ważności minimum 10 miesięcy.
3 | Oferent zapewni 24-o godzinny telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora AU-400 oraz w przypadku awarii aparatu-przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
4 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 , min. 6 miesięcy termin ważności odczynników licząc od daty każdej dostawy, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu, muszą być zaopatrzone w kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji: rodzaj testu, data ważności odczynnika, numer serii, wielkość i numer butelki.
Pakiet 14- Testy Clostridium Difficile
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny AiB. Clostridium difficile w próbkach kału | 1x96 oznaczeń | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Test immunoenzymatyczny kasetkowy do wykrywania dehydrogenazy glutaminowej Clostridium difficile | 1x25 oznaczeń | opak | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 14
Poz. nr 1
1 | Możliwość odczytu wizualnego i na czytniku.
2 | Kontrola dodatnia i ujemna oraz miarowe pipetki zawarte w zestawie
3 | Wykrywalność toksyny A – min. 0.8 ng/ml.
4 | Wykrywalność toksyny B – min. 2.5 ng/ml.
5 | Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin
6 | Test z możliwością przechowywania próbki w temp - 20ºC.
Wymagania do pakietu nr 15, poz. nr 2
1 | Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml
Pakiet 15- Serotypowanie E.coli i Shigella/Salmonella
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji EPEC | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zestaw lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Salmonella | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | odczynnik lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów Shigella sonnei | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odczynnik lateksowy do wykrywania i identyfikacji E.coli O157 | opak. 300 oznaczeń | opak. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania dp pakietu nr 15
dotyczy oddczynników:
1 | Do oferty należy dostarczyć : -Certyfikat ISO 9001,ISO 13485:2003
2 | Certyfikaty Kontroli Jakości dostarczone do oferty i każdej dostawy danego asortymentu
3 | Karty charakterystyki zgodnie z wymogami prawnymi
4 | Ulotki w języku polskim dostarczone do oferty i pierwszej dostawy danego asortymentu
5 | Poz. 1 zestaw zawiera odczynniki wieloważne dla antygenów A,B,C, EPEC
6 | Poz. 2 zestaw zawiera odczynnik wieloważny B,E,G, oraz jednoważne grupy B,C1,C2,D,E,G,
7 | Zestawy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, karty reakcyjne, odczynniki z zakraplaczami, możliwość wykonania testów z podłoża płynnego seleninowo-fosforanowego jak i z podłoża stałego
8 | Daty ważności odczynników lateksowych min 1 rok od daty dostawy
Pakiet 16- Odczynniki chemiczne
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. Brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Ksylen | 1 litr | szt | 50 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aceton | 1 litr | szt | 60 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fenol | 1 litr | szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kwas ostowy lodowaty |  | kg | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Balsam kanadyjski do mikroskopii | 0,5 kg | opak | 0.5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych | 150 ml | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość w € |  |  | 0